## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Западная | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Западная | [70 empty] | за 19.12.2018
Время | 10 Западная Т 1 ао RS | 10 Западная Т 1 ап RS | 10 Западная Т 2 ао RS | 10 Западная Т 2 ап RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная-Вологда ао RS | 110 Западная-Вологда ап RS | 110 Западная-Восточная ао RS | 110 Западная-Восточная ап RS | 110 Западная-Кубенское ао RS | 110 Западная-Кубенское ап RS | 35 Западная СВ ао RS | 35 Западная СВ ап RS | 35 Западная Т 1 ао RS | 35 Западная Т 1 ап RS | 35 Западная Т 2 ао RS | 35 Западная Т 2 ап RS | 35 Западная-Маега ао RS | 35 Западная-Маега ап RS | 35 Западная-Северная ао RS | 35 Западная-Северная ап RS | 6 Западная СВВ ао RS | 6 Западная СВВ ап RS | 6 Западная Т 1 ао RS | 6 Западная Т 1 ап RS | 6 Западная Т 2 ао RS | 6 Западная Т 2 ап RS | 6 Западная-ВМЗ 1 (2 сш яч.14) ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 1 (1 сш яч.19) ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 3 (1 сш яч. 33) ао RS | 6 Западная-Город 1 (2 сш яч.24) ао RS | 6 Западная-Город 2 (1 сш яч.17) ао RS | 6 Западная-Грайф 1 (1 сш яч.27) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ап RS | 6 Западная-ДГК 1 от. RS | 6 Западная-ДГК 1 пр. RS | 6 Западная-ДГК 2 от. RS | 6 Западная-ДГК 2 пр. RS | 6 Западная-Ж.Д. 1 (1 сш яч.23) ао RS | 6 Западная-Ж.Д. 2 (2 сш яч.30) ао RS | 6 Западная-Котельная (1 сш яч.37) ао RS | 6 Западная-Котельная (2 сш яч.4) ао RS | 6 Западная-Очистные 1 (2 сш яч.16) ао RS | 6 Западная-Очистные 2 (2 сш яч.22) ао RS | 6 Западная-П/Я 1 (1 сш яч.3) ао RS | 6 Западная-П/Я 2 (2 сш яч.10) ао RS | 6 Западная-РМЗ (1 сш яч.21) ао RS | 6 Западная-РМЗ (2 сш яч.28) ао RS | 6 Западная-РП 35 (1 сш яч.15) ао RS | 6 Западная-РП 37 (1 сш яч.35) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 1 (1 сш яч.13) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 2 (2 сш яч.20) ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ап RS | 6 Западная-Спецпроект (2 сш яч.8) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 3 (1 сш яч.25) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ао RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ап RS | 6 Западная-Ягода (2 сш яч.18) ао RS
00 - 01 | 0 | 5283.0752 | 0 | 6714.2866 | 0 | 11029.9316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12967.3765 | 0 | 11056.3325 | 0 | 0 | 0 | 12963.3237 | 0 | 0 | 0 | 5764.7009 | 0 | 6281.1401 | 5785.8289 | 0 | 6282.1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5219.8691 | 0 | 6624.4475 | 0 | 171.3136 | 0 | 109.0859 | 0 | 0 | 543.6766 | 1118.1491 | 859.6788 | 180.0501 | 127.6937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.3618 | 288.2582 | 161.7111 | 186.1434 | 292.6714 | 958.8352 | 1134.479 | 1761.3737 | 446.1553 | 1241.2044 | 300.1539 | 825.9593 | 215.8481 | 0 | 3.9803 | 0 | 40.0485 | 0 | 223.8792 | 0 | 390.4006
01 - 02 | 0 | 5091.979 | 0 | 6604.0098 | 0 | 10674.2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12535.793 | 0 | 10698.7886 | 0 | 0 | 0 | 12531.4224 | 0 | 0 | 0 | 5597.5427 | 0 | 5956.9412 | 5617.4802 | 0 | 5957.8979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5027.5857 | 0 | 6513.0969 | 0 | 167.3368 | 0 | 108.1922 | 0 | 0 | 539.88 | 1116.7566 | 809.9309 | 77.0381 | 133.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.1541 | 274.3394 | 160.9005 | 185.2497 | 289.1658 | 981.4939 | 1130.9872 | 1695.6078 | 419.5441 | 1158.2773 | 300.1573 | 819.5264 | 225.6543 | 0 | 3.9664 | 0 | 40.1074 | 0 | 223.0396 | 0 | 419.939
02 - 03 | 0 | 5088.012 | 0 | 6577.9331 | 0 | 10612.3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12399.1626 | 0 | 10637.2578 | 0 | 0 | 0 | 12394.5322 | 0 | 0 | 0 | 5539.8953 | 0 | 5846.9141 | 5560.4688 | 0 | 5847.8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5025.875 | 0 | 6489.8716 | 0 | 169.8933 | 0 | 116.506 | 0 | 0 | 536.8697 | 1125.5693 | 778.7678 | 68.8802 | 126.8796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.6313 | 193.4146 | 160.561 | 184.9483 | 289.5918 | 1079.5417 | 1114.0062 | 1666.0244 | 409.3631 | 1130.4571 | 299.9945 | 885.3512 | 226.9845 | 0 | 3.9352 | 0 | 39.799 | 0 | 221.5639 | 0 | 436.2861
03 - 04 | 0 | 4947.8767 | 0 | 6448.2983 | 0 | 10492.5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12283.4004 | 0 | 10517.1768 | 0 | 0 | 0 | 12279 | 0 | 0 | 0 | 5558.8127 | 0 | 5859.2437 | 5578.9729 | 0 | 5860.0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4884.1851 | 0 | 6359.782 | 0 | 172.5053 | 0 | 110.3579 | 0 | 0 | 539.4886 | 1141.0538 | 771.5971 | 70.148 | 117.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.7427 | 193.4942 | 160.4744 | 185.6099 | 284.3749 | 962.1365 | 1109.1287 | 1678.3425 | 415.4253 | 1122.4481 | 299.177 | 779.6443 | 215.183 | 0 | 3.9629 | 0 | 40.5092 | 0 | 223.3555 | 0 | 414.6562
04 - 05 | 0 | 4921.5898 | 0 | 6392.2046 | 0 | 10593.0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12311.0488 | 0 | 10617.9307 | 0 | 0 | 0 | 12306.8184 | 0 | 0 | 0 | 5685.759 | 0 | 5943.5007 | 5706.3188 | 0 | 5944.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4858.7495 | 0 | 6304.4697 | 0 | 169.1174 | 0 | 120.0186 | 0 | 0 | 538.8962 | 1114.7654 | 764.8976 | 43.516 | 121.5414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.0499 | 190.7333 | 158.1881 | 186.1019 | 264.0025 | 968.2437 | 1102.6231 | 1655.057 | 446.7511 | 1123.231 | 299.4611 | 774.5416 | 200.7502 | 0 | 3.9872 | 0 | 41.7389 | 0 | 223.6215 | 0 | 419.6168
05 - 06 | 0 | 5114.502 | 0 | 6596.2644 | 0 | 11212.5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12853.3223 | 0 | 11239.0015 | 0 | 0 | 0 | 12849.3267 | 0 | 0 | 0 | 6115.1479 | 0 | 6284.4346 | 6137.3882 | 0 | 6285.3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5052.0715 | 0 | 6507.9399 | 0 | 170.1012 | 0 | 146.4857 | 0 | 0 | 503.597 | 1106.9463 | 808.5764 | 27.9934 | 126.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.0932 | 220.5939 | 158.254 | 185.7104 | 267.6779 | 1007.5578 | 1172.5494 | 1730.4185 | 438.8357 | 1186.2188 | 299.0523 | 855.754 | 208.1786 | 0 | 9.36 | 0 | 43.1003 | 0 | 238.046 | 0 | 399.2687
06 - 07 | 0 | 5923.8777 | 0 | 7637.655 | 0 | 12455.0488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14808.2202 | 0 | 12484.5835 | 0 | 0 | 0 | 14802.4331 | 0 | 0 | 0 | 6555.7769 | 0 | 7205.1357 | 6579.5315 | 0 | 7206.5994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5856.1475 | 0 | 7541.5776 | 0 | 199.6395 | 0 | 171.1695 | 0 | 0 | 767.506 | 1210.6822 | 1040.8582 | 29.0257 | 125.4558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.737 | 345.3777 | 159.0334 | 186.6353 | 241.7942 | 1373.8171 | 1227.0674 | 1861.4619 | 504.0404 | 1439.6211 | 299.6239 | 982.3253 | 194.5646 | 0 | 7.1984 | 0 | 55.7131 | 0.71083 | 283.6932 | 0 | 421.8824
07 - 08 | 0 | 7085.1448 | 0 | 8764.166 | 0 | 14025.7441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17328.0029 | 0 | 14059.1899 | 0 | 0 | 0 | 17322.5234 | 0 | 0 | 0 | 6974.3853 | 0 | 8609.9775 | 6999.1633 | 0 | 8610.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7007.355 | 0 | 8662.4824 | 0 | 313.5115 | 0 | 311.3284 | 0 | 0 | 984.6081 | 1293.4756 | 1212.1822 | 113.6952 | 121.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.9828 | 297.6424 | 159.986 | 187.1168 | 256.4092 | 1529.9302 | 1364.1349 | 2027.957 | 657.895 | 1784.6836 | 301.0788 | 964.6964 | 234.866 | 0 | 68.2012 | 0 | 114.6409 | 4.2941 | 453.5366 | 0 | 600.1761
08 - 09 | 0 | 8353.1367 | 0 | 9632.1504 | 0 | 16783.3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19761.6816 | 0 | 16824.4482 | 0 | 0 | 0 | 19755.293 | 0 | 0 | 0 | 8477.498 | 0 | 10181.4434 | 8506.5 | 0 | 10181.8271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8266.0706 | 0 | 9522.8198 | 0 | 332.1102 | 0 | 413.3849 | 0 | 0 | 1056.3843 | 1368.3084 | 1366.4177 | 345.4505 | 112.6595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.2587 | 324.6278 | 158.777 | 187.2554 | 264.7369 | 1688.0248 | 1647.7893 | 2241.4286 | 747.8195 | 1985.6707 | 299.953 | 996.7914 | 351.8334 | 0 | 220.3029 | 0 | 203.7203 | 4.926 | 530.8678 | 0 | 620.7217
09 - 10 | 0 | 8710.9443 | 0 | 10274.6421 | 0 | 17217.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20601.9639 | 0 | 17258.707 | 0 | 0 | 0 | 20594.0693 | 0 | 0 | 0 | 8554.877 | 0 | 10380.5859 | 8584.2681 | 0 | 10380.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8623.5181 | 0 | 10159.3374 | 0 | 363.1139 | 0 | 349.2229 | 0 | 0 | 1079.4379 | 1503.4083 | 1420.3157 | 333.6829 | 120.4918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.7338 | 368.9336 | 159.9964 | 186.7427 | 256.9254 | 1812.6943 | 1742.5325 | 2327.2725 | 846.4979 | 2077.5663 | 300.7393 | 1074.162 | 366.8482 | 0 | 237.8243 | 0 | 168.7502 | 4.6807 | 509.0024 | 0 | 832.8667
10 - 11 | 0 | 8932.814 | 0 | 10245.7549 | 0 | 17226.9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20551.6719 | 0 | 17267.8389 | 0 | 0 | 0 | 20544.2451 | 0 | 0 | 0 | 8337.2915 | 0 | 10358.2446 | 8366.0317 | 0 | 10359.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8843.7314 | 0 | 10131.1133 | 0 | 408.9232 | 0 | 407.5652 | 0 | 0 | 1118.3778 | 1547.3844 | 1394.7645 | 290.4752 | 119.6985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.8015 | 367.3955 | 164.6625 | 186.812 | 259.8456 | 1776.4841 | 1771.9772 | 2354.6078 | 892.9411 | 2014.4539 | 302.7208 | 1142.9175 | 408.1888 | 0 | 214.8539 | 0 | 190.9932 | 4.132 | 533.8774 | 0 | 784.6464
11 - 12 | 0 | 8757.2627 | 0 | 10011.314 | 0 | 16992.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20153.0713 | 0 | 17034.4062 | 0 | 0 | 0 | 20146.1006 | 0 | 0 | 0 | 8279.0413 | 0 | 10193.042 | 8307.2595 | 0 | 10193.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8666.3135 | 0 | 9899.3242 | 0 | 387.0301 | 0 | 373.7903 | 0 | 0 | 1099.6855 | 1469.9327 | 1433.0809 | 320.0067 | 121.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.4648 | 333.6275 | 160.4086 | 187.917 | 260.3756 | 1684.8344 | 1644.3945 | 2358.0199 | 843.0996 | 2007.8167 | 302.2566 | 1075.1874 | 428.9609 | 0 | 251.2789 | 0 | 138.1933 | 3.0304 | 467.6785 | 0 | 875.2049
12 - 13 | 0 | 7900.355 | 0 | 9732.2539 | 0 | 15332.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19540.0781 | 0 | 15369.1694 | 0 | 0 | 0 | 19532.1885 | 0 | 0 | 0 | 7467.6162 | 0 | 9856.4575 | 7493.4983 | 0 | 9857.8057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7815.2764 | 0 | 9625.249 | 0 | 356.4975 | 0 | 263.7192 | 0 | 0 | 1035.8525 | 1510.3879 | 1322.7701 | 108.6792 | 113.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.5795 | 192.4966 | 160.5437 | 186.7773 | 459.3535 | 1432.4088 | 1586.3223 | 2275.2764 | 866.0216 | 2010.3836 | 303.7219 | 957.3283 | 403.4249 | 0 | 118.5692 | 0 | 176.153 | 3.5168 | 429.8879 | 0 | 843.7197
13 - 14 | 0 | 8387.9746 | 0 | 10051.4639 | 0 | 16537.2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19927.7129 | 0 | 16577.6631 | 0 | 0 | 0 | 19921.4658 | 0 | 0 | 0 | 8191.4363 | 0 | 9927.9185 | 8219.5986 | 0 | 9928.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8301.584 | 0 | 9938.0327 | 0 | 386.0081 | 0 | 399.4218 | 0 | 0 | 1118.3986 | 1478.4586 | 1374.4579 | 185.7416 | 112.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.9697 | 368.7327 | 161.822 | 184.8236 | 538.5775 | 1495.2166 | 1609.7466 | 2302.3831 | 830.7882 | 2004.1793 | 302.4056 | 989.011 | 366.3494 | 0 | 239.9097 | 0 | 179.5374 | 3.0553 | 454.0936 | 0 | 824.8438
14 - 15 | 0 | 8540.3462 | 0 | 10230.1187 | 0 | 16435.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20071.6357 | 0 | 16474.4634 | 0 | 0 | 0 | 20063.8213 | 0 | 0 | 0 | 7938.0176 | 0 | 9892.7549 | 7964.9377 | 0 | 9893.3657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8453.5522 | 0 | 10115.5928 | 0 | 382.5995 | 0 | 404.0942 | 0 | 0 | 1091.4167 | 1610.7109 | 1371.6555 | 315.0876 | 118.0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.7701 | 331.116 | 165.1614 | 185.7831 | 537.9678 | 1529.7466 | 1551.7644 | 2307.056 | 857.7251 | 2007.4945 | 302.7208 | 1089.6258 | 374.9958 | 0 | 214.8747 | 0 | 181.6055 | 2.9473 | 484.3976 | 0 | 826.8322
15 - 16 | 0 | 8550.6338 | 0 | 10006.1616 | 0 | 16688.6562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20092.9775 | 0 | 16728.4941 | 0 | 0 | 0 | 20086.1963 | 0 | 0 | 0 | 8181.033 | 0 | 10138.5898 | 8208.8752 | 0 | 10139.5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8461.8174 | 0 | 9893.3555 | 0 | 358.3785 | 0 | 413.1771 | 0 | 0 | 1101.1612 | 1547.6505 | 1452.0295 | 300.483 | 120.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.065 | 290.787 | 167.6486 | 186.4483 | 524.7627 | 1452.0157 | 1624.1988 | 2413.3866 | 876.213 | 1972.9886 | 302.9321 | 961.8143 | 376.6627 | 0 | 212.4983 | 0 | 166.0135 | 3.2382 | 449.122 | 0 | 774.9919
16 - 17 | 0 | 8543.8789 | 0 | 10108.8306 | 0 | 16508.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20555.7881 | 0 | 16548.4912 | 0 | 0 | 0 | 20547.8213 | 0 | 0 | 0 | 8006.6489 | 0 | 10500.9175 | 8034.6599 | 0 | 10500.9448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8450.4287 | 0 | 9996.0469 | 0 | 366.2004 | 0 | 296.6129 | 0 | 0 | 1118.5995 | 1707.2679 | 1485.3714 | 347.7887 | 129.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.0884 | 305.9216 | 169.6266 | 187.2519 | 556.1821 | 1411.6035 | 1566.6739 | 2490.972 | 863.5378 | 1989.8726 | 309.313 | 988.377 | 383.8251 | 0 | 251.3897 | 0 | 149.2542 | 1.0933 | 340.0901 | 0 | 733.0417
17 - 18 | 0 | 8282.4893 | 0 | 9665.6279 | 0 | 15987.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19938.6553 | 0 | 16025.4561 | 0 | 0 | 0 | 19931.0332 | 0 | 0 | 0 | 7744.8 | 0 | 10323.4761 | 7771.4521 | 0 | 10324.3735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8195.0022 | 0 | 9553.6968 | 0 | 324.9257 | 0 | 325.0254 | 0 | 0 | 1124.1421 | 1534.3857 | 1475.1386 | 385.5301 | 135.8482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.0516 | 290.4579 | 170.212 | 185.9009 | 627.979 | 1212.8265 | 1458.8157 | 2426.1865 | 861.5737 | 1962.101 | 310.1686 | 1000.4182 | 345.1241 | 0 | 116.1063 | 0 | 127.6556 | 0.22447 | 288.4778 | 0 | 767.3709
18 - 19 | 0 | 7749.9773 | 0 | 9348.7065 | 0 | 15363.3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19139.8252 | 0 | 15400.8853 | 0 | 0 | 0 | 19133.4961 | 0 | 0 | 0 | 7654.3479 | 0 | 9840.9575 | 7681.3181 | 0 | 9842.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7668.3806 | 0 | 9241.8423 | 0 | 269.0185 | 0 | 279.8397 | 0 | 0 | 1108.7303 | 1531.2722 | 1422.1794 | 263.6457 | 126.8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.2777 | 339.2081 | 169.9003 | 184.6781 | 425.918 | 1292.2583 | 1453.578 | 2386.9833 | 808.6249 | 1928.9114 | 301.7647 | 969.4804 | 317.4058 | 0 | 36.2795 | 0 | 97.6357 | 0 | 260.2565 | 0 | 673.0296
19 - 20 | 0 | 7452.4001 | 0 | 9116.7808 | 0 | 14804.6772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18546.9746 | 0 | 14839.4707 | 0 | 0 | 0 | 18539.2705 | 0 | 0 | 0 | 7390.0024 | 0 | 9477.7246 | 7416.0344 | 0 | 9478.4834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7370.6006 | 0 | 9011.8203 | 0 | 201.1603 | 0 | 211.4417 | 0 | 0 | 1086.8891 | 1518.1945 | 1377.9705 | 315.2366 | 120.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.475 | 206.6682 | 169.7444 | 185.416 | 270.4839 | 1526.6427 | 1443.6845 | 2354.9681 | 763.0928 | 1856.0302 | 298.9934 | 975.0749 | 290.0242 | 0 | 3.9837 | 0 | 65.4715 | 0 | 225.9037 | 0 | 686.1689
20 - 21 | 0 | 7220.5259 | 0 | 9056.7661 | 0 | 14386.1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18009.4346 | 0 | 14421.6807 | 0 | 0 | 0 | 18003.1045 | 0 | 0 | 0 | 7202.2944 | 0 | 8997.0044 | 7227.5747 | 0 | 8998.7085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7139.2886 | 0 | 8951.3369 | 0 | 208.2721 | 0 | 144.2909 | 0 | 0 | 1030.8746 | 1488.7095 | 1337.0872 | 332.9139 | 116.7298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.9036 | 356.0021 | 170.3887 | 186.9575 | 306.8188 | 1596.1049 | 1425.5188 | 2266.928 | 699.2425 | 1791.6083 | 298.7405 | 971.2817 | 290.1613 | 0 | 3.9733 | 0 | 49.7237 | 0 | 221.4142 | 0 | 575.2727
21 - 22 | 0 | 6769.6182 | 0 | 8812.4727 | 0 | 13728.5146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17205.5605 | 0 | 13761.6997 | 0 | 0 | 0 | 17199.5908 | 0 | 0 | 0 | 6991.0542 | 0 | 8434.6279 | 7015.7888 | 0 | 8435.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6690.4883 | 0 | 8708.8589 | 0 | 193.8095 | 0 | 124.0051 | 0 | 0 | 859.8312 | 1414.4253 | 1253.9592 | 233.7298 | 121.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.3217 | 324.2987 | 170.6658 | 186.2127 | 340.715 | 1606.7951 | 1411.1843 | 2155.6783 | 656.3742 | 1715.1833 | 298.2486 | 993.8572 | 268.4705 | 0 | 4.0218 | 0 | 45.106 | 0 | 223.0271 | 0 | 580.8949
22 - 23 | 0 | 6327.9583 | 0 | 8276.2236 | 0 | 12912.7134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15917.8853 | 0 | 12943.9097 | 0 | 0 | 0 | 15912.4092 | 0 | 0 | 0 | 6612.5645 | 0 | 7680.9253 | 6636.0923 | 0 | 7682.4854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6251.9873 | 0 | 8177.5725 | 0 | 194.4157 | 0 | 124.3958 | 0 | 0 | 622.4157 | 1463.4147 | 1115.4818 | 304.6156 | 117.5716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.0046 | 338.8825 | 170.2882 | 184.8582 | 372.7545 | 1392.8731 | 1345.3041 | 2030.2537 | 595.1809 | 1531.6346 | 297.9265 | 967.7102 | 262.8961 | 0 | 4.0738 | 0 | 44.6453 | 0 | 219.5852 | 0 | 485.6841
23 - 00 | 0 | 5796.1458 | 0 | 7449.3071 | 0 | 12011.5146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14379.3896 | 0 | 12041.082 | 0 | 0 | 0 | 14375.0688 | 0 | 0 | 0 | 6240.6321 | 0 | 6964.0227 | 6263.1086 | 0 | 6965.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5724.3362 | 0 | 7357.3748 | 0 | 192.2056 | 0 | 111.447 | 0 | 0 | 607.4888 | 1361.0795 | 969.7506 | 286.9072 | 119.7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8233 | 280.3566 | 167.749 | 184.8929 | 392.9848 | 1053.2596 | 1259.1242 | 1901.3787 | 525.1957 | 1354.5151 | 297.9161 | 813.1802 | 243.9156 | 0 | 4.0253 | 0 | 42.8093 | 0 | 219.7431 | 0 | 450.9358
Сумма | 0 | 169732.5181 | 0 | 207753.3926 | 0 | 340012.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411880.6328 | 0 | 340828.127 | 0 | 0 | 0 | 411734.5542 | 0 | 0 | 0 | 171061.176 | 0 | 205135.9802 | 171662.1509 | 0 | 205157.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167854.2144 | 0 | 205287.0417 | 0 | 6458.0873 | 0 | 5834.5783 | 0 | 0 | 21214.2082 | 33282.3895 | 28618.9197 | 5280.3209 | 2928.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6481.3417 | 7023.3661 | 3936.7038 | 4466.2435 | 8582.0691 | 32825.3452 | 33897.585 | 50669.0222 | 16271.9384 | 40396.5515 | 7229.2202 | 22854.016 | 7201.116 | 0 | 2238.557 | 0 | 2442.925 | 35.8493 | 7948.1602 | 0 | 14838.4521

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Западная |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч