## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Западная | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Западная | [70 empty] | за 19.12.2018
Время | 10 Западная Т 1 ао RS | 10 Западная Т 1 ап RS | 10 Западная Т 2 ао RS | 10 Западная Т 2 ап RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная-Вологда ао RS | 110 Западная-Вологда ап RS | 110 Западная-Восточная ао RS | 110 Западная-Восточная ап RS | 110 Западная-Кубенское ао RS | 110 Западная-Кубенское ап RS | 35 Западная СВ ао RS | 35 Западная СВ ап RS | 35 Западная Т 1 ао RS | 35 Западная Т 1 ап RS | 35 Западная Т 2 ао RS | 35 Западная Т 2 ап RS | 35 Западная-Маега ао RS | 35 Западная-Маега ап RS | 35 Западная-Северная ао RS | 35 Западная-Северная ап RS | 6 Западная СВВ ао RS | 6 Западная СВВ ап RS | 6 Западная Т 1 ао RS | 6 Западная Т 1 ап RS | 6 Западная Т 2 ао RS | 6 Западная Т 2 ап RS | 6 Западная-ВМЗ 1 (2 сш яч.14) ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 1 (1 сш яч.19) ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 3 (1 сш яч. 33) ао RS | 6 Западная-Город 1 (2 сш яч.24) ао RS | 6 Западная-Город 2 (1 сш яч.17) ао RS | 6 Западная-Грайф 1 (1 сш яч.27) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ап RS | 6 Западная-ДГК 1 от. RS | 6 Западная-ДГК 1 пр. RS | 6 Западная-ДГК 2 от. RS | 6 Западная-ДГК 2 пр. RS | 6 Западная-Ж.Д. 1 (1 сш яч.23) ао RS | 6 Западная-Ж.Д. 2 (2 сш яч.30) ао RS | 6 Западная-Котельная (1 сш яч.37) ао RS | 6 Западная-Котельная (2 сш яч.4) ао RS | 6 Западная-Очистные 1 (2 сш яч.16) ао RS | 6 Западная-Очистные 2 (2 сш яч.22) ао RS | 6 Западная-П/Я 1 (1 сш яч.3) ао RS | 6 Западная-П/Я 2 (2 сш яч.10) ао RS | 6 Западная-РМЗ (1 сш яч.21) ао RS | 6 Западная-РМЗ (2 сш яч.28) ао RS | 6 Западная-РП 35 (1 сш яч.15) ао RS | 6 Западная-РП 37 (1 сш яч.35) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 1 (1 сш яч.13) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 2 (2 сш яч.20) ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ап RS | 6 Западная-Спецпроект (2 сш яч.8) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 3 (1 сш яч.25) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ао RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ап RS | 6 Западная-Ягода (2 сш яч.18) ао RS
00 - 01 | 0 | 2523.2228 | 0 | 2595.4215 | 0 | 4764.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5321.9851 | 0 | 4705.9465 | 0 | 0 | 0 | 5253.041 | 0 | 0 | 0 | 1832.5267 | 0 | 2146.832 | 1843.3667 | 0 | 2156.6477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2341.1042 | 0 | 2338.649 | 0 | 95.2524 | 0 | 37.8779 | 0 | 0 | 636.1508 | 456.4589 | 279.3277 | 121.337 | 105.5269 | 0 | 0 | 6.6372 | 0 | 6.0164 | 67.6539 | 110.2103 | 98.907 | 116.8753 | 57.4209 | 428.4191 | 320.7618 | 570.8214 | 121.4479 | 206.4465 | 175.2939 | 214.9232 | 180.1568 | 0 | 0 | 10.4824 | 21.3839 | 0 | 78.89 | 0 | 189.992
01 - 02 | 0 | 2424.7336 | 0 | 2573.095 | 0 | 4635.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5237.4631 | 0 | 4576.4172 | 0 | 0 | 0 | 5168.1157 | 0 | 0 | 0 | 1822.3653 | 0 | 2110.8726 | 1832.9159 | 0 | 2120.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2252.3882 | 0 | 2323.062 | 0 | 87.1879 | 0 | 38.8339 | 0 | 0 | 640.0479 | 472.5878 | 267.6641 | 50.2676 | 106.1435 | 0 | 0 | 6.6899 | 0 | 6.0525 | 56.0249 | 100.743 | 99.2118 | 117.0727 | 58.8897 | 435.9431 | 324.3575 | 552.8877 | 122.1407 | 208.5077 | 175.6229 | 221.8444 | 177.3716 | 0 | 0 | 10.4581 | 21.5744 | 0 | 74.7539 | 0 | 177.8434
02 - 03 | 0 | 2426.4233 | 0 | 2571.7615 | 0 | 4601.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5185.3362 | 0 | 4542.9058 | 0 | 0 | 0 | 5116.3567 | 0 | 0 | 0 | 1789.6659 | 0 | 2067.5875 | 1800.3478 | 0 | 2077.0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255.4532 | 0 | 2323.2847 | 0 | 95.2593 | 0 | 45.9007 | 0 | 0 | 631.1556 | 477.0232 | 254.6114 | 44.5518 | 102.2914 | 0 | 0 | 6.5541 | 0 | 5.9222 | 43.1488 | 56.2154 | 98.1518 | 116.2448 | 60.4 | 486.4324 | 313.3902 | 542.4781 | 117.7344 | 199.6673 | 174.4001 | 275.5068 | 170.3922 | 0 | 0 | 10.5343 | 21.0444 | 0 | 72.3055 | 0 | 193.1513
03 - 04 | 0 | 2361.1383 | 0 | 2493.0641 | 0 | 4537.5686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5111.1221 | 0 | 4478.7031 | 0 | 0 | 0 | 5041.9324 | 0 | 0 | 0 | 1799.9415 | 0 | 2083.6812 | 1810.5955 | 0 | 2093.2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196.4828 | 0 | 2253.379 | 0 | 94.7605 | 0 | 40.1766 | 0 | 0 | 636.8124 | 489.7101 | 258.0755 | 45.307 | 101.6956 | 0 | 0 | 6.6317 | 0 | 6.0026 | 40.1316 | 57.1888 | 98.4878 | 116.8683 | 56.7766 | 426.4931 | 314.284 | 550.0645 | 120.6269 | 202.3762 | 175.3112 | 209.9002 | 171.1487 | 0 | 0 | 10.4962 | 21.377 | 0 | 73.4569 | 0 | 161.2365
04 - 05 | 0 | 2338.9119 | 0 | 2495.5348 | 0 | 4567.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5110.2837 | 0 | 4509.1021 | 0 | 0 | 0 | 5041.071 | 0 | 0 | 0 | 1848.7654 | 0 | 2081.2748 | 1859.7473 | 0 | 2091.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175.0581 | 0 | 2258.6755 | 0 | 92.1658 | 0 | 52.0322 | 0 | 0 | 641.2812 | 438.3306 | 259.0593 | 26.4553 | 105.6412 | 0 | 0 | 6.6954 | 0 | 6.0525 | 43.1939 | 56.3228 | 96.7696 | 117.0658 | 53.361 | 427.8233 | 323.6855 | 556.9649 | 124.2919 | 201.7319 | 175.6403 | 182.4853 | 166.6551 | 0 | 0 | 10.465 | 21.5121 | 0 | 73.062 | 0 | 210.8459
05 - 06 | 0 | 2346.009 | 0 | 2529.8058 | 0 | 4697.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5197.1973 | 0 | 4639.3354 | 0 | 0 | 0 | 5128.5811 | 0 | 0 | 0 | 1940.801 | 0 | 2098.9302 | 1952.5648 | 0 | 2109.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175.4678 | 0 | 2281.4109 | 0 | 90.4719 | 0 | 77.7469 | 0 | 0 | 607.0558 | 472.064 | 251.556 | 19.7558 | 108.7831 | 0 | 0 | 6.6012 | 0 | 5.9361 | 43.2562 | 72.8119 | 96.399 | 116.4353 | 53.4753 | 416.0731 | 319.6325 | 548.9282 | 121.3959 | 198.8636 | 174.8643 | 204.7145 | 176.7065 | 0 | 0 | 9.8346 | 21.5502 | 0 | 91.2735 | 0 | 185.0557
06 - 07 | 0 | 2285.7041 | 0 | 2689.3257 | 0 | 4722.2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5633.8462 | 0 | 4664.5156 | 0 | 0 | 0 | 5565.8057 | 0 | 0 | 0 | 1951.6034 | 0 | 2224.179 | 1963.5295 | 0 | 2235.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080.7671 | 0 | 2375.2828 | 0 | 103.4172 | 0 | 91.843 | 0 | 0 | 492.9865 | 469.8858 | 267.6502 | 19.2743 | 106.3132 | 0 | 0 | 6.4765 | 0 | 5.7088 | 41.9918 | 134.6911 | 96.0456 | 115.0878 | 46.9974 | 424.0266 | 313.7435 | 537.2092 | 129.3841 | 223.6077 | 173.5202 | 212.675 | 147.0802 | 0 | 0 | 10.3923 | 22.7072 | 0 | 111.0521 | 0 | 187.8997
07 - 08 | 0 | 2917.3602 | 0 | 3229.3059 | 0 | 5606.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6763.3018 | 0 | 5551.5869 | 0 | 0 | 0 | 6696.8647 | 0 | 0 | 0 | 2071.8647 | 0 | 2578.4542 | 2084.5833 | 0 | 2590.9626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2636.3977 | 0 | 2820.4843 | 0 | 165.629 | 0 | 205.1149 | 0 | 0 | 537.126 | 502.9665 | 298.02 | 94.7639 | 97.6911 | 0 | 0 | 6.0525 | 0 | 5.3292 | 89.0689 | 93.6658 | 94.3552 | 113.0925 | 49.0586 | 461.5255 | 330.877 | 562.2546 | 209.533 | 393.3382 | 168.1925 | 213.3851 | 191.5925 | 0 | 41.6523 | 5.3624 | 66.7532 | 0 | 252.4373 | 0 | 232.0601
08 - 09 | 0 | 3947.2272 | 0 | 3763.5554 | 0 | 8368.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190.6394 | 0 | 8322.4604 | 0 | 0 | 0 | 8126.3176 | 0 | 0 | 0 | 3513.9335 | 0 | 3233.6276 | 3533.2289 | 0 | 3247.8179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550.6943 | 0 | 3272.9958 | 0 | 188.4505 | 0 | 281.6563 | 0 | 0 | 517.4257 | 489.124 | 444.3159 | 357.3704 | 91.9892 | 0 | 0 | 5.1019 | 0 | 5.4317 | 84.7873 | 107.6712 | 90.0839 | 114.1144 | 48.8057 | 613.648 | 455.0788 | 670.8161 | 259.5512 | 504.5116 | 160.2631 | 203.2976 | 307.7701 | 0 | 196.8094 | 0 | 85.1857 | 0 | 296.3302 | 0 | 255.5016
09 - 10 | 0 | 4108.6295 | 0 | 4183.5055 | 0 | 8723.9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8794.9614 | 0 | 8678.4136 | 0 | 0 | 0 | 8729.8491 | 0 | 0 | 0 | 3657.1733 | 0 | 3314.5667 | 3676.969 | 0 | 3329.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3680.0521 | 0 | 3628.1842 | 0 | 192.3476 | 0 | 264.2554 | 0 | 0 | 537.1364 | 534.0894 | 479.9892 | 341.7854 | 98.422 | 0 | 0 | 5.1463 | 0 | 5.6202 | 86.1175 | 143.7394 | 90.0631 | 115.2021 | 43.3082 | 674.0134 | 457.4899 | 675.3644 | 282.9131 | 575.9205 | 161.0495 | 259.0315 | 305.5087 | 0 | 218.1344 | 0 | 81.8879 | 0 | 284.4747 | 0 | 406.817
10 - 11 | 0 | 4592.9604 | 0 | 4153.0688 | 0 | 9064.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8808.1504 | 0 | 9016.0254 | 0 | 0 | 0 | 8739.8228 | 0 | 0 | 0 | 3513.6674 | 0 | 3353.1068 | 3532.5104 | 0 | 3367.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4139.5516 | 0 | 3600.676 | 0 | 230.0232 | 0 | 385.8536 | 0 | 0 | 673.0227 | 544.2115 | 469.4548 | 304.4875 | 97.9336 | 0 | 0 | 5.9111 | 0 | 5.5814 | 85.5217 | 144.2694 | 96.0456 | 115.3511 | 43.5645 | 680.0756 | 554.9627 | 673.5735 | 314.5126 | 525.6148 | 167.0735 | 322.3657 | 332.9651 | 0 | 197.7586 | 0 | 81.777 | 0 | 291.3544 | 0 | 407.7488
11 - 12 | 0 | 4563.9543 | 0 | 3965.595 | 0 | 9008.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8515.4697 | 0 | 8961.4023 | 0 | 0 | 0 | 8446.7075 | 0 | 0 | 0 | 3512.7994 | 0 | 3304.7981 | 3531.4429 | 0 | 3318.9038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4123.424 | 0 | 3440.9093 | 0 | 219.0524 | 0 | 314.5001 | 0 | 0 | 661.8129 | 547.1962 | 491.8191 | 336.9357 | 98.6333 | 0 | 0 | 6.0137 | 0 | 5.7199 | 89.4292 | 125.9581 | 94.0711 | 116.0681 | 42.12 | 625.7932 | 535.7508 | 691.0845 | 313.0022 | 490.3156 | 168.189 | 303.8189 | 349.8422 | 0 | 239.9548 | 0 | 47.33 | 0 | 213.8819 | 0 | 447.4128
12 - 13 | 0 | 3694.0685 | 0 | 3818.662 | 0 | 7268.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8027.0637 | 0 | 7215.7183 | 0 | 0 | 0 | 7956.9717 | 0 | 0 | 0 | 2831.6608 | 0 | 3028.5172 | 2847.4849 | 0 | 3042.4634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3341.6733 | 0 | 3319.7188 | 0 | 200.3809 | 0 | 180.8801 | 0 | 0 | 649.588 | 536.2635 | 428.0104 | 62.6898 | 93.4545 | 0 | 0 | 6.6095 | 0 | 5.6451 | 88.9235 | 49.3704 | 96.3678 | 115.6074 | 77.9041 | 556.6393 | 501.4285 | 632.174 | 305.9493 | 521.3055 | 176.3192 | 236.2516 | 319.929 | 0 | 90.5273 | 0 | 86.0344 | 0 | 216.6795 | 0 | 438.8045
13 - 14 | 0 | 4277.0103 | 0 | 4156.9829 | 0 | 8707.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8555.9663 | 0 | 8659.6523 | 0 | 0 | 0 | 8488.0884 | 0 | 0 | 0 | 3548.6172 | 0 | 3157.4797 | 3567.7385 | 0 | 3171.2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3873.2253 | 0 | 3618.9485 | 0 | 206.5608 | 0 | 384.3405 | 0 | 0 | 699.6166 | 563.8654 | 482.3205 | 154.8314 | 90.6832 | 0 | 0 | 5.8474 | 0 | 5.5038 | 89.0031 | 168.383 | 93.4372 | 114.0763 | 90.555 | 693.3258 | 547.0368 | 646.4496 | 277.2389 | 500.0844 | 168.189 | 230.2345 | 318.312 | 0 | 217.0882 | 0 | 78.1882 | 0 | 266.0346 | 0 | 411.7429
14 - 15 | 0 | 4363.3269 | 0 | 4203.4866 | 0 | 8576.4907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8635.4009 | 0 | 8528.5649 | 0 | 0 | 0 | 8567.0659 | 0 | 0 | 0 | 3332.4076 | 0 | 3164.1971 | 3350.1069 | 0 | 3178.1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3944.6393 | 0 | 3647.2725 | 0 | 195.105 | 0 | 357.2125 | 0 | 0 | 647.1251 | 611.8529 | 473.061 | 351.5958 | 90.7144 | 0 | 0 | 5.7781 | 0 | 5.4234 | 71.3986 | 141.2452 | 93.5723 | 113.4597 | 92.4187 | 710.0124 | 516.9477 | 643.4566 | 292.2834 | 478.9153 | 167.4234 | 275.538 | 308.4684 | 0 | 190.0509 | 0 | 85.7226 | 0 | 248.218 | 0 | 435.6556
15 - 16 | 0 | 4344.0527 | 0 | 4043.0728 | 0 | 8669.9888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8475.5977 | 0 | 8621.8032 | 0 | 0 | 0 | 8407.4258 | 0 | 0 | 0 | 3430.6329 | 0 | 3188.1465 | 3449.2587 | 0 | 3202.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3927.0203 | 0 | 3514.8727 | 0 | 183.4414 | 0 | 367.4011 | 0 | 0 | 651.0603 | 591.4258 | 506.4895 | 316.0437 | 97.8297 | 0 | 0 | 5.9084 | 0 | 5.6035 | 52.592 | 118.9122 | 94.8124 | 115.3199 | 87.8496 | 658.5705 | 556.3206 | 706.1048 | 303.1919 | 477.8761 | 168.6185 | 218.1794 | 320.4196 | 0 | 183.3929 | 0 | 86.7445 | 0 | 185.4236 | 0 | 393.158
16 - 17 | 0 | 4164.1842 | 0 | 3865.0146 | 0 | 8124.8782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8401.0493 | 0 | 8075.3809 | 0 | 0 | 0 | 8332.1577 | 0 | 0 | 0 | 3094.9286 | 0 | 3258.3521 | 3112.3163 | 0 | 3272.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3755.4399 | 0 | 3335.3129 | 0 | 187.8755 | 0 | 221.3394 | 0 | 0 | 673.809 | 650.1839 | 493.9495 | 374.4831 | 94.9579 | 0 | 0 | 6.0857 | 0 | 5.7033 | 53.3021 | 119.8579 | 95.8032 | 115.933 | 102.139 | 607.3468 | 456.7901 | 692.3904 | 278.382 | 377.7566 | 171.1889 | 227.3905 | 285.41 | 0 | 231.1871 | 0 | 64.2902 | 0 | 128.586 | 0 | 386.1536
17 - 18 | 0 | 3954.4244 | 0 | 3681.6808 | 0 | 7525.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7977.3289 | 0 | 7473.3782 | 0 | 0 | 0 | 7907.6018 | 0 | 0 | 0 | 2768.3099 | 0 | 3107.7162 | 2784.0968 | 0 | 3122.1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570.9155 | 0 | 3196.615 | 0 | 155.9642 | 0 | 285.1315 | 0 | 0 | 727.8594 | 619.7677 | 439.2167 | 432.2954 | 101.7268 | 0 | 0 | 6.3989 | 0 | 5.9887 | 61.6818 | 117.8244 | 97.1853 | 116.9723 | 118.1605 | 540.559 | 337.6874 | 699.0034 | 280.3219 | 352.7389 | 176.1114 | 227.1272 | 261.3331 | 0 | 84.3855 | 0 | 48.054 | 0 | 100.9009 | 0 | 385.1664
18 - 19 | 0 | 3183.3777 | 0 | 3321.7172 | 0 | 6506.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7190.1477 | 0 | 6455.9424 | 0 | 0 | 0 | 7124.9172 | 0 | 0 | 0 | 2585.6415 | 0 | 2758.5441 | 2600.541 | 0 | 2772.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2854.1042 | 0 | 2867.5448 | 0 | 119.1685 | 0 | 204.1796 | 0 | 0 | 644.3885 | 619.6555 | 362.2756 | 295.3596 | 95.4845 | 0 | 0 | 5.5481 | 0 | 5.5121 | 60.885 | 129.6821 | 93.5931 | 113.813 | 78.7667 | 468.2216 | 293.5686 | 624.2863 | 217.5213 | 303.8778 | 163.2665 | 180.4173 | 211.8865 | 0 | 6.8485 | 2.2413 | 29.3028 | 0 | 93.1566 | 0 | 315.4548
19 - 20 | 0 | 2966.7817 | 0 | 3138.275 | 0 | 5935.9692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6827.5544 | 0 | 5883.1821 | 0 | 0 | 0 | 6761.7151 | 0 | 0 | 0 | 2288.4496 | 0 | 2650.505 | 2301.9767 | 0 | 2663.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2663.4592 | 0 | 2709.7634 | 0 | 84.2954 | 0 | 114.1033 | 0 | 0 | 651.0499 | 626.5851 | 344.1168 | 345.9493 | 97.4971 | 0 | 0 | 5.6396 | 0 | 5.7061 | 68.4818 | 64.893 | 94.13 | 115.2818 | 51.9615 | 474.2041 | 292.7858 | 605.9508 | 167.4234 | 261.2382 | 164.0217 | 193.567 | 152.0186 | 0 | 0 | 10.5932 | 21.3735 | 0 | 72.8999 | 0 | 322.5735
20 - 21 | 0 | 2808.9344 | 0 | 3191.9119 | 0 | 5627.3701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6722.5159 | 0 | 5573.9417 | 0 | 0 | 0 | 6656.7253 | 0 | 0 | 0 | 2178.0121 | 0 | 2535.9773 | 2190.9753 | 0 | 2548.7426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2524.2709 | 0 | 2767.1206 | 0 | 93.3991 | 0 | 44.8033 | 0 | 0 | 596.9199 | 620.8152 | 303.0118 | 355.6626 | 98.5536 | 0 | 0 | 5.792 | 0 | 5.792 | 70.7057 | 146.9887 | 95.2108 | 116.2656 | 58.2523 | 535.0545 | 301.0511 | 592.6902 | 135.8412 | 238.7977 | 164.9535 | 197.7828 | 173.4724 | 0 | 0 | 10.6313 | 19.5167 | 0 | 71.5738 | 0 | 273.2066
21 - 22 | 0 | 2656.3521 | 0 | 3176.5101 | 0 | 5372.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6553.8992 | 0 | 5317.6438 | 0 | 0 | 0 | 6487.2979 | 0 | 0 | 0 | 2131.6848 | 0 | 2454.7351 | 2144.286 | 0 | 2466.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2401.7876 | 0 | 2771.4142 | 0 | 83.6268 | 0 | 28.4292 | 0 | 0 | 600.5503 | 619.6264 | 291.116 | 231.6929 | 100.4208 | 0 | 0 | 6.0248 | 0 | 5.9915 | 64.3872 | 133.3436 | 96.5895 | 117.2355 | 66.1816 | 578.8754 | 345.6964 | 586.8671 | 124.0356 | 239.1303 | 166.935 | 231.8591 | 145.5172 | 0 | 0 | 10.6175 | 19.974 | 0 | 74.4962 | 0 | 239.7296
22 - 23 | 0 | 2846.912 | 0 | 2955.2942 | 0 | 5356.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5997.436 | 0 | 5300.8936 | 0 | 0 | 0 | 5930.1458 | 0 | 0 | 0 | 1978.7036 | 0 | 2222.5311 | 1990.4402 | 0 | 2233.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2612.2612 | 0 | 2591.9216 | 0 | 92.0065 | 0 | 29.9963 | 0 | 0 | 680.9693 | 620.2249 | 263.334 | 338.4911 | 95.7096 | 0 | 0 | 6.1024 | 0 | 5.5869 | 62.243 | 134.8574 | 96.9047 | 114.6686 | 69.133 | 533.5961 | 357.4189 | 558.794 | 116.0612 | 205.6532 | 168.1613 | 245.7363 | 169.0952 | 0 | 0 | 10.5967 | 18.5225 | 0 | 69.1878 | 0 | 175.6922
23 - 00 | 0 | 2681.0377 | 0 | 2650.3595 | 0 | 5072.1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5421.0315 | 0 | 5017.0298 | 0 | 0 | 0 | 5354.218 | 0 | 0 | 0 | 1922.1473 | 0 | 2083.6807 | 1933.5472 | 0 | 2094.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476.8572 | 0 | 2348.9871 | 0 | 85.1614 | 0 | 21.9735 | 0 | 0 | 662.1489 | 569.0366 | 251.7846 | 326.0376 | 95.1277 | 0 | 0 | 6.0248 | 0 | 5.5509 | 63.5766 | 103.9854 | 95.7477 | 113.7125 | 71.7796 | 450.0663 | 348.4816 | 532.1031 | 108.6965 | 180.0812 | 167.4373 | 174.8019 | 179.2339 | 0 | 0 | 10.6244 | 18.4186 | 0 | 68.9841 | 0 | 149.5313
Сумма | 0 | 78776.7374 | 0 | 79446.0065 | 0 | 156042.8159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166654.7478 | 0 | 154769.9456 | 0 | 0 | 0 | 165028.7959 | 0 | 0 | 0 | 61346.3033 | 0 | 64208.2926 | 61694.5706 | 0 | 64506.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71552.4952 | 0 | 69606.4856 | 0 | 3341.0033 | 0 | 4075.5817 | 0 | 0 | 15097.0992 | 13142.951 | 8660.2295 | 5347.4239 | 2373.2238 | 0 | 0 | 146.2709 | 0 | 137.3807 | 1577.5062 | 2632.8304 | 2291.9456 | 2771.8239 | 1579.2798 | 12906.7382 | 9419.2277 | 14652.7174 | 4843.4805 | 8068.3568 | 4072.0462 | 5462.8339 | 5522.2856 | 0 | 1897.7899 | 133.3297 | 1090.2251 | 0 | 3509.4134 | 0 | 6982.4342

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Западная |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч