## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кадников | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кадников | [20 empty] | за 19.12.2018
Время | 10 Кадников Т 1 ап RS | 10 Кадников Т 2 ап RS | 10 Кадников ТСН 1 ао RS | 10 Кадников ТСН 2 ао RS | 10 Кадников-Б.Село ао RS | 10 Кадников-Дор ао RS | 10 Кадников-Залесье ао RS | 10 Кадников-Замошье ао RS | 10 Кадников-Кадников 1 ао RS | 10 Кадников-Комплекс ао RS | 10 Кадников-Марковское ао RS | 10 Кадников-РРС ао RS | 10 Кадников-Союз ао RS | 10 Кадников-СХТ ао RS | 10 Кадников-Турово ао RS | 10 Кадников-Цех брикетов 1 ао RS | 10 Кадников-Цех брикетов 2 ао RS | 10 Кадников-ЦСЗ ао RS | 10 Кадников-Элеватор 1 ао RS | 110 Кадников Т 1 ап RS | 110 Кадников Т 2 ап RS
00 - 01 | 2315.2 | 716.8 | 5.6 | 14 | 138.3 | 158 | 45.45 | 102.3 | 876.8 | 16.95 | 249.8 | 372.8 | 0 | 0 | 23.8 | 458.2 | 0 | 250.8 | 322 | 2325.4 | 728.2
01 - 02 | 2212.8 | 688 | 6.9 | 14.9 | 103.5 | 156.8 | 45.75 | 100.5 | 821.6 | 16.8 | 228.8 | 338.8 | 0 | 0 | 25.2 | 463.6 | 0 | 254 | 324.8 | 2223.1 | 697.4
02 - 03 | 2192 | 681.6 | 13.5 | 20.2 | 95.7 | 156.8 | 48.9 | 99.3 | 783.6 | 16.65 | 228 | 336.4 | 0 | 0 | 23.4 | 460.4 | 0 | 273.2 | 320 | 2202.2 | 690.8
03 - 04 | 2230.4 | 681.6 | 7.4 | 15.4 | 95.55 | 155.2 | 55.2 | 103.5 | 799.6 | 16.8 | 225.6 | 340 | 0 | 0 | 25 | 464.8 | 0 | 290.8 | 318.8 | 2239.6 | 691.9
04 - 05 | 2281.6 | 694.4 | 5.4 | 13.9 | 98.25 | 166 | 56.4 | 102.6 | 799.6 | 16.65 | 240.4 | 384 | 0 | 0 | 23.4 | 463 | 0 | 289.6 | 320.4 | 2291.3 | 704
05 - 06 | 2492.8 | 739.2 | 5.5 | 13.8 | 115.35 | 198.8 | 51.45 | 107.7 | 927.2 | 16.95 | 272.2 | 422.8 | 0 | 0 | 23.8 | 460.8 | 0 | 298 | 319.2 | 2503.6 | 748
06 - 07 | 2836.8 | 756.8 | 10.2 | 17.1 | 118.35 | 208.8 | 59.55 | 122.1 | 1132.8 | 18.45 | 320.6 | 492 | 0 | 0 | 20.4 | 461.2 | 0 | 300.4 | 314.4 | 2847.9 | 766.7
07 - 08 | 3040 | 772.8 | 11.8 | 19.2 | 113.85 | 214 | 59.4 | 140.1 | 1256.4 | 16.5 | 345.6 | 518.4 | 0 | 0 | 23.6 | 466.2 | 0 | 303.6 | 327.2 | 3051.4 | 783.2
08 - 09 | 3080 | 944 | 6.2 | 14.8 | 145.35 | 294 | 57 | 156.3 | 1286 | 14.1 | 345.8 | 517.2 | 0 | 0 | 27 | 458.4 | 0 | 314.4 | 392.4 | 3092.1 | 953.7
09 - 10 | 3148.8 | 996.8 | 6.1 | 14.8 | 169.65 | 318.4 | 57.15 | 161.7 | 1349.2 | 12.3 | 353.4 | 515.6 | 0 | 0 | 22.2 | 458 | 0 | 307.2 | 402.8 | 3159.2 | 1006.5
10 - 11 | 2987.2 | 1014.4 | 9.2 | 16.8 | 150.15 | 355.2 | 57 | 152.4 | 1380 | 10.8 | 347.6 | 516.8 | 0 | 0 | 20.4 | 305.6 | 0 | 278.8 | 406.4 | 2999.7 | 1026.3
11 - 12 | 3038.4 | 985.6 | 14.5 | 21.4 | 157.65 | 325.6 | 55.65 | 153.6 | 1357.2 | 10.2 | 329.8 | 511.2 | 0 | 0 | 21 | 416.2 | 0 | 258 | 394.4 | 3049.2 | 995.5
12 - 13 | 2971.2 | 902.4 | 6.7 | 15.5 | 107.55 | 282.4 | 59.1 | 130.8 | 1282.8 | 9.15 | 316.4 | 522 | 0 | 0 | 22 | 446.8 | 0 | 270 | 408 | 2983.2 | 913
13 - 14 | 2836.8 | 995.2 | 5.9 | 14.4 | 171.15 | 268 | 52.2 | 136.8 | 1293.6 | 8.4 | 333 | 503.2 | 0 | 0 | 23 | 304.4 | 0 | 261.6 | 459.2 | 2846.8 | 1005.4
14 - 15 | 2849.6 | 1024 | 10.2 | 17.9 | 201.3 | 262.4 | 50.4 | 157.8 | 1271.6 | 8.85 | 339.8 | 496 | 0 | 0 | 22.2 | 342.4 | 0 | 235.2 | 462.4 | 2862.2 | 1034
15 - 16 | 2888 | 894.4 | 14.7 | 21.4 | 167.55 | 247.6 | 59.25 | 145.2 | 1364.4 | 8.55 | 315.6 | 486 | 0 | 0 | 21.8 | 342.4 | 0 | 222.4 | 368 | 2898.5 | 904.2
16 - 17 | 3084.8 | 928 | 6.6 | 14.9 | 163.65 | 236.4 | 74.25 | 171.3 | 1474.8 | 14.7 | 341.8 | 526.8 | 0 | 0 | 44.6 | 345.8 | 0 | 221.2 | 381.2 | 3096.5 | 939.4
17 - 18 | 3091.2 | 948.8 | 6.5 | 15.1 | 163.5 | 246.8 | 82.35 | 168.6 | 1409.2 | 15.9 | 357.6 | 564.8 | 0 | 0 | 40.8 | 372.6 | 0 | 214 | 384.4 | 3102 | 958.1
18 - 19 | 3070.4 | 868.8 | 13.7 | 20.9 | 158.1 | 204.4 | 69.9 | 145.8 | 1347.2 | 15 | 364 | 554.4 | 0 | 0 | 33.8 | 459.8 | 0 | 189.6 | 367.6 | 3083.3 | 878.9
19 - 20 | 3056 | 854.4 | 14.1 | 21.4 | 161.4 | 196.4 | 70.65 | 148.5 | 1326 | 14.85 | 372.2 | 542 | 0 | 0 | 28.6 | 461.6 | 0 | 193.2 | 362.8 | 3066.8 | 864.6
20 - 21 | 2963.2 | 867.2 | 6.3 | 15.5 | 175.95 | 190 | 69 | 150.9 | 1290.4 | 14.1 | 347.6 | 532.8 | 0 | 0 | 41.2 | 469.4 | 0 | 169.2 | 360.4 | 2974.4 | 876.7
21 - 22 | 2864 | 809.6 | 7.7 | 16.4 | 118.65 | 183.2 | 67.95 | 133.2 | 1235.2 | 15.15 | 321.2 | 522.8 | 0 | 0 | 48.6 | 471.6 | 0 | 174.8 | 361.6 | 2874.3 | 820.6
22 - 23 | 2699.2 | 814.4 | 14.3 | 21.8 | 168.3 | 176 | 64.05 | 129.3 | 1130.4 | 14.4 | 302.6 | 492 | 0 | 0 | 24.2 | 466.4 | 0 | 167.6 | 345.6 | 2711.5 | 823.9
23 - 00 | 2380.8 | 782.4 | 10.4 | 18.3 | 164.25 | 169.6 | 60.3 | 119.4 | 1038 | 13.8 | 273.4 | 424.8 | 0 | 0 | 25 | 355.6 | 0 | 160.4 | 332 | 2390.3 | 793.1
Сумма | 66611.2 | 20361.6 | 219.4 | 409.8 | 3423 | 5370.8 | 1428.3 | 3239.7 | 28233.6 | 336 | 7472.8 | 11433.6 | 0 | 0 | 655 | 10175.2 | 0 | 5898 | 8756 | 66874.5 | 20604.1
[16 empty] | 0.4582 |  | 0.5728
[16 empty] | 0.4636 |  | 0.5788
[16 empty] | 0.4604 |  | 0.5932
[16 empty] | 0.4648 |  | 0.6096
[16 empty] | 0.463 |  | 0.61
[16 empty] | 0.4608 |  | 0.6172
[16 empty] | 0.4612 |  | 0.6148
[16 empty] | 0.4662 |  | 0.6308
[16 empty] | 0.4584 |  | 0.7068
[16 empty] | 0.458 |  | 0.71
[16 empty] | 0.3056 |  | 0.6852
[16 empty] | 0.4162 |  | 0.6524
[16 empty] | 0.4468 |  | 0.678
[16 empty] | 0.3044 |  | 0.7208
[16 empty] | 0.3424 |  | 0.6976
[16 empty] | 0.3424 |  | 0.5904
[16 empty] | 0.3458 |  | 0.6024
[16 empty] | 0.3726 |  | 0.5984
[16 empty] | 0.4598 |  | 0.5572
[16 empty] | 0.4616 |  | 0.556
[16 empty] | 0.4694 |  | 0.5296
[16 empty] | 0.4716 |  | 0.5364
[16 empty] | 0.4664 |  | 0.5132
[16 empty] | 0.3556 |  | 0.4924
[16 empty] | 10.1752 |  | 14.654

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кадников |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч