## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кипелово | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кипелово | [38 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Кипелово ТСН ао RS | 10 Кипелово Перемычка III с.ш. ао | 10 Кипелово Т 1 I с.ш. ап | 10 Кипелово Т 1 I с.ш. ап RS | 10 Кипелово Т 2 II с.ш. ап | 10 Кипелово Т 2 II с.ш. ап RS | 10 Кипелово Т 2 IV с.ш. ап | 10 Кипелово Т 2 IV с.ш. ап RS | 10 Кипелово ТСН 1 ао | 10 Кипелово ТСН 1 ао RS | 10 Кипелово ТСН 2 ао | 10 Кипелово ТСН 2 ао RS | 10 Кипелово-АЗР ао | 10 Кипелово-АЗР ао RS | 10 Кипелово-Балакирево ао | 10 Кипелово-БГСМ ао | 10 Кипелово-БГСМ ао RS | 10 Кипелово-ДГК 1 ао | 10 Кипелово-ДГК 2 ао | 10 Кипелово-Звонкий ао | 10 Кипелово-Звонкий ао RS | 10 Кипелово-Кипелово ао | 10 Кипелово-Комплекс ао | 10 Кипелово-Новгородово ао | 10 Кипелово-Оночесть ао | 10 Кипелово-Перемычка I,III с.ш. ао RS | 10 Кипелово-Перемычка I,III с.ш. ап RS | 10 Кипелово-Стризнево ао | 10 Кипелово-Федотово 1 ао | 10 Кипелово-Федотово 1 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 16 ао | 10 Кипелово-Федотово 16 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 18 ао | 10 Кипелово-Федотово 18 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 4 ао | 10 Кипелово-Федотово 4 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 6 ао | 10 Кипелово-Федотово 6 ао RS | 10 Кипелово-Чернеево ао
00 - 01 | 28.488 | 0 | 1248 | 1246 | 88 | 88 | 1088 | 1090 | 0.8 | 0.8 | 49 | 49 | 5.6 | 5.4 | 349 | 32.4 | 32.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 88 | 0 | 119 | 145 | 0 | 0 | 280.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 324.6 | 0 | 0 | 927.6 | 927 | 104
01 - 02 | 28.152 | 0 | 1180 | 1180 | 88 | 88 | 1076 | 1074 | 0.6 | 0.7 | 48.6 | 48.6 | 5.2 | 5.2 | 354 | 32.8 | 32.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 85 | 0 | 117.75 | 132 | 0 | 0 | 276.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.2 | 300.6 | 0 | 0 | 884.4 | 884.4 | 103
02 - 03 | 27.936 | 0 | 1136 | 1138 | 84 | 86 | 1036 | 1038 | 0.8 | 0.7 | 48.2 | 48.3 | 5.2 | 5.2 | 357 | 32 | 32.2 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 84 | 0 | 112.5 | 102 | 0 | 0 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.6 | 286.2 | 0 | 0 | 856.8 | 857.4 | 101
03 - 04 | 28.176 | 0 | 1128 | 1128 | 88 | 88 | 1048 | 1048 | 0.6 | 0.7 | 48.6 | 48.4 | 4.8 | 4.8 | 369 | 32.8 | 32.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 86 | 0 | 113.125 | 100 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.2 | 283.2 | 0 | 0 | 847.2 | 847.8 | 103
04 - 05 | 28.032 | 0 | 1168 | 1168 | 88 | 88 | 1060 | 1060 | 0.8 | 0.8 | 48.4 | 48.6 | 4.8 | 5 | 375 | 31.6 | 31.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 87 | 0 | 115.75 | 99 | 0 | 0 | 274.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.2 | 282.6 | 0 | 0 | 891.6 | 891 | 105
05 - 06 | 28.416 | 0 | 1228 | 1228 | 88 | 88 | 1088 | 1088 | 0.8 | 0.7 | 49 | 48.9 | 5.2 | 5.2 | 378 | 33.6 | 33.6 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 90 | 0 | 119.75 | 97 | 0 | 0 | 289.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.2 | 295.2 | 0 | 0 | 938.4 | 938.4 | 110
06 - 07 | 28.56 | 0 | 1376 | 1376 | 88 | 88 | 1132 | 1130 | 0.6 | 0.7 | 49 | 49 | 5.2 | 5.2 | 388 | 32 | 31.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 98 | 0 | 120.75 | 101 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 366.6 | 0 | 0 | 1015.2 | 1015.8 | 110
07 - 08 | 27.912 | 0 | 1580 | 1578 | 88 | 88 | 1156 | 1158 | 0.8 | 0.7 | 48.2 | 48.2 | 5.2 | 5.2 | 381 | 32.8 | 32.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 102 | 0 | 129.25 | 107 | 0 | 0 | 324.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.8 | 442.8 | 0 | 0 | 1143.6 | 1143 | 108
08 - 09 | 26.688 | 0 | 1640 | 1640 | 84 | 84 | 1256 | 1256 | 0.6 | 0.7 | 46.2 | 46.3 | 4.8 | 4.8 | 396 | 30.8 | 31 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 105 | 1 | 200.5 | 119 | 0 | 0 | 324.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.2 | 481.2 | 0 | 0 | 1166.4 | 1166.4 | 104
09 - 10 | 26.664 | 0 | 1644 | 1644 | 76 | 76 | 1368 | 1368 | 0.8 | 0.7 | 45.4 | 45.4 | 4.4 | 4.2 | 416 | 26 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 109 | 0 | 229.875 | 182 | 0 | 0 | 322.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.4 | 482.4 | 0 | 0 | 1168.8 | 1168.8 | 107
10 - 11 | 27.384 | 0 | 1736 | 1738 | 80 | 80 | 1472 | 1470 | 0.6 | 0.7 | 47 | 46.9 | 4 | 4 | 418 | 26.8 | 26.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 113 | 0 | 217.75 | 266 | 0 | 0 | 335.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.2 | 541.2 | 0 | 0 | 1204.8 | 1205.4 | 114
11 - 12 | 27.12 | 0 | 1728 | 1728 | 80 | 78 | 1476 | 1478 | 0.8 | 0.8 | 46.6 | 46.7 | 4 | 4 | 454 | 26 | 26 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 112 | 0 | 213.125 | 249 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.6 | 543 | 0 | 0 | 1195.2 | 1194.6 | 110
12 - 13 | 27.48 | 0 | 1712 | 1710 | 80 | 80 | 1312 | 1310 | 0.8 | 0.7 | 47.4 | 47.3 | 4 | 4 | 431 | 26.4 | 26.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 112 | 0 | 214.25 | 120 | 0 | 0 | 321.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.6 | 556.2 | 0 | 0 | 1162.8 | 1162.8 | 109
13 - 14 | 26.784 | 0 | 1672 | 1674 | 80 | 80 | 1432 | 1432 | 0.6 | 0.7 | 46.2 | 46.2 | 3.6 | 3.6 | 439 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 107 | 0 | 200.375 | 251 | 0 | 0 | 319.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.6 | 543.6 | 0 | 0 | 1137.6 | 1138.2 | 109
14 - 15 | 26.616 | 0 | 1612 | 1612 | 76 | 76 | 1380 | 1382 | 0.8 | 0.8 | 46 | 46.1 | 4 | 4.2 | 421 | 24.4 | 24.4 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 104 | 0 | 172.625 | 250 | 0 | 0 | 316.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.8 | 514.2 | 0 | 0 | 1104 | 1103.4 | 110
15 - 16 | 27.432 | 0 | 1704 | 1704 | 76 | 76 | 1440 | 1440 | 0.8 | 0.7 | 47.2 | 47.1 | 4.4 | 4.2 | 461 | 24.4 | 24.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 113 | 0 | 160.75 | 262 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.4 | 542.4 | 0 | 0 | 1171.2 | 1170.6 | 108
16 - 17 | 27.984 | 0 | 1908 | 1908 | 84 | 86 | 1492 | 1490 | 0.6 | 0.7 | 48 | 48 | 5.2 | 5.2 | 475 | 30.8 | 31 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 128 | 0 | 138.375 | 275 | 0 | 0 | 355.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.2 | 661.2 | 0 | 0 | 1256.4 | 1257 | 114
17 - 18 | 28.056 | 0 | 1968 | 1966 | 88 | 88 | 1496 | 1498 | 0.8 | 0.8 | 48.8 | 48.9 | 5.6 | 5.6 | 479 | 32 | 31.8 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 126 | 0 | 145.75 | 244 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.8 | 652.8 | 0 | 0 | 1323.6 | 1324.2 | 120
18 - 19 | 26.328 | 0 | 1876 | 1876 | 84 | 82 | 1324 | 1322 | 0.8 | 0.7 | 46 | 45.9 | 4.8 | 5 | 430 | 29.6 | 29.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 119 | 0 | 133 | 148 | 0 | 0 | 370.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.2 | 607.8 | 0 | 0 | 1278 | 1278 | 116
19 - 20 | 27.12 | 0 | 1888 | 1888 | 84 | 84 | 1292 | 1292 | 0.6 | 0.7 | 46.8 | 46.8 | 5.6 | 5.4 | 444 | 30 | 29.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 114 | 0 | 136.375 | 109 | 0 | 0 | 364.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.4 | 626.4 | 0 | 0 | 1270.8 | 1269.6 | 120
20 - 21 | 27.312 | 0 | 1776 | 1776 | 84 | 84 | 1228 | 1228 | 0.6 | 0.6 | 47 | 47 | 5.2 | 5.2 | 405 | 29.6 | 29.8 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0 | 135.25 | 105 | 0 | 0 | 358.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 587.4 | 0 | 0 | 1196.4 | 1197.6 | 118
21 - 22 | 27.216 | 0 | 1692 | 1692 | 84 | 84 | 1200 | 1200 | 0.8 | 0.8 | 47.2 | 47.2 | 6 | 6 | 380 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 94 | 0 | 135.5 | 106 | 0 | 0 | 364.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.8 | 550.8 | 0 | 0 | 1150.8 | 1150.2 | 112
22 - 23 | 27.744 | 0 | 1564 | 1564 | 84 | 86 | 1164 | 1164 | 0.8 | 0.7 | 48 | 48 | 6 | 6 | 377 | 29.6 | 29.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 96 | 0 | 128.125 | 106 | 0 | 0 | 342.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.6 | 490.2 | 0 | 0 | 1081.2 | 1081.2 | 109
23 - 00 | 27.48 | 0 | 1392 | 1394 | 88 | 86 | 1124 | 1124 | 0.6 | 0.7 | 47.4 | 47.5 | 5.6 | 5.8 | 365 | 30.8 | 30.8 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 89 | 0 | 121.875 | 104 | 0 | 0 | 332.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.6 | 423.6 | 0 | 0 | 975.6 | 976.2 | 107
Сумма | 661.08 | 0 | 37556 | 37556 | 2012 | 2012 | 30140 | 30140 | 17.2 | 17.3 | 1140.2 | 1140.3 | 118.4 | 118.4 | 9742 | 715.2 | 715.2 | 12.8 | 0 | 10 | 10 | 2461 | 1 | 3631.375 | 3779 | 0 | 0 | 7768.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11385.6 | 11386.2 | 0 | 0 | 26348.4 | 26349 | 2631

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кипелово |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч