## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Кипелово | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Кипелово | [38 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Кипелово ТСН ао RS | 10 Кипелово Перемычка III с.ш. ао | 10 Кипелово Т 1 I с.ш. ап | 10 Кипелово Т 1 I с.ш. ап RS | 10 Кипелово Т 2 II с.ш. ап | 10 Кипелово Т 2 II с.ш. ап RS | 10 Кипелово Т 2 IV с.ш. ап | 10 Кипелово Т 2 IV с.ш. ап RS | 10 Кипелово ТСН 1 ао | 10 Кипелово ТСН 1 ао RS | 10 Кипелово ТСН 2 ао | 10 Кипелово ТСН 2 ао RS | 10 Кипелово-АЗР ао | 10 Кипелово-АЗР ао RS | 10 Кипелово-Балакирево ао | 10 Кипелово-БГСМ ао | 10 Кипелово-БГСМ ао RS | 10 Кипелово-ДГК 1 ао | 10 Кипелово-ДГК 2 ао | 10 Кипелово-Звонкий ао | 10 Кипелово-Звонкий ао RS | 10 Кипелово-Кипелово ао | 10 Кипелово-Комплекс ао | 10 Кипелово-Новгородово ао | 10 Кипелово-Оночесть ао | 10 Кипелово-Перемычка I,III с.ш. ао RS | 10 Кипелово-Перемычка I,III с.ш. ап RS | 10 Кипелово-Стризнево ао | 10 Кипелово-Федотово 1 ао | 10 Кипелово-Федотово 1 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 16 ао | 10 Кипелово-Федотово 16 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 18 ао | 10 Кипелово-Федотово 18 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 4 ао | 10 Кипелово-Федотово 4 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 6 ао | 10 Кипелово-Федотово 6 ао RS | 10 Кипелово-Чернеево ао
00 - 01 |  | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 436 | 434 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 | 175 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 74 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 100.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 26
01 - 02 |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 424 | 426 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 | 186 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 55 | 0 | 0 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 101.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
02 - 03 |  | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 380 | 382 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 | 188 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 14 | 0 | 0 | 90.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
03 - 04 |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 400 | 396 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 | 199 | 4.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
04 - 05 |  | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 396 | 396 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 | 195 | 5.6 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 15 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
05 - 06 |  | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 400 | 402 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 | 195 | 5.6 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 16 | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 95.4 | 0 | 0 | 2.4 | 1.8 | 24
06 - 07 |  | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 384 | 382 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 | 172 | 5.6 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 15 | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 26
07 - 08 |  | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 380 | 380 | 2.2 |  |  |  | 0 | 0 | 166 | 4 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 18 | 0 | 0 | 91.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6 | 88.2 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 22
08 - 09 |  | 0 | 52 | 56 | 0 | 0 | 396 | 396 | 2.2 |  |  |  | 0 | 0 | 175 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.8 | 25 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6 | 87.6 | 0 | 0 | 19.2 | 18.6 | 20
09 - 10 |  | 0 | 76 | 74 | 0 | 0 | 456 | 458 | 2.2 |  |  |  | 0 | 0 | 193 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 65 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 97.2 | 0 | 0 | 28.8 | 29.4 | 22
10 - 11 |  | 0 | 196 | 196 | 0 | 0 | 576 | 574 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 | 195 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 146 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.8 | 130.2 | 0 | 0 | 110.4 | 110.4 | 26
11 - 12 |  | 0 | 216 | 216 | 0 | 0 | 588 | 592 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 | 208 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.8 | 158 | 0 | 0 | 103.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.6 | 148.2 | 0 | 0 | 81.6 | 81 | 26
12 - 13 |  | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 464 | 460 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 | 201 | 2.8 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 37 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.8 | 178.8 | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 | 30
13 - 14 |  | 0 | 204 | 204 | 0 | 0 | 588 | 588 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 | 217 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.6 | 166 | 0 | 0 | 100.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 184.8 | 0 | 0 | 2.4 | 1.8 | 25
14 - 15 |  | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 540 | 540 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 155 | 0 | 0 | 91.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.4 | 182.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 24
15 - 16 |  | 0 | 208 | 208 | 0 | 0 | 616 | 620 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 | 224 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.6 | 188 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.2 | 192.6 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 25
16 - 17 |  | 0 | 248 | 248 | 0 | 0 | 644 | 642 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 | 232 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 185 | 0 | 0 | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231 | 0 | 0 | 64.8 | 64.8 | 28
17 - 18 |  | 0 | 224 | 226 | 0 | 0 | 596 | 598 | 2.8 |  |  |  | 0 | 0 | 208 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 152 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 215.4 | 0 | 0 | 63.6 | 63.6 | 28
18 - 19 |  | 0 | 152 | 150 | 0 | 0 | 416 | 414 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 167 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 65 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.8 | 160.8 | 0 | 0 | 9.6 | 9 | 21
19 - 20 |  | 0 | 152 | 150 | 0 | 0 | 384 | 384 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 | 179 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 9 | 0 | 0 | 91.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.8 | 161.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
20 - 21 |  | 0 | 32 | 36 | 0 | 0 | 368 | 366 | 2.2 |  |  |  | 0 | 0 | 169 | 1.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 10 | 0 | 0 | 89.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
21 - 22 |  | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 360 | 360 | 2.2 |  |  |  | 0 | 0 | 157 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 13 | 0 | 0 | 91.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 137.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
22 - 23 |  | 0 | 40 | 38 | 0 | 0 | 380 | 382 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 | 167 | 3.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.6 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
23 - 00 |  | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 360 | 358 | 2.2 |  |  |  | 0 | 0 | 157 | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 14 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.8 | 130.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
Сумма | 0 | 0 | 2368 | 2366 | 0 | 0 | 10932 | 10930 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4521 | 73.2 | 73.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 765 | 1625 | 0 | 0 | 2311.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3278.4 | 3277.8 | 0 | 0 | 418.8 | 418.8 | 583

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кипелово |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч