## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кубенское | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кубенское | [35 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Кубенское ТСН 1 ао | 0,4 Кубенское ТСН 2 ао | 10 Кубенское Т 1 ап | 10 Кубенское Т 2 ап | 10 Кубенское-АБЗ ао | 10 Кубенское-Бугрино ао | 10 Кубенское-Жив.комплекс ао | 10 Кубенское-Кубенское ао | 10 Кубенское-Остахово ао | 10 Кубенское-Пучка ао | 10 Кубенское-РРС ао | 10 Кубенское-СПТУ ао | 10 Кубенское-СПТУ ао RS | 10 Кубенское-СПТУ ап RS | 10 Кубенское-с.х Передовой ао | 110 Кубенское ОСШВ ао | 110 Кубенское ОСШВ ао RS | 110 Кубенское ОСШВ ап | 110 Кубенское ОСШВ ап RS | 110 Кубенское-Вологда ао | 110 Кубенское-Вологда ао RS | 110 Кубенское-Вологда ап | 110 Кубенское-Вологда ап RS | 110 Кубенское-Новленское ао | 110 Кубенское-Новленское ап | 110 Кубенское-Сокол ао | 110 Кубенское-Сокол ао RS | 110 Кубенское-Сокол ап | 110 Кубенское-Сокол ап RS | 35 Кубенское Т 1 ап | 35 Кубенское Т 2 ап | 35 Кубенское-Водозабор 1 ао | 35 Кубенское-Водозабор 2 ао | 35 Кубенское-Макарово ао | 35 Кубенское-Молочное ао | 35 Кубенское-Фетинино ао
00 - 01 | 0 | 15.44 | 1936 | 504 | 14.4 | 120 | 126 | 646.4 | 236 | 621.6 | 14 | 223.2 | 223.5 | 0 | 458 | 0 | 0 | 7286.4 | 7286.4 | 0 | 0 | 9794.4 | 9794.4 | 7603.2 | 0 | 0 | 0 | 4461.6 | 4461.6 | 420 | 3796.8 | 0 | 100.8 | 726.6 | 3087 | 340.2
01 - 02 | 0 | 14.88 | 1896 | 504 | 14.4 | 112.8 | 132 | 640.8 | 234.4 | 607.2 | 14.5 | 211.2 | 211.2 | 0 | 444 | 0 | 0 | 5200.8 | 5187.6 | 0 | 0 | 7603.2 | 7616.4 | 7418.4 | 0 | 0 | 0 | 6283.2 | 6283.2 | 411.6 | 3704.4 | 0 | 96.6 | 722.4 | 3011.4 | 333.9
02 - 03 | 0 | 14.96 | 1892 | 512 | 13.6 | 116.8 | 136.2 | 642.4 | 234.4 | 607.2 | 14 | 208.8 | 208.8 | 0 | 444 | 0 | 0 | 6045.6 | 6045.6 | 0 | 0 | 8474.4 | 8461.2 | 7392 | 0 | 0 | 0 | 5332.8 | 5332.8 | 403.2 | 3595.2 | 0 | 100.8 | 705.6 | 2914.8 | 331.8
03 - 04 | 0 | 14.8 | 1844 | 544 | 14.4 | 121.6 | 151.8 | 605.6 | 244.8 | 600.8 | 14 | 205.2 | 205.2 | 0 | 444 | 0 | 0 | 6283.2 | 6283.2 | 0 | 0 | 8632.8 | 8646 | 7418.4 | 0 | 0 | 0 | 5174.4 | 5174.4 | 403.2 | 3620.4 | 0 | 96.6 | 722.4 | 2914.8 | 329.7
04 - 05 | 0 | 14.8 | 1896 | 632 | 14.4 | 168.8 | 178.8 | 632 | 263.2 | 600.8 | 14 | 213 | 213 | 0 | 458 | 0 | 0 | 7603.2 | 7603.2 | 0 | 0 | 10005.6 | 10005.6 | 7497.6 | 0 | 0 | 0 | 4224 | 4237.2 | 403.2 | 3822 | 0 | 96.6 | 861 | 2986.2 | 321.3
05 - 06 | 0 | 14.64 | 1988 | 664 | 13.6 | 179.2 | 199.2 | 648 | 264.8 | 612.8 | 13.5 | 251.4 | 251.4 | 0 | 486 | 0 | 0 | 10375.2 | 10388.4 | 0 | 0 | 12909.6 | 12909.6 | 7920 | 0 | 0 | 13.2 | 2112 | 2098.8 | 411.6 | 4057.2 | 0 | 100.8 | 919.8 | 3171 | 338.1
06 - 07 | 0 | 14.56 | 2220 | 684 | 12.8 | 180.8 | 202.2 | 721.6 | 277.6 | 644.8 | 14.5 | 366 | 365.7 | 0 | 498 | 0 | 0 | 12566.4 | 12553.2 | 0 | 0 | 15417.6 | 15404.4 | 8764.8 | 0 | 79.2 | 66 | 1188 | 1188 | 470.4 | 4384.8 | 0 | 96.6 | 919.8 | 3494.4 | 403.2
07 - 08 | 0 | 14.72 | 2352 | 708 | 12.8 | 182.4 | 201 | 752.8 | 304 | 640 | 15 | 432.6 | 432.9 | 0 | 540 | 0 | 0 | 12196.8 | 12210 | 0 | 0 | 15285.6 | 15298.8 | 9794.4 | 0 | 0 | 0 | 2983.2 | 2996.4 | 588 | 4872 | 0 | 92.4 | 945 | 3960.6 | 522.9
08 - 09 | 0 | 14.48 | 2448 | 708 | 14.4 | 171.2 | 227.4 | 797.6 | 287.2 | 660.8 | 14 | 488.4 | 488.4 | 0 | 516 | 0 | 0 | 9794.4 | 9794.4 | 0 | 0 | 12856.8 | 12870 | 10084.8 | 0 | 0 | 0 | 6019.2 | 6006 | 504 | 5149.2 | 0 | 100.8 | 974.4 | 4208.4 | 426.3
09 - 10 | 0 | 14.96 | 2480 | 628 | 15.2 | 142.4 | 187.2 | 847.2 | 273.6 | 659.2 | 14 | 489 | 488.7 | 0 | 498 | 0 | 0 | 5095.2 | 5082 | 0 | 0 | 8184 | 8170.8 | 10032 | 0 | 0 | 0 | 10718.4 | 10718.4 | 512.4 | 5283.6 | 0 | 100.8 | 936.6 | 4376.4 | 441
10 - 11 | 0 | 16.08 | 2496 | 596 | 15.2 | 151.2 | 159.6 | 867.2 | 259.2 | 658.4 | 15 | 491.4 | 491.7 | 0 | 486 | 0 | 0 | 4435.2 | 4448.4 | 0 | 0 | 7576.8 | 7576.8 | 10032 | 0 | 0 | 0 | 11378.4 | 11391.6 | 520.8 | 5392.8 | 0 | 109.2 | 978.6 | 4447.8 | 445.2
11 - 12 | 0 | 15.76 | 2336 | 600 | 15.2 | 164 | 159 | 820 | 252.8 | 633.6 | 14 | 441 | 441 | 0 | 456 | 0 | 0 | 6652.8 | 6639.6 | 0 | 0 | 9609.6 | 9596.4 | 9715.2 | 0 | 0 | 0 | 8685.6 | 8672.4 | 504 | 5149.2 | 0 | 105 | 982.8 | 4195.8 | 422.1
12 - 13 | 0 | 15.6 | 2236 | 648 | 12.8 | 183.2 | 184.8 | 741.6 | 257.6 | 628.8 | 15 | 421.8 | 422.1 | 0 | 456 | 0 | 0 | 6573.6 | 6573.6 | 0 | 0 | 9424.8 | 9438 | 9583.2 | 0 | 0 | 0 | 8632.8 | 8646 | 470.4 | 5157.6 | 0 | 105 | 991.2 | 4200 | 401.1
13 - 14 | 0 | 15.2 | 2320 | 652 | 12.8 | 172 | 199.8 | 824.8 | 260 | 609.6 | 14 | 406.8 | 406.5 | 0 | 486 | 0 | 0 | 7497.6 | 7510.8 | 0 | 0 | 10428 | 10428 | 9504 | 0 | 0 | 0 | 7682.4 | 7669.2 | 453.6 | 5224.8 | 0 | 100.8 | 949.2 | 4313.4 | 375.9
14 - 15 | 0 | 15.28 | 2328 | 652 | 12 | 163.2 | 199.2 | 850.4 | 268 | 616.8 | 14.5 | 415.2 | 414.9 | 0 | 458 | 0 | 0 | 12064.8 | 12064.8 | 0 | 0 | 15021.6 | 15008.4 | 9477.6 | 0 | 0 | 0 | 2983.2 | 2996.4 | 445.2 | 5132.4 | 0 | 100.8 | 953.4 | 4208.4 | 371.7
15 - 16 | 0 | 15.44 | 2344 | 664 | 12.8 | 164.8 | 203.4 | 840 | 273.6 | 644 | 15 | 428.4 | 429 | 0 | 444 | 0 | 0 | 14282.4 | 14282.4 | 0 | 0 | 17318.4 | 17331.6 | 9504 | 0 | 79.2 | 92.4 | 924 | 924 | 470.4 | 5191.2 | 0 | 100.8 | 907.2 | 4321.8 | 392.7
16 - 17 | 0 | 15.44 | 2508 | 668 | 12 | 161.6 | 196.2 | 913.6 | 286.4 | 684.8 | 16 | 465.6 | 465 | 0 | 460 | 0 | 0 | 15338.4 | 15325.2 | 0 | 0 | 18612 | 18612 | 9820.8 | 0 | 211.2 | 211.2 | 475.2 | 462 | 529.2 | 5342.4 | 0 | 100.8 | 924 | 4456.2 | 453.6
17 - 18 | 0 | 15.52 | 2572 | 680 | 15.2 | 169.6 | 199.2 | 924 | 288.8 | 709.6 | 15 | 453 | 453 | 0 | 496 | 0 | 0 | 14678.4 | 14691.6 | 0 | 0 | 18004.8 | 18004.8 | 10058.4 | 0 | 79.2 | 66 | 1425.6 | 1425.6 | 495.6 | 5552.4 | 0 | 105 | 1003.8 | 4586.4 | 420
18 - 19 | 1.5 | 14.96 | 2484 | 736 | 15.2 | 189.6 | 229.2 | 924 | 292.8 | 694.4 | 14 | 398.4 | 398.4 | 0 | 482 | 0 | 0 | 13860 | 13860 | 0 | 0 | 17080.8 | 17080.8 | 9873.6 | 0 | 26.4 | 26.4 | 1927.2 | 1927.2 | 495.6 | 5401.2 | 0 | 96.6 | 1012.2 | 4426.8 | 426.3
19 - 20 | 2.26 | 15.28 | 2428 | 740 | 15.2 | 195.2 | 222 | 873.6 | 300.8 | 702.4 | 13.5 | 390 | 390 | 0 | 476 | 0 | 0 | 11906.4 | 11906.4 | 0 | 0 | 15048 | 15034.8 | 9820.8 | 0 | 0 | 0 | 3880.8 | 3880.8 | 495.6 | 5434.8 | 0 | 100.8 | 982.8 | 4481.4 | 422.1
20 - 21 | 0.28 | 15.28 | 2344 | 712 | 15.2 | 184.8 | 226.8 | 813.6 | 276.8 | 704.8 | 15 | 384 | 384 | 0 | 452 | 0 | 0 | 11008.8 | 11008.8 | 0 | 0 | 14018.4 | 14005.2 | 9741.6 | 0 | 0 | 0 | 4567.2 | 4580.4 | 495.6 | 5308.8 | 0 | 96.6 | 890.4 | 4460.4 | 422.1
21 - 22 | 1.56 | 15.52 | 2264 | 644 | 15.2 | 180.8 | 170.4 | 796 | 269.6 | 674.4 | 14 | 370.2 | 370.5 | 0 | 436 | 0 | 0 | 10190.4 | 10190.4 | 0 | 0 | 13120.8 | 13147.2 | 9451.2 | 0 | 0 | 0 | 4831.2 | 4818 | 495.6 | 5140.8 | 0 | 100.8 | 852.6 | 4321.8 | 415.8
22 - 23 | 0 | 15.44 | 2192 | 580 | 16 | 136.8 | 153.6 | 756.8 | 266.4 | 676 | 13.5 | 327.6 | 327.3 | 0 | 442 | 0 | 0 | 9609.6 | 9596.4 | 0 | 0 | 12460.8 | 12447.6 | 8791.2 | 0 | 0 | 0 | 4408.8 | 4422 | 470.4 | 4830 | 0 | 105 | 840 | 4019.4 | 399
23 - 00 | 0 | 15.52 | 2088 | 560 | 15.2 | 128.8 | 154.2 | 711.2 | 253.6 | 659.2 | 14.5 | 298.2 | 298.5 | 0 | 430 | 0 | 0 | 8448 | 8461.2 | 0 | 0 | 11167.2 | 11180.4 | 8368.8 | 0 | 0 | 0 | 4725.6 | 4725.6 | 445.2 | 4443.6 | 0 | 100.8 | 793.8 | 3683.4 | 367.5
Сумма | 5.6 | 364.56 | 53892 | 15220 | 340 | 3841.6 | 4399.2 | 18591.2 | 6426.4 | 15552 | 344.5 | 8780.4 | 8780.7 | 0 | 11246 | 0 | 0 | 228993.6 | 228993.6 | 0 | 0 | 298056 | 298069.2 | 217668 | 0 | 475.2 | 475.2 | 115024.8 | 115038 | 11314.8 | 114987.6 | 0 | 2410.8 | 21495.6 | 94248 | 9523.5
0.126
0.132
0.1362
0.1518
0.1788
0.1992
0.2022
0.201
0.2274
0.1872
0.1596
0.159
0.1848
0.1998
0.1992
0.2034
0.1962
0.1992
0.2292
0.222
0.2268
0.1704
0.1536
0.1542
4.3992

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кубенское |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч