## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Луговая | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Луговая | [59 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Луговая ТСН 1 ао | 0,4 Луговая ТСН 1 ао RS | 0,4 Луговая ТСН 2 ао | 0,4 Луговая ТСН 2 ао RS | 10 Луговая МВ III с.ш. ап RS | 10 Луговая МВ IV с.ш. ап RS | 10 Луговая Т перем. на III с.ш. ап RS | 10 Луговая Т перем. на IV с.ш. ап RS | 10 Луговая Т 1 ао RS | 10 Луговая Т 1 ап | 10 Луговая Т 1 ап RS | 10 Луговая Т 2 ао RS | 10 Луговая Т 2 ап | 10 Луговая Т 2 ап RS | 10 Луговая-Автоцентр Щеглино ао | 10 Луговая-Автоцентр Щеглино ао RS | 10 Луговая-Горка 1 ао RS | 10 Луговая-Горка 2 ао RS | 10 Луговая-Город 1 ао | 10 Луговая-Город 1 ао RS | 10 Луговая-Город 2 ао | 10 Луговая-Город 2 ао RS | 10 Луговая-Город 3 ао | 10 Луговая-Город 3 ао RS | 10 Луговая-Город 4 ао | 10 Луговая-Город 4 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 1 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 1 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 2 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 2 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 3 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 3 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 4 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 4 ао RS | 10 Луговая-Жилино ао RS | 10 Луговая-Льнобаза ао RS | 10 Луговая-Родина ао RS | 10 Луговая-Чашниково ао RS | 10 Луговая-Щеглино ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 1 ао | 10 Луговая-ЭТМ 1 ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 2 ао | 10 Луговая-ЭТМ 2 ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 3 ао | 10 Луговая-ЭТМ 3 ао RS | 10 Луговая-Южный мкр 1 ао RS | 10 Луговая-Южный мкр 2 ао RS | 35 Луговая Т 1 ао RS | 35 Луговая Т 1 ап | 35 Луговая Т 1 ап RS | 35 Луговая Т 2 ао RS | 35 Луговая Т 2 ап | 35 Луговая Т 2 ап RS | 35 Луговая-Надеево ао | 35 Луговая-Надеево ао RS | 35 Луговая-Надеево ап RS | 35 Луговая-Паприха ао RS | 35 Луговая-Паприха ап RS | 35 Луговая-Снасудово ао RS | 35 Луговая-Снасудово ап RS
00 - 01 | 7.92 | 7.944 | 10.512 | 10.512 | 1791.6 | 884.4 | 1815.2 | 893.6 | 0 | 5904 | 5898 | 0 | 4284 | 4278 | 10 | 9.8 | 824.4 | 208.4 | 1185.6 | 1188 | 1929.6 | 1932 | 2198.4 | 2203.2 | 820.8 | 822 | 192.8 | 192.8 | 389.6 | 389.2 | 163.6 | 164 | 220.8 | 221.4 | 438.4 | 3.6 | 796.4 | 152 | 161.2 | 145.6 | 146 | 0 | 0 | 115.2 | 115.8 | 30 | 78 | 0 | 3024 | 3019.8 | 0 | 246.4 | 243.6 | 243.6 | 241.5 | 0 | 1685.6 | 0 | 1417.5 | 0
01 - 02 | 7.584 | 7.584 | 10.56 | 10.536 | 1688.4 | 883.2 | 1712.8 | 891.2 | 0 | 5520 | 5520 | 0 | 4044 | 4056 | 9.6 | 9.8 | 719.6 | 205.6 | 1082.4 | 1081.2 | 1771.2 | 1771.2 | 2042.4 | 2036.4 | 756 | 753.6 | 191.2 | 191.2 | 374.4 | 374.4 | 166.8 | 166.4 | 242.4 | 242 | 461.6 | 4 | 809.6 | 140.8 | 140.4 | 146.4 | 146.8 | 0 | 0 | 118 | 117.6 | 30.4 | 78 | 0 | 2940 | 2944.2 | 0 | 240.8 | 243.6 | 239.4 | 241.5 | 0 | 1622.6 | 0 | 1398.6 | 0
02 - 03 | 7.536 | 7.56 | 10.416 | 10.44 | 1671.6 | 872.4 | 1694.4 | 882.4 | 0 | 5412 | 5412 | 0 | 3972 | 3966 | 10 | 9.8 | 697.2 | 200.8 | 1034.4 | 1035.6 | 1704 | 1702.8 | 1956 | 1963.2 | 712.8 | 715.2 | 202.4 | 202.8 | 424 | 424 | 184.8 | 185.4 | 224.8 | 225.4 | 459.6 | 4 | 817.6 | 137 | 140.8 | 147.2 | 146.8 | 0 | 0 | 118 | 118.4 | 30 | 74.8 | 0 | 2956.8 | 2952.6 | 0 | 235.2 | 232.4 | 235.2 | 233.1 | 0 | 1666 | 0 | 1367.1 | 0
03 - 04 | 7.584 | 7.56 | 10.512 | 10.512 | 1640.4 | 894 | 1664 | 902.4 | 0 | 5328 | 5334 | 0 | 3972 | 3972 | 10 | 10 | 688 | 202.8 | 1012.8 | 1012.8 | 1656 | 1657.2 | 1939.2 | 1934.4 | 715.2 | 712.8 | 207.2 | 207.2 | 456 | 456.8 | 185.2 | 184.8 | 220.4 | 219.6 | 471.6 | 3.6 | 791.6 | 141.6 | 146.8 | 146.4 | 146.4 | 0 | 0 | 119.6 | 119.4 | 29.6 | 75.2 | 0 | 3015.6 | 3015.6 | 0 | 235.2 | 235.2 | 235.2 | 235.2 | 0 | 1663.9 | 0 | 1428 | 0
04 - 05 | 7.584 | 7.584 | 10.56 | 10.536 | 1701.6 | 880.8 | 1724.8 | 889.6 | 0 | 5436 | 5430 | 0 | 4044 | 4038 | 9.6 | 9.6 | 720.8 | 207.2 | 1024.8 | 1024.8 | 1740 | 1738.8 | 1996.8 | 1992 | 717.6 | 716.4 | 189.6 | 189.6 | 460.8 | 460.8 | 183.2 | 182.8 | 216.4 | 215.6 | 458.8 | 3.6 | 819.6 | 143.8 | 142 | 147.2 | 147.2 | 0 | 0 | 103.2 | 102.8 | 30 | 75.2 | 0 | 3099.6 | 3103.8 | 0 | 235.2 | 238 | 235.2 | 235.2 | 0 | 1696.8 | 0 | 1488.9 | 0
05 - 06 | 7.584 | 7.56 | 10.464 | 10.488 | 1783.2 | 932.4 | 1807.2 | 941.6 | 0 | 5916 | 5922 | 0 | 4428 | 4434 | 10 | 10.2 | 765.2 | 210.8 | 1092 | 1092 | 2008.8 | 2008.8 | 2239.2 | 2250 | 792 | 795.6 | 258.4 | 258.8 | 446.4 | 446 | 168.4 | 168.6 | 218.4 | 218.8 | 506.4 | 4 | 854 | 145.6 | 142.6 | 147.2 | 147.2 | 0 | 0 | 128.4 | 129 | 29.6 | 74.8 | 0 | 3276 | 3271.8 | 0 | 240.8 | 238 | 239.4 | 239.4 | 0 | 1771.7 | 0 | 1584.45 | 0
06 - 07 | 7.728 | 7.752 | 10.464 | 10.44 | 1981.2 | 963.6 | 2009.6 | 973.6 | 0 | 6948 | 6942 | 0 | 5004 | 5004 | 10.4 | 10.4 | 883.6 | 218.8 | 1341.6 | 1339.2 | 2421.6 | 2422.8 | 2690.4 | 2685.6 | 921.6 | 919.2 | 332.8 | 332.4 | 425.6 | 425.2 | 176.8 | 176.8 | 244.8 | 244.8 | 523.2 | 3.2 | 931.2 | 150.8 | 150.4 | 156 | 155.6 | 0 | 0 | 158 | 157.6 | 29.6 | 74.8 | 0 | 3595.2 | 3599.4 | 0 | 263.2 | 266 | 260.4 | 262.5 | 0 | 1894.9 | 0 | 1791.3 | 0
07 - 08 | 7.92 | 7.896 | 10.32 | 10.344 | 2167.2 | 981.6 | 2195.2 | 992 | 0 | 7656 | 7662 | 0 | 5472 | 5466 | 13.2 | 13.2 | 1027.6 | 244.4 | 1576.8 | 1579.2 | 2760 | 2758.8 | 2894.4 | 2905.2 | 998.4 | 1003.2 | 348.8 | 348.8 | 432.8 | 432.8 | 195.6 | 196.4 | 250 | 251.2 | 484 | 4.8 | 961.6 | 158.6 | 175.6 | 192.8 | 193.2 | 0 | 0 | 153.6 | 154.6 | 29.6 | 80.4 | 0 | 3939.6 | 3939.6 | 0 | 268.8 | 268.8 | 268.8 | 268.8 | 0 | 2062.9 | 0 | 1969.8 | 0
08 - 09 | 7.344 | 7.368 | 10.08 | 10.056 | 2266.8 | 1065.6 | 2296 | 1076 | 0 | 8232 | 8226 | 0 | 5784 | 5790 | 21.2 | 21 | 1097.6 | 285.2 | 1663.2 | 1662 | 2973.6 | 2973.6 | 3076.8 | 3068.4 | 1039.2 | 1036.8 | 406.4 | 406.8 | 402.4 | 403.2 | 204 | 203.6 | 270.4 | 269.4 | 531.6 | 7.6 | 995.6 | 158 | 176.8 | 228.8 | 228.4 | 0 | 0 | 259.6 | 259.6 | 19.2 | 75.6 | 0 | 4032 | 4027.8 | 0 | 263.2 | 263.2 | 260.4 | 260.4 | 0 | 2114.7 | 0 | 2006.55 | 0
09 - 10 | 6.96 | 6.936 | 10.032 | 10.056 | 2149.2 | 1063.2 | 2178.4 | 1073.6 | 0 | 8268 | 8280 | 0 | 5856 | 5856 | 24.4 | 24.4 | 1043.2 | 294.8 | 1730.4 | 1730.4 | 3038.4 | 3039.6 | 3096 | 3106.8 | 1048.8 | 1053.6 | 440.8 | 440.4 | 396.8 | 396.4 | 200.8 | 201.2 | 260 | 261.4 | 514 | 11.6 | 961.6 | 126.2 | 184.4 | 243.2 | 243.2 | 0 | 0 | 276.8 | 277.6 | 18.8 | 73.2 | 0 | 4023.6 | 4023.6 | 0 | 268.8 | 266 | 268.8 | 266.7 | 0 | 2213.4 | 0 | 1907.85 | 0
10 - 11 | 7.344 | 7.344 | 10.56 | 10.536 | 2022 | 1125.6 | 2048.8 | 1136.8 | 0 | 8220 | 8208 | 0 | 6084 | 6078 | 22 | 22 | 922 | 324 | 1785.6 | 1785.6 | 3086.4 | 3086.4 | 3175.2 | 3166.8 | 1168.8 | 1164 | 367.2 | 367.2 | 399.2 | 398.8 | 201.6 | 200.8 | 257.2 | 256.2 | 539.2 | 8.4 | 955.2 | 130 | 188.4 | 268.8 | 269.2 | 0 | 0 | 275.2 | 275 | 15.6 | 78 | 0 | 4074 | 4078.2 | 0 | 263.2 | 266 | 264.6 | 266.7 | 0 | 2283.4 | 0 | 1903.65 | 0
11 - 12 | 7.344 | 7.344 | 10.608 | 10.608 | 1999.2 | 1132.8 | 2027.2 | 1143.2 | 0 | 8076 | 8076 | 0 | 5988 | 5994 | 22 | 22.2 | 701.2 | 334.8 | 1771.2 | 1771.2 | 3009.6 | 3008.4 | 3156 | 3148.8 | 1171.2 | 1168.8 | 244.8 | 244.8 | 395.2 | 395.2 | 192.8 | 192.6 | 249.2 | 248.2 | 539.6 | 10 | 932.4 | 352.2 | 184.2 | 274.4 | 274 | 0 | 0 | 318.4 | 317.4 | 15.2 | 77.6 | 0 | 3922.8 | 3922.8 | 0 | 268.8 | 266 | 264.6 | 262.5 | 0 | 2173.5 | 0 | 1849.05 | 0
12 - 13 | 7.44 | 7.44 | 10.704 | 10.704 | 2107.2 | 1042.8 | 2135.2 | 1052.8 | 0 | 7980 | 7986 | 0 | 5880 | 5880 | 26 | 26 | 718.8 | 288.4 | 1761.6 | 1762.8 | 2966.4 | 2966.4 | 3079.2 | 3090 | 1159.2 | 1161.6 | 264.8 | 264.4 | 418.4 | 418.4 | 194.4 | 195 | 247.2 | 247.8 | 523.2 | 6.8 | 920.4 | 452.2 | 160.2 | 238.4 | 238.8 | 0 | 0 | 204.4 | 205.2 | 14.8 | 74 | 0 | 3889.2 | 3885 | 0 | 263.2 | 263.2 | 260.4 | 262.5 | 0 | 2184 | 0 | 1802.85 | 0
13 - 14 | 7.2 | 7.2 | 10.464 | 10.488 | 2064 | 1048.8 | 2094.4 | 1059.2 | 0 | 8052 | 8052 | 0 | 5856 | 5850 | 22.8 | 22.8 | 688.4 | 340.8 | 1732.8 | 1732.8 | 2954.4 | 2955.6 | 3028.8 | 3020.4 | 1128 | 1125.6 | 323.2 | 323.2 | 424.8 | 424.4 | 197.6 | 197 | 254.8 | 254.6 | 457.6 | 8.8 | 929.2 | 434 | 176.6 | 257.6 | 257.6 | 0 | 0 | 330 | 329.6 | 14.4 | 77.2 | 0 | 3847.2 | 3847.2 | 0 | 263.2 | 263.2 | 264.6 | 262.5 | 0 | 2113.3 | 0 | 1832.25 | 0
14 - 15 | 7.2 | 7.224 | 15.456 | 15.456 | 2091.6 | 1108.8 | 2120.8 | 1118.4 | 0 | 8040 | 8040 | 0 | 5892 | 5892 | 22.4 | 22.4 | 701.6 | 328.8 | 1728 | 1725.6 | 2947.2 | 2944.8 | 3050.4 | 3060 | 1108.8 | 1113.6 | 253.6 | 253.6 | 436.8 | 437.6 | 190.4 | 191 | 242 | 243.2 | 532.8 | 8.4 | 980.4 | 402.8 | 173.2 | 250.4 | 250.4 | 0 | 0 | 342.8 | 344.4 | 10 | 77.2 | 0 | 3788.4 | 3788.4 | 0 | 252 | 254.8 | 252 | 254.1 | 0 | 2136.4 | 0 | 1747.2 | 0
15 - 16 | 7.344 | 7.32 | 15.84 | 15.84 | 2215.2 | 1119.6 | 2244 | 1130.4 | 0 | 8484 | 8478 | 0 | 6108 | 6114 | 24.8 | 24.8 | 719.2 | 346.8 | 1867.2 | 1869.6 | 3151.2 | 3151.2 | 3278.4 | 3272.4 | 1154.4 | 1150.8 | 267.2 | 267.2 | 410.4 | 410 | 208.4 | 208 | 241.6 | 240.6 | 527.6 | 6.8 | 970.4 | 516.8 | 173.8 | 230.4 | 230 | 0 | 0 | 290.8 | 289 | 10 | 74.8 | 0 | 3931.2 | 3931.2 | 0 | 274.4 | 274.4 | 273 | 273 | 0 | 2260.3 | 0 | 1774.5 | 0
16 - 17 | 7.872 | 7.896 | 15.84 | 15.84 | 2358 | 1165.2 | 2389.6 | 1176 | 0 | 9072 | 9078 | 0 | 6672 | 6672 | 25.6 | 25.4 | 804.4 | 335.6 | 2030.4 | 2028 | 3487.2 | 3487.2 | 3552 | 3565.2 | 1264.8 | 1269.6 | 248.8 | 248.8 | 420.8 | 421.2 | 215.6 | 216.4 | 286 | 287.8 | 562.8 | 4.8 | 996 | 548.8 | 197.6 | 241.6 | 241.2 | 0 | 0 | 277.6 | 278.2 | 9.2 | 73.2 | 0 | 3939.6 | 3939.6 | 0 | 296.8 | 294 | 294 | 291.9 | 0 | 2319.8 | 0 | 1728.3 | 0
17 - 18 | 8.016 | 8.016 | 15.984 | 15.96 | 2392.8 | 1174.8 | 2425.6 | 1186.4 | 0 | 9156 | 9150 | 0 | 6948 | 6942 | 23.6 | 23.6 | 821.2 | 367.6 | 2080.8 | 2082 | 3588 | 3589.2 | 3676.8 | 3668.4 | 1377.6 | 1376.4 | 233.6 | 234 | 480 | 480 | 208.8 | 208.2 | 286.4 | 285.2 | 530 | 4.8 | 1029.2 | 537.2 | 209 | 216 | 216.8 | 0 | 0 | 210.8 | 210 | 9.2 | 71.2 | 0 | 3889.2 | 3889.2 | 0 | 302.4 | 305.2 | 302.4 | 304.5 | 0 | 2284.1 | 0 | 1713.6 | 0
18 - 19 | 7.824 | 7.824 | 15.312 | 15.312 | 2379.6 | 1078.8 | 2409.6 | 1089.6 | 0 | 9132 | 9138 | 0 | 6876 | 6876 | 13.6 | 13.8 | 838.4 | 336.8 | 2133.6 | 2134.8 | 3583.2 | 3583.2 | 3686.4 | 3697.2 | 1452 | 1458 | 222.4 | 222.4 | 435.2 | 435.2 | 190 | 190.4 | 281.2 | 281.6 | 492 | 4.4 | 1013.2 | 530 | 186 | 184.8 | 184.4 | 0 | 0 | 191.2 | 191.8 | 8.8 | 68 | 0 | 3796.8 | 3796.8 | 0 | 313.6 | 313.6 | 310.8 | 310.8 | 0 | 2211.3 | 0 | 1688.4 | 0
19 - 20 | 7.776 | 7.776 | 15.264 | 15.288 | 2379.6 | 1081.2 | 2412 | 1093.6 | 0 | 9180 | 9180 | 0 | 6744 | 6744 | 10.4 | 10.2 | 832.8 | 302.8 | 2145.6 | 2143.2 | 3460.8 | 3462 | 3768 | 3759.6 | 1440 | 1434 | 252.8 | 252.8 | 456.8 | 456.4 | 174 | 173.4 | 269.6 | 268.8 | 518.8 | 3.6 | 1023.2 | 532 | 196.2 | 160.8 | 160.8 | 0 | 0 | 178.8 | 177.4 | 8.4 | 67.2 | 0 | 3864 | 3868.2 | 0 | 308 | 308 | 306.6 | 306.6 | 0 | 2215.5 | 0 | 1752.45 | 0
20 - 21 | 7.776 | 7.752 | 15.408 | 15.384 | 2331.6 | 1098 | 2362.4 | 1110.4 | 0 | 8952 | 8952 | 0 | 6528 | 6534 | 8.8 | 9 | 826.4 | 308 | 2126.4 | 2126.4 | 3369.6 | 3367.2 | 3715.2 | 3704.4 | 1336.8 | 1333.2 | 254.4 | 254 | 432 | 432 | 146.4 | 145.8 | 262.8 | 262.2 | 543.2 | 4.8 | 1009.6 | 503.2 | 183.4 | 146.4 | 146.8 | 0 | 0 | 108.8 | 108.8 | 8.8 | 67.6 | 0 | 3838.8 | 3838.8 | 0 | 308 | 308 | 306.6 | 306.6 | 0 | 2205 | 0 | 1736.7 | 0
21 - 22 | 7.92 | 7.92 | 15.504 | 15.504 | 2289.6 | 1068 | 2320.8 | 1078.4 | 0 | 8580 | 8580 | 0 | 6264 | 6258 | 9.6 | 9.6 | 781.2 | 279.2 | 2035.2 | 2037.6 | 3172.8 | 3172.8 | 3453.6 | 3464.4 | 1260 | 1262.4 | 238.4 | 238.8 | 449.6 | 449.6 | 151.6 | 152.4 | 264.8 | 265.8 | 538.4 | 3.6 | 1018.8 | 496.2 | 185.6 | 141.6 | 141.6 | 0 | 0 | 132.4 | 132.8 | 8.8 | 68 | 0 | 3738 | 3738 | 0 | 302.4 | 299.6 | 298.2 | 298.2 | 0 | 2144.8 | 0 | 1691.55 | 0
22 - 23 | 8.016 | 8.016 | 15.552 | 15.576 | 2095.2 | 1032 | 2124.8 | 1044 | 0 | 7716 | 7710 | 0 | 5664 | 5664 | 8.4 | 8.4 | 696 | 261.6 | 1744.8 | 1744.8 | 2760 | 2761.2 | 3093.6 | 3081.6 | 1142.4 | 1140 | 235.2 | 234.8 | 420.8 | 420.8 | 166.4 | 166 | 279.6 | 278.6 | 536.8 | 4 | 967.2 | 439.6 | 170.8 | 142.4 | 142 | 0 | 0 | 125.6 | 125.4 | 8.8 | 67.2 | 0 | 3561.6 | 3557.4 | 0 | 280 | 280 | 281.4 | 279.3 | 0 | 2044 | 0 | 1610.7 | 0
23 - 00 | 8.016 | 8.016 | 15.504 | 15.504 | 1956 | 974.4 | 1983.2 | 984.8 | 0 | 6732 | 6732 | 0 | 4908 | 4908 | 8.4 | 8.4 | 595.6 | 258.4 | 1454.4 | 1453.2 | 2284.8 | 2286 | 2589.6 | 2594.4 | 969.6 | 969.6 | 208.8 | 209.2 | 387.2 | 387.2 | 149.6 | 149.8 | 257.6 | 258.8 | 493.6 | 3.6 | 890.4 | 475.4 | 158.6 | 140.8 | 141.2 | 0 | 0 | 123.2 | 123.6 | 9.2 | 66.8 | 0 | 3326.4 | 3330.6 | 0 | 257.6 | 260.4 | 256.2 | 258.3 | 0 | 1933.4 | 0 | 1488.9 | 0
Сумма | 182.832 | 182.832 | 301.92 | 301.92 | 49522.8 | 24672 | 50196 | 24920 | 0 | 181992 | 181986 | 0 | 133272 | 133266 | 376.8 | 376.8 | 19114.4 | 6692.4 | 39141.6 | 39142.8 | 65824.8 | 65827.2 | 70432.8 | 70438.8 | 25656 | 25656 | 6385.6 | 6386 | 10176 | 10175.6 | 4416.8 | 4416.8 | 6048.4 | 6049 | 12184.8 | 132.8 | 22374.4 | 7804.8 | 4104.6 | 4595.2 | 4595.6 | 0 | 0 | 4660.4 | 4661 | 428 | 1768 | 0 | 87309.6 | 87309.6 | 0 | 6451.2 | 6451.2 | 6421.8 | 6421.8 | 0 | 48901.3 | 0 | 40680.15 | 0
[39 empty] | 0.1612 | 0.1456 |  |  |  | 0.1152
[39 empty] | 0.1404 | 0.1464 |  |  |  | 0.118
[39 empty] | 0.1408 | 0.1472 |  |  |  | 0.118
[39 empty] | 0.1468 | 0.1464 |  |  |  | 0.1196
[39 empty] | 0.142 | 0.1472 |  |  |  | 0.1032
[39 empty] | 0.1426 | 0.1472 |  |  |  | 0.1284
[39 empty] | 0.1504 | 0.156 |  |  |  | 0.158
[39 empty] | 0.1756 | 0.1928 |  |  |  | 0.1536
[39 empty] | 0.1768 | 0.2288 |  |  |  | 0.2596
[39 empty] | 0.1844 | 0.2432 |  |  |  | 0.2768
[39 empty] | 0.1884 | 0.2688 |  |  |  | 0.2752
[39 empty] | 0.1842 | 0.2744 |  |  |  | 0.3184
[39 empty] | 0.1602 | 0.2384 |  |  |  | 0.2044
[39 empty] | 0.1766 | 0.2576 |  |  |  | 0.33
[39 empty] | 0.1732 | 0.2504 |  |  |  | 0.3428
[39 empty] | 0.1738 | 0.2304 |  |  |  | 0.2908
[39 empty] | 0.1976 | 0.2416 |  |  |  | 0.2776
[39 empty] | 0.209 | 0.216 |  |  |  | 0.2108
[39 empty] | 0.186 | 0.1848 |  |  |  | 0.1912
[39 empty] | 0.1962 | 0.1608 |  |  |  | 0.1788
[39 empty] | 0.1834 | 0.1464 |  |  |  | 0.1088
[39 empty] | 0.1856 | 0.1416 |  |  |  | 0.1324
[39 empty] | 0.1708 | 0.1424 |  |  |  | 0.1256
[39 empty] | 0.1586 | 0.1408 |  |  |  | 0.1232
[39 empty] | 4.1046 | 4.5952 |  |  |  | 4.6604

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Луговая |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч