## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Луговая | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Луговая | [59 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Луговая ТСН 1 ао | 0,4 Луговая ТСН 1 ао RS | 0,4 Луговая ТСН 2 ао | 0,4 Луговая ТСН 2 ао RS | 10 Луговая МВ III с.ш. ап RS | 10 Луговая МВ IV с.ш. ап RS | 10 Луговая Т перем. на III с.ш. ап RS | 10 Луговая Т перем. на IV с.ш. ап RS | 10 Луговая Т 1 ао RS | 10 Луговая Т 1 ап | 10 Луговая Т 1 ап RS | 10 Луговая Т 2 ао RS | 10 Луговая Т 2 ап | 10 Луговая Т 2 ап RS | 10 Луговая-Автоцентр Щеглино ао | 10 Луговая-Автоцентр Щеглино ао RS | 10 Луговая-Горка 1 ао RS | 10 Луговая-Горка 2 ао RS | 10 Луговая-Город 1 ао | 10 Луговая-Город 1 ао RS | 10 Луговая-Город 2 ао | 10 Луговая-Город 2 ао RS | 10 Луговая-Город 3 ао | 10 Луговая-Город 3 ао RS | 10 Луговая-Город 4 ао | 10 Луговая-Город 4 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 1 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 1 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 2 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 2 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 3 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 3 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 4 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 4 ао RS | 10 Луговая-Жилино ао RS | 10 Луговая-Льнобаза ао RS | 10 Луговая-Родина ао RS | 10 Луговая-Чашниково ао RS | 10 Луговая-Щеглино ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 1 ао | 10 Луговая-ЭТМ 1 ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 2 ао | 10 Луговая-ЭТМ 2 ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 3 ао | 10 Луговая-ЭТМ 3 ао RS | 10 Луговая-Южный мкр 1 ао RS | 10 Луговая-Южный мкр 2 ао RS | 35 Луговая Т 1 ао RS | 35 Луговая Т 1 ап | 35 Луговая Т 1 ап RS | 35 Луговая Т 2 ао RS | 35 Луговая Т 2 ап | 35 Луговая Т 2 ап RS | 35 Луговая-Надеево ао | 35 Луговая-Надеево ао RS | 35 Луговая-Надеево ап RS | 35 Луговая-Паприха ао RS | 35 Луговая-Паприха ап RS | 35 Луговая-Снасудово ао RS | 35 Луговая-Снасудово ап RS
00 - 01 |  |  |  |  | 650.4 | 102 | 659.2 | 123.2 | 0 | 1308 | 1314 | 0 | 900 | 906 | 1.6 | 1.8 | 287.6 | 40.8 | 168 | 166.8 | 408 | 408 | 285.6 | 286.8 | 110.4 | 108 | 85.6 | 86 | 122.4 | 122.4 | 75.2 | 75.2 | 177.2 | 177.4 | 42 | 7.6 | 329.2 | 41.4 | 49 | 24 | 24 | 0 | 0 | 37.2 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 1520.4 | 1524.6 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 845.6 | 0 | 646.8 | 0
01 - 02 |  |  |  |  | 630 | 103.2 | 640 | 124 | 0 | 1284 | 1278 | 0 | 912 | 906 | 2 | 1.8 | 272.4 | 40.8 | 158.4 | 158.4 | 403.2 | 403.2 | 273.6 | 273.6 | 108 | 109.2 | 87.2 | 86.8 | 126.4 | 126.8 | 76.4 | 76.6 | 180.4 | 180 | 41.6 | 7.2 | 327.6 | 39.4 | 49.2 | 24 | 24 | 0 | 0 | 38 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 1520.4 | 1516.2 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 826 | 0 | 662.55 | 0
02 - 03 |  |  |  |  | 616.8 | 98.4 | 627.2 | 120 | 0 | 1284 | 1284 | 0 | 888 | 894 | 1.6 | 1.6 | 266.4 | 38.4 | 151.2 | 152.4 | 381.6 | 380.4 | 266.4 | 266.4 | 91.2 | 92.4 | 95.2 | 95.2 | 152 | 151.6 | 97.6 | 98 | 180 | 181 | 40.4 | 7.2 | 321.6 | 38.4 | 47.6 | 24 | 23.6 | 0 | 0 | 38 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 1470 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 809.2 | 0 | 631.05 | 0
03 - 04 |  |  |  |  | 627.6 | 99.6 | 638.4 | 120 | 0 | 1284 | 1284 | 0 | 900 | 900 | 1.6 | 1.8 | 264 | 39.2 | 144 | 144 | 379.2 | 379.2 | 256.8 | 258 | 96 | 93.6 | 98.4 | 98.8 | 164.8 | 164.8 | 99.2 | 98.8 | 179.6 | 178.8 | 40.8 | 7.2 | 332 | 42 | 47.6 | 23.2 | 23.6 | 0 | 0 | 38.4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1503.6 | 1503.6 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 814.8 | 0 | 657.3 | 0
04 - 05 |  |  |  |  | 663.6 | 100.8 | 673.6 | 121.6 | 0 | 1308 | 1308 | 0 | 900 | 894 | 1.6 | 1.6 | 266.4 | 38.8 | 146.4 | 146.4 | 381.6 | 381.6 | 261.6 | 260.4 | 98.4 | 99.6 | 86.4 | 86 | 144 | 144.4 | 98.4 | 98 | 176.8 | 176.4 | 44 | 7.6 | 362.8 | 43.2 | 48.8 | 24 | 23.6 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1570.8 | 1575 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 841.4 | 0 | 706.65 | 0
05 - 06 |  |  |  |  | 676.8 | 100.8 | 687.2 | 123.2 | 0 | 1332 | 1338 | 0 | 888 | 900 | 2 | 1.8 | 267.2 | 39.2 | 139.2 | 139.2 | 391.2 | 392.4 | 261.6 | 262.8 | 100.8 | 102 | 142.4 | 142.4 | 139.2 | 138.8 | 64.8 | 65 | 172.4 | 172.6 | 42.8 | 7.2 | 374.8 | 43.2 | 48.8 | 22.4 | 22.8 | 0 | 0 | 35.2 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 1604.4 | 1604.4 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 835.8 | 0 | 737.1 | 0
06 - 07 |  |  |  |  | 662.4 | 97.2 | 669.6 | 119.2 | 0 | 1380 | 1374 | 0 | 912 | 900 | 2.4 | 2.6 | 260.4 | 38.4 | 141.6 | 141.6 | 400.8 | 400.8 | 285.6 | 284.4 | 98.4 | 97.2 | 164 | 164 | 136.8 | 136.8 | 68 | 67.8 | 187.6 | 187.6 | 42.4 | 7.2 | 366 | 40.6 | 45.6 | 22.4 | 22 | 0 | 0 | 38.8 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 1671.6 | 1667.4 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 833.7 | 0 | 800.1 | 0
07 - 08 |  |  |  |  | 663.6 | 92.4 | 669.6 | 116 | 0 | 1488 | 1494 | 0 | 984 | 990 | 3.2 | 3.2 | 268.8 | 40.4 | 182.4 | 182.4 | 465.6 | 465.6 | 319.2 | 319.2 | 117.6 | 118.8 | 158.4 | 159.2 | 137.6 | 137.6 | 68 | 68.2 | 190.4 | 191 | 38.4 | 8.4 | 356.4 | 41.4 | 44 | 65.6 | 66.4 | 0 | 0 | 42.4 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 1738.8 | 1738.8 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 849.8 | 0 | 851.55 | 0
08 - 09 |  |  |  |  | 686.4 | 124.8 | 692.8 | 148 | 0 | 1728 | 1728 | 0 | 1044 | 1038 | 2.8 | 2.8 | 288 | 62.8 | 189.6 | 188.4 | 506.4 | 505.2 | 350.4 | 351.6 | 100.8 | 100.8 | 167.2 | 166.8 | 131.2 | 131.6 | 76 | 76 | 183.2 | 182.4 | 50.4 | 14 | 363.2 | 38 | 34.2 | 116 | 116 | 0 | 0 | 143.2 | 143.6 | 0 | 4.4 | 0 | 1663.2 | 1663.2 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 821.1 | 0 | 805.35 | 0
09 - 10 |  |  |  |  | 663.6 | 132 | 669.6 | 154.4 | 0 | 1716 | 1716 | 0 | 1008 | 1014 | 5.2 | 5.2 | 287.2 | 64 | 180 | 181.2 | 504 | 504 | 348 | 348 | 91.2 | 90 | 181.6 | 181.2 | 140 | 140 | 99.2 | 100 | 160.8 | 161.8 | 67.2 | 12.4 | 359.2 | 17 | 30.4 | 99.2 | 99.2 | 0 | 0 | 147.2 | 148 | 0 | 2 | 0 | 1638 | 1642.2 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 858.2 | 0 | 748.65 | 0
10 - 11 |  |  |  |  | 676.8 | 158.4 | 684.8 | 183.2 | 0 | 1884 | 1884 | 0 | 1188 | 1182 | 4 | 4 | 285.6 | 78.4 | 223.2 | 222 | 580.8 | 582 | 432 | 433.2 | 122.4 | 122.4 | 144 | 144 | 152.8 | 152.4 | 101.6 | 101 | 176.8 | 175.8 | 70.8 | 12.8 | 377.6 | 19.4 | 42.2 | 136 | 8153.2 | 0 | 0 | 165.6 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1822.8 | 1827 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 979.3 | 0 | 810.6 | 0
11 - 12 |  |  |  |  | 658.8 | 181.2 | 666.4 | 205.6 | 0 | 1848 | 1842 | 0 | 1200 | 1206 | 4 | 3.8 | 204.4 | 81.2 | 223.2 | 223.2 | 580.8 | 579.6 | 460.8 | 458.4 | 132 | 133.2 | 78.4 | 78.8 | 150.4 | 151.2 | 89.6 | 89.4 | 172 | 171.8 | 81.6 | 16.8 | 357.2 | 101.8 | 45 | 141.6 | 141.6 | 0 | 0 | 197.2 | 197 | 0 | 4 | 0 | 1797.6 | 1793.4 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 945 | 0 | 817.95 | 0
12 - 13 |  |  |  |  | 685.2 | 154.8 | 693.6 | 177.6 | 0 | 1776 | 1776 | 0 | 1212 | 1206 | 5.2 | 5.2 | 204.8 | 60 | 237.6 | 237.6 | 588 | 589.2 | 465.6 | 468 | 139.2 | 139.2 | 100 | 99.6 | 156.8 | 156 | 88 | 88.4 | 178.4 | 179.2 | 79.2 | 12.8 | 344 | 141 | 47.6 | 91.2 | 48 | 0 | 0 | 98.4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1839.6 | 1839.6 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 963.2 | 0 | 840 | 0
13 - 14 |  |  |  |  | 691.2 | 145.2 | 699.2 | 168.8 | 0 | 1944 | 1938 | 0 | 1164 | 1170 | 5.2 | 5.2 | 194.4 | 71.2 | 223.2 | 224.4 | 564 | 562.8 | 448.8 | 446.4 | 122.4 | 121.2 | 126.4 | 126.8 | 172.8 | 173.2 | 108.4 | 107.8 | 176.8 | 176.2 | 55.6 | 14.8 | 370 | 134.6 | 43 | 124 | 124.4 | 0 | 0 | 222 | 221.6 | 0 | 4.4 | 0 | 1755.6 | 1755.6 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 907.2 | 0 | 811.65 | 0
14 - 15 |  |  |  |  | 698.4 | 169.2 | 707.2 | 193.6 | 0 | 1884 | 1884 | 0 | 1164 | 1158 | 5.2 | 5.4 | 182.4 | 78.4 | 220.8 | 219.6 | 544.8 | 544.8 | 422.4 | 423.6 | 115.2 | 115.2 | 93.6 | 93.2 | 172 | 171.6 | 102 | 102.6 | 170.8 | 171.6 | 80.8 | 16 | 386.4 | 136.8 | 40.2 | 113.6 | 56 | 0 | 0 | 232 | 232.6 | 0 | 2.8 | 0 | 1705.2 | 1701 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 877.8 | 0 | 787.5 | 0
15 - 16 |  |  |  |  | 710.4 | 164.4 | 717.6 | 188 | 0 | 1956 | 1968 | 0 | 1212 | 1218 | 5.2 | 5 | 187.6 | 82 | 237.6 | 238.8 | 604.8 | 603.6 | 470.4 | 471.6 | 112.8 | 112.8 | 120 | 120.4 | 163.2 | 163.2 | 134.8 | 134.8 | 190 | 189.4 | 71.6 | 12.8 | 359.2 | 170.6 | 42 | 100 | 100.4 | 0 | 0 | 188.8 | 188 | 0 | 1.6 | 0 | 1755.6 | 1759.8 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 906.5 | 0 | 813.75 | 0
16 - 17 |  |  |  |  | 715.2 | 187.2 | 722.4 | 211.2 | 0 | 2040 | 2040 | 0 | 1308 | 1302 | 4.4 | 4.4 | 200.4 | 86.8 | 261.6 | 260.4 | 628.8 | 630 | 494.4 | 494.4 | 129.6 | 129.6 | 107.2 | 107.2 | 157.6 | 157.6 | 148 | 148.6 | 216.4 | 217.4 | 85.2 | 8 | 349.2 | 169.6 | 44.8 | 114.4 | 114.4 | 0 | 0 | 196.4 | 196.8 | 0 | 2.8 | 0 | 1738.8 | 1738.8 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 955.5 | 0 | 746.55 | 0
17 - 18 |  |  |  |  | 729.6 | 153.6 | 736 | 176.8 | 0 | 1908 | 1902 | 0 | 1308 | 1314 | 4 | 4.2 | 202 | 82.4 | 271.2 | 271.2 | 640.8 | 642 | 489.6 | 487.2 | 146.4 | 147.6 | 107.2 | 106.8 | 172.8 | 173.2 | 108.4 | 107.4 | 223.2 | 222.4 | 50.8 | 7.6 | 360 | 170.8 | 52.2 | 87.2 | 86.8 | 0 | 0 | 110.4 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | 1688.4 | 1688.4 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 947.8 | 0 | 705.6 | 0
18 - 19 |  |  |  |  | 694.8 | 106.8 | 700.8 | 128.8 | 0 | 1644 | 1644 | 0 | 1092 | 1092 | 1.6 | 1.6 | 184 | 58 | 230.4 | 231.6 | 552 | 550.8 | 393.6 | 394.8 | 129.6 | 129.6 | 70.4 | 70.8 | 141.6 | 141.6 | 80.4 | 80.4 | 195.6 | 196.4 | 39.2 | 6.4 | 361.6 | 156.6 | 38.4 | 72.8 | 72.8 | 0 | 0 | 102.4 | 102.6 | 0 | 0 | 0 | 1486.8 | 1486.8 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 829.5 | 0 | 617.4 | 0
19 - 20 |  |  |  |  | 670.8 | 98.4 | 676.8 | 120.8 | 0 | 1524 | 1524 | 0 | 1020 | 1014 | 2 | 1.8 | 176.4 | 51.6 | 208.8 | 206.4 | 487.2 | 487.2 | 381.6 | 381.6 | 134.4 | 134.4 | 82.4 | 82.4 | 137.6 | 137.2 | 65.6 | 65.6 | 186 | 185 | 38.4 | 6 | 354.8 | 145.6 | 37.2 | 27.2 | 27.2 | 0 | 0 | 97.6 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1503.6 | 1499.4 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 818.3 | 0 | 643.65 | 0
20 - 21 |  |  |  |  | 668.4 | 99.6 | 674.4 | 121.6 | 0 | 1428 | 1422 | 0 | 972 | 972 | 1.2 | 1.2 | 177.6 | 50.4 | 201.6 | 204 | 468 | 468 | 350.4 | 350.4 | 122.4 | 120 | 89.6 | 89.6 | 128 | 128.4 | 51.2 | 50.8 | 182.4 | 181.8 | 38 | 6.4 | 351.2 | 147.6 | 37.2 | 19.2 | 19.6 | 0 | 0 | 48.8 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 1520.4 | 1524.6 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 851.9 | 0 | 634.2 | 0
21 - 22 |  |  |  |  | 660 | 97.2 | 667.2 | 120 | 0 | 1380 | 1392 | 0 | 984 | 984 | 1.6 | 1.6 | 173.6 | 46 | 192 | 189.6 | 460.8 | 460.8 | 319.2 | 319.2 | 112.8 | 114 | 87.2 | 87.2 | 156 | 156 | 73.6 | 74.2 | 184.4 | 185.4 | 37.6 | 6.8 | 349.6 | 145.2 | 39.6 | 20.8 | 20.4 | 0 | 0 | 47.2 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 1512 | 1507.8 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 862.4 | 0 | 606.9 | 0
22 - 23 |  |  |  |  | 642 | 98.4 | 650.4 | 120 | 0 | 1356 | 1350 | 0 | 948 | 954 | 1.2 | 1.4 | 172.4 | 42.8 | 168 | 170.4 | 432 | 433.2 | 292.8 | 292.8 | 105.6 | 106.8 | 98.4 | 98.4 | 152.8 | 152.8 | 96.8 | 96.6 | 192.4 | 191.6 | 44.8 | 6.8 | 336.8 | 143.4 | 42.2 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | 37.6 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 1512 | 1512 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 872.9 | 0 | 605.85 | 0
23 - 00 |  |  |  |  | 614.4 | 96 | 622.4 | 117.6 | 0 | 1224 | 1224 | 0 | 888 | 882 | 0.8 | 0.8 | 165.6 | 43.6 | 156 | 154.8 | 391.2 | 391.2 | 268.8 | 268.8 | 96 | 96 | 83.2 | 82.8 | 133.6 | 133.6 | 64.4 | 64.6 | 184 | 184.8 | 37.6 | 6.8 | 317.2 | 141.8 | 42.2 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1436.4 | 1440.6 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 836.5 | 0 | 572.25 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 16057.2 | 2961.6 | 16246.4 | 3503.2 | 0 | 37908 | 37908 | 0 | 24996 | 24996 | 69.6 | 69.8 | 5439.6 | 1355.6 | 4656 | 4654.8 | 11745.6 | 11745.6 | 8599.2 | 8601.6 | 2733.6 | 2733.6 | 2654.4 | 2654.4 | 3542.4 | 3542.8 | 2135.6 | 2135.8 | 4417.6 | 4417.8 | 1261.2 | 226.8 | 8467.6 | 2309.4 | 1039 | 1536 | 9453.2 | 0 | 0 | 2372.8 | 2372.8 | 0 | 22 | 0 | 38976 | 38980.2 | 697.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 20889.4 | 0 | 17260.95 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Луговая |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч