## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Н.Погост | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Н.Погост | [15 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Н.Погост ТСН 1 ао | 0,4 Н.Погост ТСН 2 ао | 10 Н.Погост Т 1 ап | 10 Н.Погост Т 2 ап | 10 Н.Погост-Дьяконовская ао | 10 Н.Погост-Карповская ао | 10 Н.Погост-Н.Кубенский ао | 10 Н.Погост-Н.Кубенский ап | 10 Н.Погост-Н.Погост ао | 10 Н.Погост-Якшино ао | 110 Н.Погост СМВ ао | 110 Н.Погост СМВ ап | 110 Н.Погост Т 1 ао | 110 Н.Погост Т 1 ап | 110 Н.Погост Т 2 ао | 110 Н.Погост Т 2 ап
00 - 01 | 11.85 | 13.6875 | 72.5 | 23.25 | 3.8 | 3 | 49.6 | 0 | 19 | 21.4 | 0 | 90.75 | 0 | 92.4 | 0 | 46.2
01 - 02 | 11.925 | 13.7625 | 70.5 | 22.5 | 3.2 | 3.2 | 48.4 | 0 | 19 | 21.4 | 0 | 90.75 | 0 | 92.4 | 0 | 46.2
02 - 03 | 11.85 | 13.6125 | 69.5 | 24.75 | 3.2 | 4.6 | 48.4 | 0 | 18 | 22 | 0 | 90.75 | 0 | 92.4 | 0 | 46.2
03 - 04 | 11.85 | 13.6125 | 68.5 | 22.5 | 3.2 | 3.2 | 47.6 | 0 | 17 | 21 | 0 | 82.5 | 0 | 85.8 | 0 | 46.2
04 - 05 | 11.8125 | 13.575 | 69.5 | 23.25 | 3.2 | 3.4 | 48.4 | 0 | 18 | 21.2 | 0 | 90.75 | 0 | 92.4 | 0 | 46.2
05 - 06 | 11.775 | 13.6125 | 75.5 | 23.25 | 3.4 | 3.2 | 52.8 | 0 | 19 | 22 | 0 | 99 | 0 | 92.4 | 0 | 46.2
06 - 07 | 11.55 | 13.65 | 92 | 24 | 3.4 | 3.2 | 66 | 0 | 23 | 22.4 | 0 | 107.25 | 0 | 118.8 | 0 | 46.2
07 - 08 | 11.4 | 13.5375 | 107 | 24 | 3.4 | 3.6 | 80 | 0 | 23 | 22.4 | 0 | 123.75 | 0 | 125.4 | 0 | 46.2
08 - 09 | 11.025 | 12.975 | 98.5 | 23.25 | 3.4 | 3.4 | 73.6 | 0 | 23 | 22 | 0 | 115.5 | 0 | 118.8 | 0 | 46.2
09 - 10 | 10.875 | 12.675 | 97 | 23.25 | 5.6 | 3.8 | 68.4 | 0 | 23 | 21.8 | 0 | 115.5 | 0 | 118.8 | 0 | 46.2
10 - 11 | 11.0625 | 13.0125 | 92.5 | 22.5 | 4.6 | 3.4 | 65.2 | 0 | 23 | 20.4 | 0 | 107.25 | 0 | 112.2 | 0 | 39.6
11 - 12 | 10.9875 | 13.0875 | 96 | 22.5 | 4.6 | 3 | 65.6 | 0 | 25 | 21.2 | 0 | 115.5 | 0 | 112.2 | 0 | 46.2
12 - 13 | 11.4375 | 13.425 | 89 | 24 | 3.8 | 4.4 | 61.6 | 0 | 24 | 21.2 | 0 | 107.25 | 0 | 112.2 | 0 | 46.2
13 - 14 | 11.2125 | 13.1625 | 86 | 24 | 4.4 | 4.8 | 57.6 | 0 | 23 | 20.8 | 0 | 107.25 | 0 | 105.6 | 0 | 46.2
14 - 15 | 11.25 | 13.125 | 85.5 | 25.5 | 4.2 | 5.4 | 57.2 | 0 | 24 | 22.2 | 0 | 99 | 0 | 105.6 | 0 | 46.2
15 - 16 | 11.4 | 13.4625 | 97.5 | 27 | 3.8 | 5.2 | 66.4 | 0 | 28 | 23.8 | 0 | 115.5 | 0 | 118.8 | 0 | 46.2
16 - 17 | 11.3625 | 13.575 | 115 | 27 | 3.8 | 5.8 | 83.2 | 0 | 28 | 22.8 | 0 | 132 | 0 | 138.6 | 0 | 52.8
17 - 18 | 11.4375 | 13.7625 | 112.5 | 24.75 | 5.8 | 4.4 | 78.8 | 0 | 29 | 22.8 | 0 | 132 | 0 | 132 | 0 | 46.2
18 - 19 | 11.5125 | 13.8 | 110.5 | 25.5 | 5.4 | 3.8 | 75.6 | 0 | 29 | 23.2 | 0 | 123.75 | 0 | 132 | 0 | 46.2
19 - 20 | 11.6625 | 13.9875 | 107 | 26.25 | 5 | 4 | 73.6 | 0 | 28 | 24.2 | 0 | 132 | 0 | 125.4 | 0 | 52.8
20 - 21 | 11.775 | 14.1 | 103 | 26.25 | 4 | 4.2 | 72 | 0 | 28 | 24.2 | 0 | 115.5 | 0 | 125.4 | 0 | 46.2
21 - 22 | 11.85 | 14.2125 | 100 | 27 | 4 | 4 | 70 | 0 | 25 | 24.2 | 0 | 123.75 | 0 | 125.4 | 0 | 52.8
22 - 23 | 12 | 14.175 | 88 | 26.25 | 3.8 | 4 | 62 | 0 | 23 | 24.4 | 0 | 107.25 | 0 | 112.2 | 0 | 46.2
23 - 00 | 11.925 | 13.95 | 84.5 | 26.25 | 3.8 | 3.2 | 60 | 0 | 20 | 24.2 | 0 | 107.25 | 0 | 105.6 | 0 | 52.8
Сумма | 276.7875 | 325.5375 | 2187.5 | 588.75 | 96.8 | 94.2 | 1532 | 0 | 559 | 537.2 | 0 | 2631.75 | 0 | 2692.8 | 0 | 1128.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Н.Погост |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч