## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Нефедово | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Нефедово | [10 empty] | за 19.12.2018
Время | 10 Нефедово Т 1 ап | 10 Нефедово-Владычное ао | 10 Нефедово-Кудрявцево ао | 10 Нефедово-Лебзино ао | 10 Нефедово-Нефедово ао | 10 Нефедово-РРС 5 ао | 10 Нефедово-РРС 5 ап | 110 Нефедово СМВ ао | 110 Нефедово СМВ ап | 35 Нефедово-Талицы ао | 35 Нефедово-Талицы ап
00 - 01 | 345.6 | 0 | 118.5 | 73 | 107 | 48.25 | 0 | 4963.2 | 0 | 505.4 | 0
01 - 02 | 324 | 0 | 119 | 63 | 109.2 | 31 | 0 | 4831.2 | 0 | 487.2 | 0
02 - 03 | 316.8 | 0 | 120.5 | 61.5 | 105.2 | 28.75 | 0 | 4857.6 | 0 | 490 | 0
03 - 04 | 321.6 | 0 | 115 | 62.5 | 103 | 42 | 0 | 4831.2 | 0 | 494.2 | 0
04 - 05 | 345.6 | 0 | 117 | 62 | 119.6 | 47 | 0 | 4752 | 0 | 537.6 | 0
05 - 06 | 372 | 0 | 118.5 | 67 | 134 | 51.75 | 0 | 5016 | 0 | 565.6 | 0
06 - 07 | 388.8 | 0 | 122.5 | 67.5 | 147.6 | 50 | 0 | 5676 | 0 | 620.2 | 0
07 - 08 | 403.2 | 0 | 123 | 66.5 | 165.4 | 48 | 0 | 6441.6 | 0 | 719.6 | 0
08 - 09 | 391.2 | 0 | 115.5 | 62.5 | 165.2 | 48.5 | 0 | 6652.8 | 0 | 764.4 | 0
09 - 10 | 379.2 | 0 | 113 | 59.5 | 144.4 | 62.75 | 0 | 6573.6 | 0 | 779.8 | 0
10 - 11 | 388.8 | 0 | 122.5 | 58.5 | 147.2 | 61 | 0 | 6652.8 | 0 | 735 | 0
11 - 12 | 364.8 | 0 | 119 | 55.5 | 133 | 55 | 0 | 6468 | 0 | 704.2 | 0
12 - 13 | 376.8 | 0 | 121.5 | 55.5 | 158.8 | 41.25 | 0 | 6336 | 0 | 708.4 | 0
13 - 14 | 398.4 | 0 | 121 | 69.5 | 158.4 | 49.75 | 0 | 6256.8 | 0 | 672 | 0
14 - 15 | 391.2 | 0 | 120 | 68 | 158 | 44.5 | 0 | 6230.4 | 0 | 672 | 0
15 - 16 | 391.2 | 0 | 120 | 66 | 159.6 | 43.75 | 0 | 6230.4 | 0 | 677.6 | 0
16 - 17 | 415.2 | 0 | 131.5 | 63.5 | 163.2 | 56.75 | 0 | 6441.6 | 0 | 721 | 0
17 - 18 | 422.4 | 0 | 137.5 | 69 | 157 | 60.75 | 0 | 6652.8 | 0 | 705.6 | 0
18 - 19 | 429.6 | 0 | 137.5 | 70 | 162.6 | 57.75 | 0 | 6520.8 | 0 | 711.2 | 0
19 - 20 | 415.2 | 0 | 135 | 66.5 | 157.6 | 57.5 | 0 | 6494.4 | 0 | 693 | 0
20 - 21 | 412.8 | 0 | 131.5 | 75.5 | 161 | 44.5 | 0 | 6336 | 0 | 683.2 | 0
21 - 22 | 393.6 | 0 | 132 | 67.5 | 153.2 | 41.25 | 0 | 6151.2 | 0 | 672 | 0
22 - 23 | 379.2 | 0 | 133.5 | 62.5 | 134 | 47.5 | 0 | 5755.2 | 0 | 632.8 | 0
23 - 00 | 360 | 0 | 129.5 | 65.5 | 120.4 | 44.25 | 0 | 5491.2 | 0 | 572.6 | 0
Сумма | 9127.2 | 0 | 2974.5 | 1558 | 3424.6 | 1163.5 | 0 | 142612.8 | 0 | 15524.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нефедово |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч