## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Новленское | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Новленское | [20 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Новленское ТСН 1 ао RS | 10 Новленское Т 1 ао RS | 10 Новленское Т 1 ап RS | 10 Новленское Т 2 ао RS | 10 Новленское Т 2 ап RS | 10 Новленское-Бережок ао RS | 10 Новленское-Бережок ап RS | 10 Новленское-Березники ао RS | 10 Новленское-Гридинское ао RS | 10 Новленское-КЗС ао RS | 10 Новленское-Коробово ао RS | 10 Новленское-Омогаево ао RS | 10 Новленское-Омогаево ап RS | 10 Новленское-Острецово ао RS | 10 Новленское-Севостьяново ао RS | 10 Новленское-с/х Клубова ао RS | 10 Новленское-Филютино ао RS | 10 Новленское-Школа ао RS | 10 Новленское-Шолохово ао RS | 110 Новленское СМВ ао RS | 110 Новленское СМВ ап RS
00 - 01 | 19.992 | 0 | 1362 | 0 | 250 | 206 | 0 | 422.4 | 95.6 | 11.6 | 348.8 | 26.8 | 0 | 182.2 | 56.6 | 68.4 | 37.6 | 106.8 | 45.4 | 0 | 6032.4
01 - 02 | 20.88 | 0 | 1340 | 0 | 244 | 200.4 | 0 | 425.2 | 89.4 | 11.6 | 331 | 25 | 0 | 184.4 | 53.6 | 69.6 | 39.6 | 104 | 45 | 0 | 5860.8
02 - 03 | 19.08 | 0 | 1346 | 0 | 242 | 201.2 | 0 | 422.8 | 90.8 | 11.6 | 340 | 25 | 0 | 183.6 | 54.6 | 64.4 | 39.6 | 102.8 | 47.8 | 0 | 5854.2
03 - 04 | 20.376 | 0 | 1344 | 0 | 262 | 202.8 | 0 | 434.4 | 96.4 | 12.4 | 323.2 | 26.6 | 0 | 178.2 | 55.6 | 79.2 | 45.6 | 102.4 | 46.2 | 0 | 5880.6
04 - 05 | 20.16 | 0 | 1414 | 0 | 290 | 203.6 | 0 | 464.4 | 113.6 | 12 | 350.2 | 26 | 0 | 177.4 | 56.6 | 75 | 59.6 | 101.6 | 59.6 | 0 | 5887.2
05 - 06 | 19.176 | 0 | 1494 | 0 | 310 | 204.4 | 0 | 479.6 | 122.2 | 12 | 386.4 | 24.8 | 0 | 195.2 | 59.2 | 83.6 | 61.6 | 106.8 | 63.6 | 0 | 6210.6
06 - 07 | 20.784 | 0 | 1582 | 0 | 324 | 203.6 | 0 | 480 | 127.4 | 12 | 410.4 | 26.8 | 0 | 226.8 | 70.8 | 84.4 | 66.4 | 123.6 | 71.2 | 0 | 6976.2
07 - 08 | 20.688 | 0 | 1696 | 0 | 354 | 210.4 | 0 | 506.8 | 142 | 13.6 | 427.6 | 28.4 | 0 | 235.8 | 88.8 | 92.4 | 74 | 152 | 75.4 | 0 | 7860.6
08 - 09 | 19.224 | 0 | 1728 | 0 | 370 | 217.6 | 0 | 501.2 | 160.8 | 26 | 449.8 | 27 | 0 | 244 | 98.8 | 79.8 | 69.2 | 148 | 73 | 0 | 8118
09 - 10 | 20.04 | 0 | 1742 | 0 | 378 | 216.4 | 0 | 514 | 149 | 32 | 462.6 | 26.2 | 0 | 250.2 | 100.8 | 94.6 | 66 | 132.8 | 73.2 | 0 | 8052
10 - 11 | 20.232 | 0 | 1694 | 0 | 368 | 214.8 | 0 | 508.4 | 138.2 | 35.2 | 437.2 | 28.2 | 0 | 237.2 | 94.4 | 89.6 | 67.6 | 134 | 73.6 | 0 | 8091.6
11 - 12 | 18.744 | 0 | 1660 | 0 | 358 | 208.4 | 0 | 496.4 | 135.2 | 23.6 | 442 | 31.2 | 0 | 231.4 | 87.8 | 92.6 | 64 | 130.4 | 73 | 0 | 7840.8
12 - 13 | 22.032 | 0 | 1638 | 0 | 346 | 209.6 | 0 | 494.4 | 132 | 16.4 | 429.6 | 28.2 | 0 | 224.8 | 79.4 | 86 | 66.8 | 134 | 80.4 | 0 | 7708.8
13 - 14 | 20.784 | 0 | 1664 | 0 | 344 | 200 | 0 | 505.2 | 143.8 | 15.6 | 471.8 | 25.2 | 0 | 219.8 | 78.2 | 85.4 | 64 | 124.4 | 71.4 | 0 | 7616.4
14 - 15 | 17.976 | 0 | 1686 | 0 | 328 | 204.8 | 0 | 524 | 134.2 | 14 | 481.8 | 26.8 | 0 | 212.6 | 77 | 79.4 | 65.2 | 119.6 | 70.6 | 0 | 7570.2
15 - 16 | 20.136 | 0 | 1706 | 0 | 336 | 209.6 | 0 | 518.4 | 147 | 12.8 | 471.8 | 28.6 | 0 | 221.6 | 89.8 | 81 | 60.8 | 134.8 | 65 | 0 | 7570.2
16 - 17 | 22.944 | 0 | 1734 | 0 | 346 | 226.8 | 0 | 559.2 | 140.2 | 12 | 423.4 | 30.8 | 0 | 221.8 | 88.8 | 94 | 57.2 | 156.4 | 66.4 | 0 | 7847.4
17 - 18 | 22.776 | 0 | 1780 | 0 | 338 | 236.8 | 0 | 573.2 | 126.4 | 11.6 | 435.4 | 30 | 0 | 217 | 89 | 101 | 58.8 | 170.4 | 65.2 | 0 | 8045.4
18 - 19 | 21.888 | 0 | 1708 | 0 | 346 | 212.8 | 0 | 552 | 133 | 11.2 | 419.2 | 30.4 | 0 | 195.2 | 87.6 | 99.8 | 71.2 | 170.8 | 68.4 | 0 | 7920
19 - 20 | 22.752 | 0 | 1720 | 0 | 338 | 214.4 | 0 | 537.2 | 129.6 | 10.8 | 453 | 32 | 0 | 197.6 | 81.2 | 95.6 | 70.8 | 168.8 | 66.6 | 0 | 7860.6
20 - 21 | 21.648 | 0 | 1684 | 0 | 340 | 217.6 | 0 | 525.2 | 131.2 | 11.2 | 432.8 | 30.8 | 0 | 203.4 | 78.8 | 96.6 | 62 | 162.8 | 67.4 | 0 | 7755
21 - 22 | 22.488 | 0 | 1612 | 0 | 318 | 217.6 | 0 | 495.6 | 122.6 | 11.2 | 417.2 | 28.6 | 0 | 199 | 72.6 | 89.4 | 60.8 | 151.2 | 65 | 0 | 7524
22 - 23 | 21.624 | 0 | 1528 | 0 | 298 | 206.4 | 0 | 488 | 111.2 | 11.2 | 384.8 | 28.6 | 0 | 189.8 | 69.6 | 87.4 | 56 | 132.4 | 56.6 | 0 | 7022.4
23 - 00 | 22.056 | 0 | 1446 | 0 | 272 | 200.4 | 0 | 458.8 | 97 | 11.2 | 376 | 28.8 | 0 | 188 | 61 | 82.6 | 46.8 | 116 | 50.4 | 0 | 6659.4
Сумма | 498.48 | 0 | 38308 | 0 | 7700 | 5046.4 | 0 | 11886.8 | 3008.8 | 362.8 | 9906 | 670.8 | 0 | 5017 | 1830.6 | 2051.8 | 1431.2 | 3186.8 | 1540.4 | 0 | 173764.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Новленское |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч