## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Новленское | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Новленское | [20 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Новленское ТСН 1 ао RS | 10 Новленское Т 1 ао RS | 10 Новленское Т 1 ап RS | 10 Новленское Т 2 ао RS | 10 Новленское Т 2 ап RS | 10 Новленское-Бережок ао RS | 10 Новленское-Бережок ап RS | 10 Новленское-Березники ао RS | 10 Новленское-Гридинское ао RS | 10 Новленское-КЗС ао RS | 10 Новленское-Коробово ао RS | 10 Новленское-Омогаево ао RS | 10 Новленское-Омогаево ап RS | 10 Новленское-Острецово ао RS | 10 Новленское-Севостьяново ао RS | 10 Новленское-с/х Клубова ао RS | 10 Новленское-Филютино ао RS | 10 Новленское-Школа ао RS | 10 Новленское-Шолохово ао RS | 110 Новленское СМВ ао RS | 110 Новленское СМВ ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 342 | 0 | 124 | 40.4 | 0 | 104.4 | 23.8 | 15.2 | 76 | 17.6 | 0 | 34.6 | 28.4 | 47 | 8.4 | 54.4 | 19.8 | 4078.8 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 342 | 0 | 120 | 40 | 0 | 105.6 | 20.4 | 15.6 | 75.8 | 17.8 | 0 | 36.4 | 28.2 | 47.6 | 8.8 | 54 | 19 | 4085.4 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 336 | 0 | 122 | 38.8 | 0 | 103.6 | 22.2 | 14.8 | 73 | 17.2 | 0 | 35.8 | 27.8 | 46.2 | 8.4 | 53.2 | 19.8 | 4092 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 340 | 0 | 124 | 38.8 | 0 | 104 | 25.6 | 15.2 | 74.4 | 17.6 | 0 | 34.4 | 27.8 | 46.6 | 12 | 54 | 19.4 | 4085.4 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 358 | 0 | 146 | 39.2 | 0 | 109.2 | 34.6 | 15.2 | 83.6 | 17.6 | 0 | 33.6 | 27.8 | 46.8 | 17.6 | 53.2 | 31.4 | 4032.6 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 370 | 0 | 142 | 38 | 0 | 107.2 | 35 | 14.8 | 99 | 17 | 0 | 34.4 | 27.2 | 45.4 | 18 | 52 | 31 | 3887.4 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 368 | 0 | 146 | 36.8 | 0 | 104.4 | 38 | 13.6 | 99.2 | 16.4 | 0 | 33.4 | 27 | 43.6 | 20 | 51.6 | 34.6 | 3676.2 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 366 | 0 | 154 | 35.6 | 0 | 104 | 43.2 | 14.4 | 99.8 | 15.6 | 0 | 32.4 | 25.8 | 42.2 | 23.6 | 50.8 | 37.2 | 3498 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 362 | 0 | 182 | 33.2 | 0 | 98.8 | 60.6 | 34 | 100.2 | 14 | 0 | 29.2 | 32.6 | 38 | 20.8 | 53.6 | 35.8 | 3181.2 | 0
09 - 10 | 0.264 | 0 | 382 | 0 | 194 | 35.6 | 0 | 102.4 | 59 | 45.6 | 110 | 14.8 | 0 | 32.2 | 33.2 | 40.2 | 19.6 | 56 | 35.8 | 3135 | 0
10 - 11 | 0.336 | 0 | 418 | 0 | 224 | 44.8 | 0 | 124 | 64.4 | 50 | 100.4 | 19 | 0 | 37.8 | 40.2 | 51.6 | 14 | 63.6 | 37.2 | 3234 | 0
11 - 12 | 0.072 | 0 | 420 | 0 | 194 | 44.8 | 0 | 127.2 | 52.6 | 31.2 | 93.4 | 20 | 0 | 39.6 | 39.8 | 52.2 | 18 | 62 | 37.6 | 3379.2 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 442 | 0 | 196 | 44 | 0 | 130.8 | 46.2 | 26 | 110.6 | 21.2 | 0 | 40.4 | 32.8 | 55.8 | 23.2 | 65.2 | 46.8 | 3524.4 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 428 | 0 | 206 | 38.8 | 0 | 125.2 | 74.2 | 22.4 | 114.8 | 19.6 | 0 | 37.2 | 36.4 | 51.6 | 21.6 | 60 | 37.8 | 3286.8 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 432 | 0 | 194 | 38 | 0 | 130.8 | 66.2 | 19.2 | 122 | 19.8 | 0 | 36.4 | 37 | 51 | 16.8 | 58 | 36.8 | 3181.2 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 412 | 0 | 208 | 39.2 | 0 | 126.8 | 85.2 | 19.6 | 98.8 | 20.4 | 0 | 39.2 | 36.2 | 51.6 | 18 | 57.6 | 32.4 | 3399 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 398 | 0 | 182 | 40.8 | 0 | 127.6 | 61 | 17.6 | 88.6 | 20.2 | 0 | 39.6 | 37.8 | 52.2 | 12.8 | 57.6 | 31.4 | 3478.2 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 412 | 0 | 156 | 41.6 | 0 | 130.4 | 31.2 | 18.8 | 99.4 | 21.4 | 0 | 38.2 | 31.4 | 55.4 | 17.6 | 60.4 | 28.6 | 3603.6 | 0
18 - 19 | 0.024 | 0 | 352 | 0 | 132 | 31.2 | 0 | 104 | 33.4 | 13.2 | 94.8 | 16 | 0 | 29.8 | 25.2 | 42.8 | 19.2 | 53.2 | 28.8 | 3570.6 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 348 | 0 | 132 | 30.4 | 0 | 102 | 33.2 | 12.8 | 97.8 | 15.6 | 0 | 28.2 | 25.4 | 41.6 | 16.8 | 52.8 | 28.6 | 3531 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 340 | 0 | 138 | 31.6 | 0 | 103.2 | 34.8 | 13.2 | 89.8 | 16.2 | 0 | 30.8 | 25.8 | 42.6 | 14.4 | 51.6 | 30.6 | 3570.6 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 326 | 0 | 134 | 32.8 | 0 | 102.4 | 31.4 | 14 | 74.2 | 16.6 | 0 | 30.8 | 25.2 | 44.2 | 13.2 | 53.2 | 28.6 | 3663 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 336 | 0 | 122 | 33.6 | 0 | 103.6 | 22.2 | 14.4 | 75.6 | 17.4 | 0 | 32.2 | 32.4 | 45 | 10.4 | 53.2 | 24.4 | 3696 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 318 | 0 | 114 | 32 | 0 | 98.8 | 20.2 | 14 | 72.8 | 16.8 | 0 | 31.4 | 28.8 | 44 | 7.2 | 52.4 | 18.4 | 3808.2 | 0
Сумма | 0.696 | 0 | 8948 | 0 | 3786 | 900 | 0 | 2680.4 | 1018.6 | 484.8 | 2224 | 425.8 | 0 | 828 | 740.2 | 1125.2 | 380.4 | 1333.6 | 731.8 | 86677.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Новленское |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч