## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Плоское | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Плоское | [29 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Плоское ТСН ао | 0,4 Плоское ТСН ао RS | 10 Плоское Т 1 ао | 10 Плоское Т 1 ао RS | 10 Плоское Т 1 ап | 10 Плоское Т 1 ап RS | 10 Плоское Т 2 ао | 10 Плоское Т 2 ао RS | 10 Плоское Т 2 ап | 10 Плоское Т 2 ап RS | 10 Плоское-Артемово ао | 10 Плоское-Артемово ао RS | 10 Плоское-Батово ао | 10 Плоское-Батово ао RS | 10 Плоское-Газопровод ао | 10 Плоское-Газопровод ао RS | 10 Плоское-Газопровод рп | 10 Плоское-Газопровод рп RS | 10 Плоское-Дорки ао | 10 Плоское-Дорки ао RS | 10 Плоское-Митишное ао | 10 Плоское-Митишное ао RS | 10 Плоское-Нефтебаза ао | 10 Плоское-Нефтебаза ао RS | 10 Плоское-Никольское ао | 10 Плоское-Никольское ао RS | 10 Плоское-Огарково ао | 10 Плоское-Огарково ао RS | 10 Плоское-Скалино ао | 10 Плоское-Скалино ао RS
00 - 01 | 7.504 | 7.504 | 0 | 0 | 249.6 | 250 | 0 | 0 | 283.8 | 284.1 | 77.6 | 77.6 | 130.2 | 130.2 | 16 | 16 |  |  | 58.2 | 58.1 | 74.2 | 74.1 | 88.8 | 88.8 | 74.4 | 74.4 | 5.4 | 5.4 | 8.6 | 8.6
01 - 02 | 7.776 | 7.784 | 0 | 0 | 248 | 247.6 | 0 | 0 | 292.2 | 291.9 | 78.6 | 78.6 | 131.4 | 131.3 | 16 | 16 |  |  | 58 | 58.1 | 80.8 | 80.8 | 88.8 | 88.8 | 71.2 | 71.4 | 5.2 | 5.2 | 8.6 | 8.6
02 - 03 | 7.728 | 7.72 | 0 | 0 | 252.8 | 252.8 | 0 | 0 | 295.8 | 295.8 | 77.2 | 77.2 | 135.4 | 135.4 | 15.6 | 15.8 |  |  | 58.4 | 58.4 | 80.6 | 80.6 | 91.2 | 90.8 | 76 | 75.8 | 5.2 | 5.3 | 8.6 | 8.6
03 - 04 | 8.976 | 8.984 | 0 | 0 | 250.4 | 250.8 | 0 | 0 | 318.6 | 318.6 | 76.4 | 76.5 | 162.4 | 162.3 | 16 | 16 |  |  | 57.4 | 57.4 | 76.6 | 76.6 | 88.8 | 88.8 | 76 | 76.2 | 5.4 | 5.4 | 8.6 | 8.6
04 - 05 | 9.216 | 9.216 | 0 | 0 | 248 | 247.6 | 0 | 0 | 347.4 | 347.7 | 75.4 | 75.4 | 182.4 | 182.4 | 16.8 | 16.6 |  |  | 62 | 62 | 80.8 | 80.9 | 88.8 | 88.8 | 74.4 | 74.2 | 5.2 | 5.2 | 8.4 | 8.5
05 - 06 | 9.568 | 9.568 | 0 | 0 | 248.8 | 249.2 | 0 | 0 | 355.8 | 355.5 | 76.4 | 76.4 | 190.6 | 190.8 | 16 | 16 |  |  | 63 | 62.9 | 80.4 | 80.3 | 88.8 | 88.8 | 74.4 | 74.6 | 5.2 | 5.2 | 9.2 | 9.1
06 - 07 | 9.904 | 9.904 | 0 | 0 | 276.8 | 276 | 0 | 0 | 380.4 | 380.7 | 96 | 95.9 | 210.4 | 210.4 | 16.4 | 16.4 |  |  | 71.8 | 71.9 | 76.2 | 76.3 | 87.2 | 87.6 | 82.8 | 82.8 | 5.2 | 5.2 | 9 | 9
07 - 08 | 8.928 | 8.92 | 0 | 0 | 300.8 | 300.8 | 0 | 0 | 386.4 | 386.4 | 116.6 | 116.5 | 222 | 222 | 16.8 | 16.8 |  |  | 66.4 | 66.3 | 75.6 | 75.6 | 88.8 | 88.4 | 84.4 | 84.2 | 5.2 | 5.1 | 11.2 | 11.3
08 - 09 | 8.672 | 8.664 | 0 | 0 | 342.4 | 342.4 | 0 | 0 | 354.6 | 354.3 | 151.4 | 151.5 | 192.6 | 192.5 | 16.8 | 16.8 |  |  | 62.2 | 62.3 | 76.8 | 76.8 | 87.2 | 87.2 | 95.6 | 95.8 | 5.2 | 5.2 | 7 | 6.9
09 - 10 | 8.928 | 8.928 | 0 | 0 | 348.8 | 348.8 | 0 | 0 | 365.4 | 365.4 | 156.6 | 156.6 | 199.4 | 199.2 | 16.8 | 16.8 |  |  | 66.2 | 66.1 | 77.6 | 77.6 | 95.2 | 95.6 | 89.2 | 89.2 | 5.2 | 5.2 | 6.8 | 6.9
10 - 11 | 8.88 | 8.896 | 0 | 0 | 297.6 | 298.4 | 0 | 0 | 343.8 | 343.8 | 122.2 | 122.2 | 171.4 | 171.4 | 17.2 | 17.4 |  |  | 69.2 | 69.2 | 80.2 | 80.1 | 91.2 | 90.4 | 78.8 | 78.8 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.1
11 - 12 | 9.552 | 9.552 | 0 | 0 | 290.4 | 290.4 | 0 | 0 | 349.2 | 349.5 | 113 | 113 | 178.8 | 178.9 | 17.2 | 17.2 |  |  | 66.6 | 66.7 | 80.4 | 80.4 | 88.8 | 89.6 | 79.2 | 79.2 | 6 | 6 | 8 | 8.1
12 - 13 | 9.744 | 9.744 | 0 | 0 | 264 | 263.6 | 0 | 0 | 322.8 | 322.8 | 86.8 | 86.3 | 158 | 158.1 | 17.2 | 17.2 |  |  | 67.8 | 67.7 | 73.8 | 73.8 | 91.2 | 90.8 | 69.2 | 69 | 5.2 | 5.2 | 8.8 | 8.9
13 - 14 | 9.552 | 9.56 | 0 | 0 | 299.2 | 299.2 | 0 | 0 | 339.6 | 339.3 | 112.4 | 112.5 | 171.6 | 171.5 | 17.2 | 17.2 |  |  | 67.6 | 67.7 | 77.2 | 77.3 | 90.4 | 90.4 | 88.4 | 88.4 | 5.2 | 5.3 | 7.8 | 7.6
14 - 15 | 9.616 | 9.608 | 0 | 0 | 305.6 | 305.6 | 0 | 0 | 325.2 | 325.5 | 107.8 | 107.7 | 162 | 162 | 17.6 | 17.6 |  |  | 61 | 61 | 78.8 | 78.7 | 92.8 | 92.8 | 97.6 | 97.8 | 5.6 | 5.6 | 7 | 7
15 - 16 | 8.496 | 8.496 | 0 | 0 | 324.8 | 324.8 | 0 | 0 | 359.4 | 359.4 | 119.8 | 119.9 | 190.4 | 190.4 | 17.6 | 17.4 |  |  | 62.4 | 62.5 | 81.6 | 81.6 | 94.4 | 94.8 | 101.2 | 101.2 | 7 | 7 | 7.8 | 7.9
16 - 17 | 8.928 | 8.944 | 0 | 0 | 344.8 | 344.4 | 0 | 0 | 388.2 | 388.5 | 131.6 | 131.6 | 207.6 | 207.4 | 18.4 | 18.4 |  |  | 67.2 | 67.1 | 86.4 | 86.4 | 97.6 | 97.2 | 104 | 103.8 | 8.4 | 8.3 | 10.8 | 10.7
17 - 18 | 9.568 | 9.56 | 0 | 0 | 323.2 | 323.6 | 0 | 0 | 380.4 | 380.4 | 121.8 | 121 | 201.2 | 201.4 | 18.4 | 18.4 |  |  | 71.2 | 71.3 | 81.2 | 81.3 | 90.4 | 90.4 | 98 | 98 | 7.4 | 7.4 | 10.8 | 10.9
18 - 19 | 11.392 | 11.392 | 0 | 0 | 289.6 | 289.6 | 0 | 0 | 366 | 365.7 | 97.2 | 95.5 | 187.4 | 187.4 | 18.8 | 18.8 |  |  | 71.8 | 71.6 | 81.6 | 81.5 | 88 | 88 | 84.8 | 85 | 6 | 6.1 | 9.6 | 9.6
19 - 20 | 11.552 | 11.552 | 0 | 0 | 289.6 | 289.6 | 0 | 0 | 357.6 | 357.9 | 102 | 101.7 | 173 | 172.9 | 18.8 | 18.8 |  |  | 77 | 77 | 81.4 | 81.5 | 88.8 | 89.2 | 86.4 | 86.2 | 7 | 6.9 | 11.8 | 11.7
20 - 21 | 9.792 | 9.792 | 0 | 0 | 274.4 | 274.8 | 0 | 0 | 352.8 | 352.2 | 97 | 96.7 | 168.4 | 168.5 | 18.8 | 18.8 |  |  | 70.8 | 70.8 | 86.4 | 86.4 | 88.8 | 88.4 | 76.8 | 77 | 7.2 | 7.3 | 10.4 | 10.4
21 - 22 | 8.928 | 8.928 | 0 | 0 | 276.8 | 276.4 | 0 | 0 | 331.2 | 331.2 | 95.4 | 95.2 | 155.2 | 155.2 | 18.8 | 19 |  |  | 64.6 | 64.7 | 85.2 | 85.2 | 88.8 | 89.2 | 81.2 | 81.2 | 6.4 | 6.4 | 8.6 | 8.6
22 - 23 | 8.496 | 8.496 | 0 | 0 | 272.8 | 272.4 | 0 | 0 | 313.2 | 313.5 | 97 | 97 | 144.4 | 144.4 | 18 | 18 |  |  | 60.6 | 60.6 | 84 | 84 | 91.2 | 91.2 | 74.8 | 74.8 | 6 | 6 | 8.8 | 8.9
23 - 00 | 8.064 | 8.064 | 0 | 0 | 267.2 | 267.2 | 0 | 0 | 306.6 | 306.6 | 93.6 | 93.7 | 139.8 | 139.8 | 18 | 17.8 |  |  | 59.2 | 59.1 | 83.8 | 83.7 | 88.8 | 88.4 | 76 | 75.8 | 5.6 | 5.6 | 8.8 | 8.6
Сумма | 219.76 | 219.776 | 0 | 0 | 6886.4 | 6886 | 0 | 0 | 8216.4 | 8216.7 | 2479.8 | 2476.2 | 4166 | 4165.8 | 415.2 | 415.2 | 0 | 0 | 1560.6 | 1560.5 | 1921.6 | 1921.5 | 2164.8 | 2164.4 | 1994.8 | 1994.8 | 140.6 | 140.7 | 211.2 | 211.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Плоское |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч