## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Плоское | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Плоское | [29 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Плоское ТСН ао | 0,4 Плоское ТСН ао RS | 10 Плоское Т 1 ао | 10 Плоское Т 1 ао RS | 10 Плоское Т 1 ап | 10 Плоское Т 1 ап RS | 10 Плоское Т 2 ао | 10 Плоское Т 2 ао RS | 10 Плоское Т 2 ап | 10 Плоское Т 2 ап RS | 10 Плоское-Артемово ао | 10 Плоское-Артемово ао RS | 10 Плоское-Батово ао | 10 Плоское-Батово ао RS | 10 Плоское-Газопровод ао | 10 Плоское-Газопровод ао RS | 10 Плоское-Газопровод рп | 10 Плоское-Газопровод рп RS | 10 Плоское-Дорки ао | 10 Плоское-Дорки ао RS | 10 Плоское-Митишное ао | 10 Плоское-Митишное ао RS | 10 Плоское-Нефтебаза ао | 10 Плоское-Нефтебаза ао RS | 10 Плоское-Никольское ао | 10 Плоское-Никольское ао RS | 10 Плоское-Огарково ао | 10 Плоское-Огарково ао RS | 10 Плоское-Скалино ао | 10 Плоское-Скалино ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 76.8 | 76.8 | 0 | 0 | 87 | 86.7 | 46.4 | 46.4 | 52.8 | 52.7 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 31.8 | 31.8 | 15 | 14.9 | 3.2 | 3.6 | 19.2 | 19.2 | 0.6 | 0.6 | 5.4 | 5.4
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 77.6 | 77.6 | 0 | 0 | 89.4 | 89.7 | 48.2 | 48.3 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 13.2 | 13 | 32.6 | 32.6 | 17.2 | 17.2 | 4 | 3.6 | 17.6 | 17.6 | 0.8 | 0.8 | 5.4 | 5.4
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 80.8 | 80.8 | 0 | 0 | 85.2 | 84.9 | 47.8 | 47.7 | 48.6 | 48.7 | 0 | 0 | 12.8 | 13 | 32.6 | 32.6 | 16.4 | 16.4 | 5.6 | 6 | 19.6 | 19.8 | 0.8 | 0.8 | 5.4 | 5.5
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 83.2 | 83.6 | 0 | 0 | 105 | 105 | 47.4 | 47.4 | 70 | 70 | 0 | 0 | 13.2 | 13 | 32.2 | 32.2 | 15.6 | 15.6 | 4 | 3.6 | 26 | 25.8 | 1 | 0.9 | 5.6 | 5.5
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 74.4 | 74 | 0 | 0 | 112.8 | 112.8 | 45.6 | 45.7 | 78 | 78 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 32.4 | 32.3 | 16 | 15.9 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0.6 | 0.7 | 5.4 | 5.5
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 72.8 | 72.8 | 0 | 0 | 116.4 | 116.4 | 46.2 | 46.2 | 83 | 83.1 | 0 | 0 | 13.2 | 13.4 | 31.8 | 31.8 | 15 | 15.1 | 3.2 | 3.6 | 15.2 | 15.2 | 0.8 | 0.7 | 5.6 | 5.5
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 133.8 | 133.8 | 46.8 | 46.8 | 104.8 | 104.7 | 0 | 0 | 13.6 | 13.4 | 31 | 31 | 12.2 | 12.1 | 3.2 | 3.6 | 14.4 | 14.6 | 0.4 | 0.5 | 4.8 | 4.9
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 75.2 | 74.8 | 0 | 0 | 137.4 | 137.4 | 48.8 | 48.7 | 109 | 108.9 | 0 | 0 | 13.2 | 13.4 | 29.6 | 29.6 | 12.8 | 12.9 | 4 | 3.6 | 15.2 | 15 | 0.6 | 0.5 | 5.2 | 5.1
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 124 | 124.4 | 0 | 0 | 117.6 | 117.6 | 75.2 | 75.3 | 91.2 | 91.3 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6 | 27.8 | 27.9 | 12.6 | 12.6 | 4 | 4 | 40 | 40.2 | 0.4 | 0.5 | 4.2 | 4.2
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 119.2 | 119.2 | 0 | 0 | 108 | 108.3 | 79.4 | 79.3 | 80 | 79.9 | 0 | 0 | 13.6 | 13.4 | 31.2 | 31.2 | 11.8 | 11.7 | 3.2 | 3.2 | 32.4 | 32.2 | 0.4 | 0.3 | 3.6 | 3.6
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 92.8 | 93.2 | 0 | 0 | 85.8 | 85.5 | 57 | 57.1 | 52.6 | 52.7 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6 | 33.4 | 33.4 | 13 | 13.1 | 4 | 4.4 | 27.6 | 27.6 | 0.4 | 0.5 | 3.6 | 3.7
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 102.4 | 102 | 0 | 0 | 87.6 | 87.9 | 61.2 | 61.1 | 60.4 | 60.3 | 0 | 0 | 13.6 | 13.8 | 28.8 | 28.8 | 12.8 | 12.8 | 4 | 3.6 | 32 | 32.2 | 0.6 | 0.5 | 3.8 | 3.8
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 68 | 67.6 | 0 | 0 | 87 | 87 | 38.8 | 38.6 | 55.8 | 55.8 | 0 | 0 | 14 | 13.8 | 32 | 31.9 | 12.8 | 12.8 | 4.8 | 4.4 | 15.2 | 15.2 | 0.8 | 0.8 | 4.2 | 4.2
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 109.6 | 110.4 | 0 | 0 | 105 | 105 | 64.4 | 64.4 | 71.6 | 71.6 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6 | 33.8 | 33.9 | 13.8 | 13.7 | 4 | 4.4 | 36.8 | 36.8 | 0.6 | 0.6 | 4 | 3.9
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 115.2 | 115.2 | 0 | 0 | 100.8 | 100.5 | 65 | 65.1 | 70.2 | 70.2 | 0 | 0 | 13.6 | 13.8 | 30.6 | 30.6 | 13.6 | 13.7 | 7.2 | 7.2 | 39.2 | 39 | 0.6 | 0.6 | 4 | 4
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 125.6 | 124.8 | 0 | 0 | 108 | 108.3 | 77.6 | 77.6 | 79 | 79.1 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6 | 29.4 | 29.5 | 13.6 | 13.6 | 9.6 | 9.6 | 34.4 | 34.4 | 0.6 | 0.6 | 4 | 4.1
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 135.2 | 135.2 | 0 | 0 | 119.4 | 119.1 | 80.2 | 80 | 88 | 88 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6 | 30.6 | 30.4 | 14.8 | 14.7 | 9.6 | 10 | 40 | 40.2 | 0.6 | 0.7 | 4.8 | 4.7
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 110.4 | 110.8 | 0 | 0 | 119.4 | 119.4 | 62.4 | 61.7 | 85.8 | 85.8 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6 | 32 | 32 | 14.8 | 14.8 | 5.6 | 5.2 | 36.4 | 36.4 | 1 | 0.9 | 5.2 | 5.2
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 106.2 | 106.5 | 44.8 | 43.6 | 75.8 | 75.7 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6 | 30.8 | 30.8 | 13.8 | 13.9 | 4 | 3.6 | 21.2 | 21.2 | 0.6 | 0.7 | 5 | 5
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 80 | 79.6 | 0 | 0 | 105.6 | 105.3 | 49 | 48.7 | 72 | 72 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6 | 31.6 | 31.6 | 15.4 | 15.3 | 5.6 | 5.6 | 19.6 | 19.6 | 0.8 | 0.7 | 5.4 | 5.5
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 76.8 | 77.2 | 0 | 0 | 92.4 | 92.7 | 47.2 | 47.1 | 58.6 | 58.7 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6 | 31.8 | 31.8 | 15.8 | 15.9 | 4 | 4.4 | 17.2 | 17.2 | 0.6 | 0.6 | 5.4 | 5.3
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 83.2 | 83.6 | 0 | 0 | 91.2 | 91.2 | 47.8 | 47.5 | 56.4 | 56.4 | 0 | 0 | 14 | 13.8 | 32 | 32.1 | 16.6 | 16.5 | 5.6 | 5.2 | 24.4 | 24.2 | 0.6 | 0.7 | 5.6 | 5.6
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 84.8 | 84.4 | 0 | 0 | 94.8 | 94.8 | 55 | 55 | 60.4 | 60.3 | 0 | 0 | 13.6 | 13.8 | 32 | 31.9 | 16.2 | 16.3 | 6.4 | 6.8 | 16 | 16 | 0.8 | 0.8 | 5.4 | 5.5
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 86.4 | 86.4 | 0 | 0 | 85.2 | 85.2 | 57 | 57 | 52.6 | 52.6 | 0 | 0 | 14 | 13.8 | 31 | 31 | 15.6 | 15.6 | 4 | 3.6 | 18 | 18.2 | 0.8 | 0.7 | 5.2 | 5.2
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 2206.4 | 2206.4 | 0 | 0 | 2481 | 2481 | 1339.2 | 1336.3 | 1709.4 | 1709.3 | 0 | 0 | 324.4 | 324.2 | 752.8 | 752.7 | 347.2 | 347.1 | 116.8 | 116.8 | 593.6 | 593.8 | 15.8 | 15.7 | 116.2 | 116.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Плоское |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч