## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Пундуга | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Пундуга | [10 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Пундуга ТСН ао RS | 10 Пундуга Т 1 ао RS | 10 Пундуга Т 1 ап RS | 10 Пундуга-Комплекс ао RS | 10 Пундуга-Комплекс ап RS | 10 Пундуга-Мишаково ао RS | 10 Пундуга-Мишаково ап RS | 10 Пундуга-Победа ао RS | 10 Пундуга-Победа ап RS | 10 Пундуга-Пундуга ао RS | 10 Пундуга-Пундуга ап RS
00 - 01 | 6.046 | 17.2 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 249.4 | 48.9 | 0 | 126.4 | 0
01 - 02 | 4.71 | 16 | 0 | 56.3 | 0 | 0 | 249 | 48.2 | 0 | 127.9 | 0
02 - 03 | 5.008 | 16.4 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 237.6 | 46.8 | 0 | 124.7 | 0
03 - 04 | 6.04 | 17.2 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 239.2 | 48.7 | 0 | 120.1 | 0
04 - 05 | 4.8 | 15.6 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | 246 | 49.6 | 0 | 130.4 | 0
05 - 06 | 4.86 | 15.6 | 0 | 96.8 | 0 | 0 | 302.4 | 61.3 | 0 | 128.2 | 0
06 - 07 | 5.818 | 16.4 | 0 | 99.4 | 0 | 0 | 332.2 | 78.4 | 0 | 137.5 | 0
07 - 08 | 4.946 | 15.6 | 0 | 102.2 | 0 | 0 | 351.4 | 81.2 | 0 | 151.9 | 0
08 - 09 | 4.518 | 14.8 | 0 | 69.1 | 0 | 0 | 343 | 95 | 0 | 163.3 | 0
09 - 10 | 5.866 | 16.4 | 0 | 78.9 | 0 | 0 | 341 | 67.7 | 0 | 177.2 | 0
10 - 11 | 5.542 | 16.8 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 330 | 58.4 | 0 | 173.5 | 0
11 - 12 | 4.548 | 15.6 | 0 | 71.9 | 0 | 0 | 301.6 | 59.8 | 0 | 154 | 0
12 - 13 | 5.572 | 16.4 | 0 | 96.8 | 0 | 0 | 332 | 59.5 | 0 | 158.4 | 0
13 - 14 | 5.756 | 16 | 0 | 101.6 | 0 | 0 | 329 | 53 | 0 | 157.7 | 0
14 - 15 | 4.668 | 15.2 | 0 | 72.5 | 0 | 0 | 298.2 | 52.9 | 0 | 156.8 | 0
15 - 16 | 5.442 | 16.4 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 294.2 | 58.9 | 0 | 162.8 | 0
16 - 17 | 5.936 | 16.8 | 0 | 67 | 0 | 0 | 310 | 72.3 | 0 | 153.4 | 0
17 - 18 | 5.472 | 16 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 306.4 | 74.3 | 0 | 158.7 | 0
18 - 19 | 4.42 | 14.8 | 0 | 86.9 | 0 | 0 | 352.4 | 86.6 | 0 | 163.4 | 0
19 - 20 | 5.772 | 16.4 | 0 | 89.4 | 0 | 0 | 356.8 | 90 | 0 | 160.3 | 0
20 - 21 | 5.972 | 16.8 | 0 | 69.4 | 0 | 0 | 323 | 84.7 | 0 | 151.4 | 0
21 - 22 | 5.804 | 16.8 | 0 | 57.4 | 0 | 0 | 290.6 | 79.3 | 0 | 136.6 | 0
22 - 23 | 4.574 | 15.6 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | 264 | 64.4 | 0 | 125.6 | 0
23 - 00 | 5.608 | 16.4 | 0 | 53.7 | 0 | 0 | 251 | 51.8 | 0 | 128.4 | 0
Сумма | 127.698 | 387.2 | 0 | 1728.9 | 0 | 0 | 7230.4 | 1571.7 | 0 | 3528.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Пундуга |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч