## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Семигородняя | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Семигородняя | [7 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Семигородняя ТСН 1 сч. ао RS | 0,4 Семигородняя ТСН 2 сч. ао RS | 10 Семигородняя Т 1 ап RS | 10 Семигородняя-Волонга ао RS | 10 Семигородняя-ЛПХ ао RS | 10 Семигородняя-Семигородняя ао RS | 10 Семигородняя-Томашка ао RS | 110 Семигородняя Т 1 ап RS
00 - 01 | 0 | 8.656 | 237.2 | 5.7 | 2.6 | 209.3 | 10.8 | 240.9
01 - 02 | 0 | 11.992 | 232.4 | 5.7 | 2.6 | 201.2 | 10.4 | 237.6
02 - 03 | 0 | 11.856 | 226.8 | 5.7 | 2.8 | 196.2 | 10.2 | 231
03 - 04 | 0 | 12.12 | 226.4 | 5.7 | 2.8 | 194.9 | 10.4 | 231
04 - 05 | 0 | 12.264 | 231.6 | 5.9 | 2.6 | 200.3 | 10.2 | 237.6
05 - 06 | 0 | 12.344 | 257.2 | 6 | 2.6 | 225.1 | 10.6 | 260.7
06 - 07 | 0 | 12.096 | 324.8 | 6.1 | 7.6 | 287.5 | 11.6 | 333.3
07 - 08 | 0 | 12.16 | 373.6 | 6.3 | 7.8 | 332.4 | 14.6 | 379.5
08 - 09 | 0 | 13.04 | 373.6 | 5.4 | 9 | 333.5 | 13 | 379.5
09 - 10 | 0 | 12 | 343.2 | 3.6 | 7.2 | 310.7 | 8.5 | 346.5
10 - 11 | 0 | 11.784 | 329.6 | 3.5 | 6.4 | 299.1 | 7.6 | 336.6
11 - 12 | 0 | 11.456 | 327.6 | 2.3 | 6.2 | 298.2 | 9.1 | 333.3
12 - 13 | 0 | 11.648 | 327.6 | 3.4 | 6.8 | 297.8 | 6.9 | 333.3
13 - 14 | 0 | 12.016 | 320.8 | 3.5 | 7 | 291.1 | 6.7 | 326.7
14 - 15 | 0 | 11.576 | 308.4 | 3 | 7.2 | 278.5 | 7.3 | 313.5
15 - 16 | 0 | 11.848 | 330.8 | 3.9 | 7.2 | 295.6 | 11.9 | 336.6
16 - 17 | 0 | 11.64 | 359.2 | 6.7 | 9.2 | 316.8 | 14.6 | 366.3
17 - 18 | 0 | 11.864 | 380.8 | 6.4 | 10.6 | 334.4 | 17 | 386.1
18 - 19 | 0 | 11.928 | 387.6 | 6.8 | 9.6 | 342.4 | 16.4 | 392.7
19 - 20 | 0 | 12.04 | 382.8 | 6.9 | 9.4 | 337.7 | 16.4 | 389.4
20 - 21 | 0 | 12.016 | 369.6 | 7.2 | 9.4 | 326.1 | 14 | 376.2
21 - 22 | 0 | 12.24 | 342 | 6.9 | 8.6 | 300.5 | 13.3 | 346.5
22 - 23 | 0 | 12.224 | 317.6 | 6.8 | 9.6 | 276.1 | 12.3 | 323.4
23 - 00 | 0 | 12.128 | 292 | 6.8 | 8.8 | 251.7 | 11.3 | 300.3
Сумма | 0 | 284.936 | 7603.2 | 130.2 | 163.6 | 6737.1 | 275.1 | 7738.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Семигородняя |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч