## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Сямжа | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Сямжа | [19 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Сямжа ТСН 1 ао | 0,4 Сямжа ТСН 2 ао | 10 Сямжа Т 1 ап | 10 Сямжа Т 2 ап | 10 Сямжа-Дружба ао | 10 Сямжа-Житьево ао | 10 Сямжа-Истоминская ао | 10 Сямжа-Нестериха ао | 10 Сямжа-Ратино ао | 10 Сямжа-Филенская ао | 10 Сямжа-Центр 1 ао | 10 Сямжа-Центр 2 ао | 110 Сямжа СМВ ао | 110 Сямжа СМВ ап | 35 Сямжа Т 1 ап | 35 Сямжа Т 2 ап | 35 Сямжа-Монастырская ао | 35 Сямжа-Чушевицы ао | 35 Сямжа-Чушевицы ап | 35 Сямжа-Шокша ао
00 - 01 | 24.4875 | 0 | 1644 | 1005 | 124 | 143 | 103.25 | 63.5 | 148.375 | 93.8 | 798.4 | 1210.4 | 0 | 3448.5 | 0 | 0 | 0 | 309.4 | 0 | 0
01 - 02 | 24.6 | 0 | 1620 | 975 | 117.5 | 140 | 99.5 | 64.5 | 152 | 90.9 | 765.6 | 1199.2 | 0 | 4578.75 | 0 | 0 | 0 | 306.6 | 0 | 0
02 - 03 | 24.375 | 0 | 1615.2 | 960 | 113.5 | 140 | 101.625 | 64.75 | 154 | 91.6 | 747.2 | 1196.8 | 0 | 4628.25 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0
03 - 04 | 24.4875 | 0 | 1620 | 967 | 115.5 | 147 | 107.125 | 66 | 152.875 | 93.1 | 754.4 | 1184.8 | 0 | 4900.5 | 0 | 0 | 0 | 306.6 | 0 | 0
04 - 05 | 24.3375 | 0 | 1656 | 966 | 116 | 147 | 110.25 | 67.75 | 146 | 89.1 | 758.4 | 1221.6 | 0 | 4496.25 | 0 | 0 | 0 | 323.4 | 0 | 0
05 - 06 | 24.375 | 0 | 1778.4 | 1054 | 122 | 149 | 113.375 | 78.25 | 158.875 | 91.7 | 823.2 | 1332 | 0 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0
06 - 07 | 24.075 | 0 | 2090.4 | 1227 | 143 | 167 | 131.25 | 105.25 | 178.75 | 88.1 | 948.8 | 1593.6 | 66 | 1212.75 | 0 | 0 | 0 | 403.2 | 0 | 0
07 - 08 | 23.9625 | 0 | 2330.4 | 1329 | 158.5 | 182 | 135.375 | 116.5 | 184.5 | 91.4 | 1034.4 | 1794.4 | 255.75 | 288.75 | 0 | 0 | 0 | 439.6 | 0 | 0
08 - 09 | 23.5125 | 0 | 2352 | 1426 | 137 | 179 | 118.625 | 102.75 | 235.5 | 101.2 | 1092.8 | 1845.6 | 495 | 189.75 | 0 | 0 | 0 | 452.2 | 0 | 0
09 - 10 | 22.95 | 0 | 2292 | 1556 | 131.5 | 184 | 113.875 | 103 | 284.5 | 100.2 | 1173.6 | 1792 | 387.75 | 156.75 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0
10 - 11 | 23.475 | 0 | 2227.2 | 1428 | 128.5 | 173 | 112.125 | 98 | 252.625 | 83.9 | 1082.4 | 1760.8 | 1130.25 | 41.25 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0
11 - 12 | 23.475 | 0 | 2164.8 | 1583 | 128 | 164 | 100.875 | 95.75 | 286.125 | 76.2 | 1204 | 1727.2 | 1905.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.6 | 0 | 0
12 - 13 | 24.3375 | 0 | 2124 | 1169 | 136.5 | 169 | 106 | 94.75 | 140.5 | 74.9 | 939.2 | 1668 | 313.5 | 552.75 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0
13 - 14 | 23.8125 | 0 | 2095.2 | 1444 | 130 | 166 | 103.5 | 87.75 | 274.875 | 77.3 | 1085.6 | 1648 | 445.5 | 313.5 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0
14 - 15 | 23.8875 | 0 | 2054.4 | 1541 | 131.5 | 157 | 106 | 97.25 | 322.375 | 77.6 | 1126.4 | 1612 | 3357.75 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 403.2 | 0 | 0
15 - 16 | 24.15 | 0 | 2131.2 | 1538 | 143.5 | 174 | 110.25 | 108 | 269.5 | 79 | 1164.8 | 1655.2 | 5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.4 | 0 | 0
16 - 17 | 24.15 | 0 | 2308.8 | 1530 | 161.5 | 182 | 128.75 | 107.75 | 310.25 | 90.9 | 1116 | 1775.2 | 5379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.8 | 0 | 0
17 - 18 | 23.775 | 0 | 2342.4 | 1488 | 167.5 | 177 | 140.125 | 118.75 | 280.75 | 83.7 | 1093.6 | 1804.8 | 4075.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.8 | 0 | 0
18 - 19 | 23.85 | 0 | 2368.8 | 1397 | 167.5 | 188 | 144.5 | 116 | 211.875 | 79.7 | 1075.2 | 1820.8 | 4405.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.2 | 0 | 0
19 - 20 | 24.225 | 0 | 2246.4 | 1369 | 160 | 175 | 142.375 | 104.25 | 195.625 | 81.8 | 1074.4 | 1717.6 | 2582.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.8 | 0 | 0
20 - 21 | 24.4875 | 0 | 2188.8 | 1331 | 162.5 | 166 | 133.75 | 100 | 183.75 | 80.6 | 1053.6 | 1674.4 | 1452 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 415.8 | 0 | 0
21 - 22 | 24.675 | 0 | 2133.6 | 1281 | 154 | 183 | 134.375 | 96 | 187.375 | 78.8 | 1004 | 1614.4 | 783.75 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 386.4 | 0 | 0
22 - 23 | 24.8625 | 0 | 1972.8 | 1191 | 148.5 | 171 | 137.625 | 84.5 | 186.875 | 82.2 | 926.4 | 1460.8 | 16.5 | 750.75 | 0 | 0 | 0 | 358.4 | 0 | 0
23 - 00 | 24.6375 | 0 | 1761.6 | 1076 | 135 | 149 | 111.5 | 64 | 194.625 | 74.5 | 823.2 | 1322.4 | 0 | 2029.5 | 0 | 0 | 0 | 327.6 | 0 | 0
Сумма | 578.9625 | 0 | 49118.4 | 30831 | 3333 | 3972 | 2846 | 2205 | 5092.5 | 2052.2 | 23665.6 | 37632 | 32265.75 | 30624 | 0 | 0 | 0 | 9275 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Сямжа |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч