## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Харовск р. | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Харовск р. | [34 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Харовск р. ТСН 1 ао | 0,4 Харовск р. ТСН 2 ао | 10 Харовск р. СВМ II, IV с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 1 I с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 1 III с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 2 II с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 2 IV с.ш. ап | 10 Харовск р.-База ао | 10 Харовск р.-Бараниха ао | 10 Харовск р.-Город ао | 10 Харовск р.-Город 1 ао | 10 Харовск р.-Город 2 ао | 10 Харовск р.-Город 3 ао | 10 Харовск р.-Город 4 ао | 10 Харовск р.-Ивачино ао | 10 Харовск р.-Ильинское ао | 10 Харовск р.-Маяк ао | 10 Харовск р.-Михайловское ао | 10 Харовск р.-Северный ао | 10 Харовск р.-Сорожино ао | 10 Харовск р.-Стеклозавод 1 ао | 10 Харовск р.-Стеклозавод 2 ао | 10 Харовск р.-Центральный ао | 110 Харовск р.-Вожега ао | 110 Харовск р.-Вожега ап | 110 Харовск р.-Сямжа ао | 110 Харовск р.-Сямжа ап | 35 Харовск р. Т 1 ап | 35 Харовск р. Т 2 ап | 35 Харовск р.-Золотава ао | 35 Харовск р.-Золотава ап | 35 Харовск р.-ЛДК 1 ао | 35 Харовск р.-ЛДК 2 ао | 35 Харовск р.-Шапша ао | 35 Харовск р.-Шапша ап
00 - 01 |  |  | 212 | 1065 | 688 | 420 | 168 | 8 | 45.6 | 301.5 | 330 | 158 | 0 | 0 | 39.2 | 9.6 | 272.4 | 46.4 | 68 | 107.2 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 3432 | 1318.8 | 0 | 0 | 102.9 | 1302 | 0 | 12.6 | 8.4
01 - 02 |  |  | 205.6 | 960 | 625.6 | 420 | 168 | 8 | 51.4 | 250.5 | 294 | 164 | 0 | 0 | 43.4 | 10.4 | 261.6 | 45.6 | 74 | 95.2 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 3828 | 1864.8 | 0 | 0 | 96.6 | 1835.4 | 0 | 8.4 | 12.6
02 - 03 |  |  | 211.2 | 885 | 622.4 | 405 | 172 | 7.8 | 50 | 240 | 258 | 152 | 0 | 0 | 42.2 | 10 | 270 | 44 | 60 | 104.8 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 3696 | 1881.6 | 0 | 0 | 102.9 | 1864.8 | 0 | 8.4 | 12.6
03 - 04 |  |  | 168 | 855 | 636.8 | 360 | 132 | 7.8 | 45 | 241.5 | 208 | 160 | 0 | 0 | 42 | 9.6 | 282 | 45.6 | 50 | 66 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 3643.2 | 1864.8 | 0 | 0 | 102.9 | 1839.6 | 0 | 25.2 | 4.2
04 - 05 |  |  | 133.6 | 795 | 590.4 | 315 | 100 | 7.4 | 44.4 | 259.5 | 200 | 160 | 0 | 0 | 42.4 | 9.6 | 218.4 | 42.4 | 42 | 34.8 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 3537.6 | 1873.2 | 0 | 0 | 109.2 | 1843.8 | 0 | 12.6 | 12.6
05 - 06 |  |  | 143.2 | 945 | 630.4 | 345 | 108 | 7.6 | 44.6 | 297 | 312 | 158 | 0 | 0 | 40.2 | 9.6 | 213.6 | 44 | 68 | 43.6 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 3801.6 | 1915.2 | 0 | 0 | 96.6 | 1848 | 0 | 84 | 0
06 - 07 |  |  | 140 | 900 | 624 | 270 | 92 | 7.6 | 46.8 | 264 | 306 | 164 | 0 | 0 | 38 | 9.6 | 214.8 | 43.2 | 32 | 38 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3643.2 | 1713.6 | 0 | 0 | 96.6 | 1638 | 0 | 88.2 | 0
07 - 08 |  |  | 134.4 | 1005 | 814.4 | 165 | 76 | 7.6 | 45.8 | 306 | 218 | 154 | 0 | 0 | 38.8 | 8 | 348 | 40 | 4 | 37.2 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3564 | 1528.8 | 25.2 | 0 | 100.8 | 1440.6 | 0 | 100.8 | 0
08 - 09 |  |  | 164.8 | 1665 | 1196.8 | 390 | 112 | 9.6 | 72.2 | 510 | 486 | 272 | 0 | 0 | 35.6 | 6.8 | 522 | 39.2 | 12 | 44 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 4936.8 | 1881.6 | 0 | 0 | 98.7 | 1827 | 0 | 63 | 4.2
09 - 10 |  |  | 173.6 | 1635 | 1211.2 | 435 | 124 | 8.4 | 67.8 | 511.5 | 438 | 292 | 0 | 0 | 36.2 | 7.2 | 536.4 | 40.8 | 6 | 54.4 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 5016 | 1932 | 0 | 0 | 94.5 | 1873.2 | 0 | 71.4 | 0
10 - 11 |  |  | 215.2 | 1695 | 1254.4 | 420 | 164 | 8.2 | 89.2 | 498 | 422 | 218 | 0 | 0 | 40.6 | 9.2 | 592.8 | 46.4 | 24 | 67.6 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 5148 | 2024.4 | 0 | 0 | 84 | 1948.8 | 0 | 79.8 | 4.2
11 - 12 |  |  | 289.6 | 1620 | 1094.4 | 555 | 236 | 7.2 | 98.2 | 447 | 452 | 262 | 0 | 0 | 37.8 | 9.2 | 486 | 71.2 | 12 | 107.2 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 5016 | 1864.8 | 0 | 0 | 86.1 | 1827 | 0 | 37.8 | 4.2
12 - 13 |  |  | 214.4 | 960 | 691.2 | 330 | 160 | 7.6 | 48.8 | 292.5 | 212 | 174 | 0 | 0 | 40.2 | 9.2 | 252 | 44.8 | 12 | 108.8 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 3511.2 | 1377.6 | 0 | 0 | 94.5 | 1314.6 | 0 | 63 | 0
13 - 14 |  |  | 292 | 1710 | 1249.6 | 600 | 244 | 6.4 | 82.8 | 481.5 | 414 | 288 | 0 | 2 | 34.4 | 6.8 | 613.2 | 98.4 | 20 | 100 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 5148 | 1906.8 | 0 | 0 | 98.7 | 1864.8 | 0 | 42 | 0
14 - 15 |  |  | 268 | 1650 | 1203.2 | 570 | 220 | 6.8 | 74.4 | 445.5 | 414 | 300 | 0 | 0 | 35 | 7.2 | 600 | 81.6 | 8 | 101.2 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 5016 | 1873.2 | 0 | 0 | 98.7 | 1822.8 | 0 | 42 | 4.2
15 - 16 |  |  | 272.8 | 1545 | 1096 | 570 | 220 | 9 | 71.4 | 376.5 | 410 | 276 | 0 | 0 | 37.6 | 10 | 548.4 | 79.2 | 16 | 108.8 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 5016 | 1940.4 | 0 | 0 | 90.3 | 1885.8 | 0 | 71.4 | 0
16 - 17 |  |  | 325.6 | 1680 | 1204.8 | 630 | 272 | 9.6 | 77 | 484.5 | 432 | 270 | 0 | 0 | 41.2 | 12 | 536.4 | 120 | 50 | 113.2 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 5227.2 | 1915.2 | 0 | 0 | 75.6 | 1818.6 | 0 | 109.2 | 0
17 - 18 |  |  | 228.8 | 1395 | 1097.6 | 375 | 168 | 7.2 | 54.4 | 364.5 | 368 | 180 | 0 | 0 | 40.4 | 10.8 | 547.2 | 49.6 | 32 | 110.4 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4699.2 | 1898.4 | 0 | 0 | 81.9 | 1835.4 | 0 | 84 | 0
18 - 19 |  |  | 225.6 | 1395 | 1027.2 | 375 | 164 | 7.6 | 54.4 | 369 | 444 | 196 | 0 | 0 | 40.8 | 10.8 | 464.4 | 44.8 | 32 | 112 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4593.6 | 1780.8 | 0 | 0 | 77.7 | 1675.8 | 0 | 117.6 | 0
19 - 20 |  |  | 226.4 | 1275 | 897.6 | 330 | 168 | 8.2 | 56.8 | 406.5 | 436 | 168 | 0 | 0 | 43.2 | 12.8 | 306 | 47.2 | 12 | 105.6 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 4514.4 | 1890 | 0 | 0 | 73.5 | 1776.6 | 0 | 130.2 | 0
20 - 21 |  |  | 188.8 | 1170 | 793.6 | 315 | 140 | 8.4 | 54.4 | 358.5 | 368 | 190 | 0 | 0 | 43.8 | 13.6 | 260.4 | 48.8 | 18 | 69.2 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 4461.6 | 2007.6 | 0 | 0 | 75.6 | 1902.6 | 0 | 113.4 | 0
21 - 22 |  |  | 175.2 | 975 | 681.6 | 300 | 124 | 8 | 53.2 | 307.5 | 250 | 178 | 0 | 0 | 41.2 | 12 | 211.2 | 45.6 | 32 | 61.2 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 3960 | 1839.6 | 0 | 0 | 84 | 1776.6 | 0 | 75.6 | 0
22 - 23 |  |  | 197.6 | 1065 | 753.6 | 360 | 148 | 7.8 | 52.4 | 354 | 242 | 176 | 0 | 0 | 40.8 | 10.8 | 254.4 | 44 | 32 | 88 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 3722.4 | 1570.8 | 218.4 | 0 | 84 | 1512 | 0 | 75.6 | 0
23 - 00 |  |  | 183.2 | 945 | 651.2 | 345 | 136 | 7.4 | 44.4 | 282 | 230 | 166 | 0 | 2 | 37 | 9.2 | 240 | 40 | 40 | 86.4 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 3669.6 | 1713.6 | 848.4 | 0 | 90.3 | 1684.2 | 0 | 29.4 | 4.2
Сумма | 0 | 0 | 4989.6 | 29790 | 21336 | 9600 | 3816 | 189.2 | 1425.4 | 8649 | 8144 | 4876 | 0 | 4 | 952 | 234 | 9051.6 | 1292.8 | 756 | 1964.8 | 0 | 0 | 3496 | 0 | 0 | 0 | 102801.6 | 43377.6 | 1092 | 0 | 2196.6 | 41958 | 0 | 1545.6 | 71.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Харовск р. |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч