## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Харовск р. | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Харовск р. | [34 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Харовск р. ТСН 1 ао | 0,4 Харовск р. ТСН 2 ао | 10 Харовск р. СВМ II, IV с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 1 I с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 1 III с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 2 II с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 2 IV с.ш. ап | 10 Харовск р.-База ао | 10 Харовск р.-Бараниха ао | 10 Харовск р.-Город ао | 10 Харовск р.-Город 1 ао | 10 Харовск р.-Город 2 ао | 10 Харовск р.-Город 3 ао | 10 Харовск р.-Город 4 ао | 10 Харовск р.-Ивачино ао | 10 Харовск р.-Ильинское ао | 10 Харовск р.-Маяк ао | 10 Харовск р.-Михайловское ао | 10 Харовск р.-Северный ао | 10 Харовск р.-Сорожино ао | 10 Харовск р.-Стеклозавод 1 ао | 10 Харовск р.-Стеклозавод 2 ао | 10 Харовск р.-Центральный ао | 110 Харовск р.-Вожега ао | 110 Харовск р.-Вожега ап | 110 Харовск р.-Сямжа ао | 110 Харовск р.-Сямжа ап | 35 Харовск р. Т 1 ап | 35 Харовск р. Т 2 ап | 35 Харовск р.-Золотава ао | 35 Харовск р.-Золотава ап | 35 Харовск р.-ЛДК 1 ао | 35 Харовск р.-ЛДК 2 ао | 35 Харовск р.-Шапша ао | 35 Харовск р.-Шапша ап
00 - 01 | 39.45 | 30.1 | 396.8 | 2670 | 1323 | 1320 | 392 | 13 | 106.625 | 802.5 | 956 | 290 | 0 | 178 | 85.125 | 31.75 | 403.2 | 64.5 | 452 | 187.5 | 0 | 5.6 | 406 | 0 | 0 | 0 | 6547.2 | 2259.6 | 126 | 126 | 0 | 1717.8 | 1.05 | 546 | 0
01 - 02 | 38.4 | 30 | 376 | 2445 | 1242 | 1260 | 372 | 13 | 110.75 | 729 | 862 | 294 | 0 | 166 | 85.625 | 32.75 | 394.8 | 62 | 432 | 163.75 | 0 | 5.6 | 370 | 0 | 0 | 0 | 6811.2 | 2780.4 | 126 | 123.9 | 0 | 2242.8 | 0 | 546 | 0
02 - 03 | 38.7 | 30 | 390.4 | 2355 | 1242 | 1230 | 388 | 12.4 | 111.25 | 718.5 | 810 | 284 | 0 | 156 | 86.375 | 34.25 | 405.6 | 61 | 416 | 178.75 | 0 | 5.6 | 312 | 0 | 0 | 0 | 6652.8 | 2780.4 | 117.6 | 117.6 | 0 | 2251.2 | 1.05 | 525 | 0
03 - 04 | 38.1 | 30 | 340.8 | 2325 | 1257 | 1185 | 336 | 12.4 | 100.375 | 721.5 | 758 | 288 | 0 | 154 | 84 | 35.75 | 418.8 | 63 | 404 | 135.5 | 0 | 5.6 | 322 | 0 | 0 | 0 | 6547.2 | 2746.8 | 126 | 119.7 | 0 | 2221.8 | 0 | 529.2 | 0
04 - 05 | 38.625 | 29.8 | 305.6 | 2280 | 1220 | 1185 | 304 | 11 | 97.875 | 766.5 | 764 | 296 | 0 | 160 | 84.5 | 33.75 | 340.8 | 64 | 424 | 103.25 | 0 | 5.6 | 324 | 0 | 0 | 0 | 6468 | 2671.2 | 126 | 121.8 | 0 | 2137.8 | 1.05 | 541.8 | 0
05 - 06 | 38.475 | 30 | 312 | 2580 | 1313 | 1275 | 308 | 11.8 | 96.875 | 853.5 | 932 | 296 | 0 | 186 | 88.625 | 34.75 | 338.4 | 63.5 | 484 | 110 | 0 | 5.6 | 344 | 0 | 0 | 0 | 6996 | 2830.8 | 134.4 | 138.6 | 0 | 2209.2 | 0 | 625.8 | 0
06 - 07 | 38.7 | 29.8 | 348.8 | 2895 | 1474 | 1575 | 344 | 14.2 | 111.625 | 1000.5 | 1058 | 372 | 0 | 256 | 97.375 | 37.25 | 337.2 | 76 | 604 | 116.5 | 0 | 5.6 | 394 | 0 | 0 | 0 | 7629.6 | 2780.4 | 184.8 | 182.7 | 0 | 2074.8 | 1.05 | 697.2 | 0
07 - 08 | 40.875 | 29.5 | 392 | 3105 | 1700 | 1815 | 384 | 19.4 | 124 | 1084.5 | 1002 | 394 | 0 | 294 | 103.25 | 37 | 463.2 | 88.5 | 734 | 134.75 | 0 | 5.6 | 430 | 0 | 0 | 0 | 7946.4 | 2637.6 | 218.4 | 210 | 0 | 1877.4 | 0 | 768.6 | 0
08 - 09 | 38.775 | 29.2 | 408 | 3915 | 2124 | 2115 | 404 | 19 | 145.125 | 1320 | 1366 | 588 | 0 | 274 | 101.125 | 35.75 | 644.4 | 91.5 | 848 | 130 | 0 | 5.6 | 466 | 0 | 0 | 0 | 9477.6 | 3007.2 | 218.4 | 216.3 | 0 | 2242.8 | 1.05 | 768.6 | 0
09 - 10 | 41.7 | 28.4 | 414.4 | 3930 | 2160 | 2220 | 408 | 16.4 | 142.875 | 1323 | 1332 | 624 | 0 | 278 | 96.875 | 40 | 682.8 | 81 | 904 | 143.75 | 0 | 5.6 | 470 | 0 | 0 | 0 | 9530.4 | 2990.4 | 201.6 | 197.4 | 0 | 2234.4 | 1.05 | 764.4 | 0
10 - 11 | 43.425 | 28.7 | 443.2 | 3825 | 2111 | 2115 | 440 | 17 | 163.625 | 1246.5 | 1292 | 536 | 0 | 266 | 92.375 | 41.75 | 717.6 | 80 | 884 | 150.5 | 0 | 5.6 | 468 | 0 | 0 | 0 | 9398.4 | 3024 | 201.6 | 203.7 | 0 | 2305.8 | 0 | 722.4 | 0
11 - 12 | 40.875 | 28.4 | 523.2 | 3870 | 2027 | 2175 | 520 | 14.8 | 172.875 | 1245 | 1322 | 562 | 0 | 266 | 98.125 | 38.5 | 632.4 | 100 | 830 | 206.75 | 0 | 5.6 | 554 | 0 | 0 | 0 | 9319.2 | 2881.2 | 184.8 | 180.6 | 0 | 2242.8 | 1.05 | 634.2 | 0
12 - 13 | 42.075 | 28.7 | 454.4 | 3105 | 1554 | 1980 | 448 | 12.6 | 115.375 | 1042.5 | 1062 | 450 | 0 | 282 | 98.5 | 36.5 | 375.6 | 80 | 804 | 215.5 | 0 | 5.6 | 512 | 0 | 0 | 0 | 7867.2 | 2385.6 | 168 | 168 | 0 | 1738.8 | 0 | 659.4 | 0
13 - 14 | 42.825 | 27.9 | 505.6 | 3930 | 2178 | 2115 | 504 | 12.2 | 149.75 | 1252.5 | 1238 | 574 | 0 | 240 | 97 | 34.75 | 776.4 | 110.5 | 800 | 204.5 | 0 | 5.6 | 548 | 0 | 0 | 0 | 9319.2 | 2906.4 | 184.8 | 180.6 | 0 | 2259.6 | 1.05 | 642.6 | 0
14 - 15 | 43.8 | 28 | 476.8 | 3855 | 2112 | 2115 | 472 | 14.4 | 139.25 | 1236 | 1256 | 572 | 0 | 260 | 96.5 | 33.25 | 727.2 | 100 | 798 | 199.5 | 0 | 5.6 | 532 | 0 | 0 | 0 | 9187.2 | 2830.8 | 184.8 | 180.6 | 0 | 2196.6 | 0 | 638.4 | 0
15 - 16 | 51.075 | 28.7 | 497.6 | 3810 | 2067 | 2160 | 496 | 18.8 | 144.875 | 1246.5 | 1236 | 562 | 0 | 284 | 103.375 | 36 | 661.2 | 100 | 822 | 210.5 | 0 | 5.6 | 548 | 0 | 0 | 0 | 9345.6 | 2948.4 | 176.4 | 176.4 | 0 | 2301.6 | 1.05 | 659.4 | 0
16 - 17 | 43.425 | 28.7 | 558.4 | 4095 | 2243 | 2250 | 552 | 22.4 | 160.125 | 1414.5 | 1272 | 520 | 0 | 322 | 112.25 | 41.5 | 651.6 | 126.5 | 864 | 224.75 | 0 | 5.6 | 610 | 0 | 0 | 0 | 9715.2 | 2940 | 210 | 205.8 | 0 | 2230.2 | 0 | 709.8 | 0
17 - 18 | 52.05 | 28.7 | 515.2 | 3855 | 2230 | 2115 | 512 | 21.2 | 148.125 | 1338 | 1176 | 434 | 0 | 338 | 123.125 | 42.75 | 706.8 | 93.5 | 826 | 223.5 | 0 | 5.6 | 496 | 0 | 0 | 0 | 9345.6 | 2948.4 | 218.4 | 216.3 | 0 | 2251.2 | 0 | 693 | 0
18 - 19 | 53.025 | 29 | 523.2 | 3900 | 2163 | 2115 | 516 | 17.2 | 143.625 | 1369.5 | 1266 | 444 | 0 | 366 | 122.25 | 42.25 | 613.2 | 97.5 | 780 | 233.75 | 0 | 5.6 | 516 | 0 | 0 | 0 | 9345.6 | 2872.8 | 226.8 | 222.6 | 0 | 2121 | 1.05 | 760.2 | 0
19 - 20 | 58.5 | 28.9 | 484.8 | 3720 | 2035 | 1995 | 480 | 15.4 | 132.125 | 1383 | 1202 | 412 | 0 | 368 | 117.375 | 42.75 | 482.4 | 92.5 | 744 | 210.25 | 0 | 6.4 | 514 | 0 | 0 | 0 | 9028.8 | 2898 | 201.6 | 203.7 | 0 | 2137.8 | 0 | 768.6 | 0
20 - 21 | 59.175 | 29.2 | 438.4 | 3540 | 1879 | 1875 | 432 | 18.4 | 136.5 | 1282.5 | 1126 | 404 | 0 | 344 | 121.75 | 45.25 | 422.4 | 91 | 698 | 156.75 | 0 | 5.6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 8870.4 | 3007.2 | 193.2 | 193.2 | 0 | 2297.4 | 1.05 | 714 | 0
21 - 22 | 47.925 | 28.8 | 428.8 | 3180 | 1674 | 1755 | 424 | 19.2 | 138.5 | 1165.5 | 942 | 384 | 0 | 300 | 106.625 | 44.25 | 354 | 85.5 | 634 | 153.75 | 0 | 5.6 | 590 | 0 | 0 | 0 | 8078.4 | 2788.8 | 184.8 | 178.5 | 0 | 2146.2 | 0 | 642.6 | 0
22 - 23 | 46.575 | 28.6 | 430.4 | 3030 | 1636 | 1590 | 428 | 16.8 | 126.5 | 1081.5 | 884 | 356 | 0 | 250 | 97.375 | 39 | 414 | 80 | 568 | 178.75 | 0 | 5.6 | 526 | 0 | 0 | 0 | 7497.6 | 2503.2 | 176.4 | 172.2 | 0 | 1915.2 | 1.05 | 588 | 0
23 - 00 | 45.45 | 28.4 | 404.8 | 2730 | 1431 | 1440 | 396 | 14.8 | 108 | 906 | 838 | 330 | 0 | 212 | 87.625 | 35.75 | 398.4 | 69 | 492 | 184.75 | 0 | 5.6 | 484 | 0 | 0 | 0 | 7180.8 | 2671.2 | 159.6 | 157.5 | 0 | 2129.4 | 0 | 541.8 | 0
Сумма | 1062 | 697.5 | 10369.6 | 78945 | 42395 | 42975 | 10260 | 377.8 | 3126.625 | 26529 | 25952 | 10266 | 0 | 6200 | 2387.125 | 907.25 | 12362.4 | 2021 | 16246 | 4157.25 | 0 | 135.2 | 11306 | 0 | 0 | 0 | 198105.6 | 67090.8 | 4250.4 | 4193.7 | 0 | 51483.6 | 12.6 | 15687 | 0
1.7178
2.2428
2.2512
2.2218
2.1378
2.2092
2.0748
1.8774
2.2428
2.2344
2.3058
2.2428
1.7388
2.2596
2.1966
2.3016
2.2302
2.2512
2.121
2.1378
2.2974
2.1462
1.9152
2.1294
51.4836

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Харовск р. |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч