## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Центральная-счетчики | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Центральная-счетчики | [26 empty] | за 19.12.2018
Время | 10 Центральная Т 1 ао RS | 10 Центральная Т 1 ап RS | 10 Центральная Т 2 ао RS | 10 Центральная Т 2 ап RS | 10 Центральная ТСН 1 ао RS | 10 Центральная ТСН 2 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 1 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 1 ап RS | 10 Центральная-Белладжио 2 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 2 ап RS | 10 Центральная-Золотой ключик 1 ао RS | 10 Центральная-Золотой ключик 1 ап RS | 10 Центральная-Золотой ключик 2 ао RS | 10 Центральная-Золотой ключик 2 ап RS | 10 Центральная-Обком ао RS | 10 Центральная-РТП 21-1 ао RS | 10 Центральная-РТП 21-1 ап RS | 10 Центральная-РТП 21-2 ао RS | 10 Центральная-РТП 21-2 ап RS | 110 Центральная Ремонтная перемычка ао RS | 110 Центральная Ремонтная перемычка ап RS | 110 Центральная СВ ао RS | 110 Центральная СВ ап RS | 110 Центральная Т 1 ао RS | 110 Центральная Т 1 ап RS | 110 Центральная Т 2 ао RS | 110 Центральная Т 2 ап RS
00 - 01 | 0 | 564 | 0 | 558 | 8 | 12 | 71.2 | 0 | 0.8 | 0 | 74.4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 411.2 | 0 | 482.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3102 | 0 | 3960
01 - 02 | 0 | 546 | 0 | 540 | 8.8 | 12 | 65.6 | 0 | 0.8 | 0 | 69.6 | 0 | 61.6 | 0 | 0 | 401.6 | 0 | 468.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2996.4 | 0 | 3946.8
02 - 03 | 0 | 534 | 0 | 522 | 4.8 | 10.4 | 68.8 | 0 | 0.8 | 0 | 68.8 | 0 | 61.6 | 0 | 0 | 392.8 | 0 | 447.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2890.8 | 0 | 3762
03 - 04 | 0 | 534 | 0 | 510 | 9.6 | 13.6 | 69.6 | 0 | 0.8 | 0 | 64.8 | 0 | 61.6 | 0 | 0 | 389.6 | 0 | 436.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2838 | 0 | 3696
04 - 05 | 0 | 546 | 0 | 510 | 6.4 | 10.4 | 68.8 | 0 | 0.8 | 0 | 77.6 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 395.2 | 0 | 438.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2917.2 | 0 | 3762
05 - 06 | 0 | 576 | 0 | 552 | 8 | 12 | 68.8 | 0 | 0.8 | 0 | 88 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 412.8 | 0 | 476.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3154.8 | 0 | 4026
06 - 07 | 0 | 714 | 0 | 642 | 7.2 | 12.8 | 80 | 0 | 0.8 | 0 | 132.8 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 499.2 | 0 | 521.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3828 | 0 | 4818
07 - 08 | 0 | 1032 | 0 | 882 | 7.2 | 10.4 | 103.2 | 0 | 0.8 | 0 | 190.4 | 0 | 150.4 | 0 | 0 | 731.2 | 0 | 722.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5134.8 | 0 | 6164.4
08 - 09 | 0 | 1476 | 0 | 1302 | 8.8 | 13.6 | 126.4 | 0 | 0.8 | 0 | 196.8 | 0 | 185.6 | 0 | 0 | 1151.2 | 0 | 1109.6 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 6877.2 | 0 | 8157.6
09 - 10 | 0 | 1746 | 0 | 1578 | 8.8 | 12 | 137.6 | 0 | 0.8 | 0 | 203.2 | 0 | 173.6 | 0 | 0 | 1399.2 | 0 | 1394.4 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 7576.8 | 0 | 9240
10 - 11 | 0 | 1872 | 0 | 1788 | 8 | 12 | 151.2 | 0 | 0.8 | 0 | 204.8 | 0 | 190.4 | 0 | 0 | 1517.6 | 0 | 1590.4 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 8025.6 | 0 | 10018.8
11 - 12 | 0 | 1866 | 0 | 1782 | 8 | 14.4 | 152.8 | 0 | 0.8 | 0 | 200.8 | 0 | 188.8 | 0 | 0 | 1508 | 0 | 1584.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 7880.4 | 0 | 9900
12 - 13 | 0 | 1878 | 0 | 1812 | 8.8 | 12.8 | 160.8 | 0 | 0.8 | 0 | 194.4 | 0 | 196 | 0 | 0 | 1523.2 | 0 | 1608.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 7840.8 | 0 | 9926.4
13 - 14 | 0 | 1848 | 0 | 1806 | 8 | 12 | 159.2 | 0 | 0.8 | 0 | 204 | 0 | 189.6 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 1610.4 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 7708.8 | 0 | 9781.2
14 - 15 | 0 | 1848 | 0 | 1788 | 11.2 | 14.4 | 165.6 | 0 | 0.8 | 0 | 190.4 | 0 | 192 | 0 | 0 | 1489.6 | 0 | 1588 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 7695.6 | 0 | 9715.2
15 - 16 | 0 | 1830 | 0 | 1800 | 8.8 | 12.8 | 168 | 0 | 0.8 | 0 | 189.6 | 0 | 192 | 0 | 0 | 1469.6 | 0 | 1597.6 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 7708.8 | 0 | 9873.6
16 - 17 | 0 | 1794 | 0 | 1722 | 8.8 | 13.6 | 166.4 | 0 | 1.6 | 0 | 175.2 | 0 | 181.6 | 0 | 0 | 1447.2 | 0 | 1530.4 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 7550.4 | 0 | 9873.6
17 - 18 | 0 | 1650 | 0 | 1590 | 8.8 | 14.4 | 176 | 0 | 0.8 | 0 | 176.8 | 0 | 173.6 | 0 | 0 | 1296 | 0 | 1410.4 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 6890.4 | 0 | 9094.8
18 - 19 | 0 | 1350 | 0 | 1392 | 10.4 | 13.6 | 152.8 | 0 | 0.8 | 0 | 152.8 | 0 | 156 | 0 | 0 | 1036.8 | 0 | 1224 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 5940 | 0 | 7959.6
19 - 20 | 0 | 1170 | 0 | 1182 | 9.6 | 13.6 | 144 | 0 | 0.8 | 0 | 136 | 0 | 143.2 | 0 | 0 | 884.8 | 0 | 1025.6 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 5346 | 0 | 7088.4
20 - 21 | 0 | 1002 | 0 | 876 | 10.4 | 14.4 | 140.8 | 0 | 0.8 | 0 | 127.2 | 0 | 118.4 | 0 | 0 | 728 | 0 | 749.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4778.4 | 0 | 6270
21 - 22 | 0 | 870 | 0 | 756 | 12 | 15.2 | 134.4 | 0 | 0.8 | 0 | 127.2 | 0 | 108.8 | 0 | 0 | 600.8 | 0 | 631.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4290 | 0 | 5662.8
22 - 23 | 0 | 750 | 0 | 684 | 9.6 | 13.6 | 136 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 80.8 | 0 | 0 | 529.6 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3854.4 | 0 | 5108.4
23 - 00 | 0 | 654 | 0 | 612 | 9.6 | 13.6 | 97.6 | 0 | 0.8 | 0 | 68 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 476.8 | 0 | 533.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3432 | 0 | 4474.8
Сумма | 0 | 28650 | 0 | 27186 | 209.6 | 309.6 | 2965.6 | 0 | 19.2 | 0 | 3392.8 | 0 | 3163.2 | 0 | 0 | 22172 | 0 | 23775.2 | 0 | 0 | 435.6 | 0 | 0 | 0 | 130257.6 | 0 | 166280.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Центральная-счетчики |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч