## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Центральная-счетчики | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Центральная-счетчики | [26 empty] | за 19.12.2018
Время | 10 Центральная Т 1 ао RS | 10 Центральная Т 1 ап RS | 10 Центральная Т 2 ао RS | 10 Центральная Т 2 ап RS | 10 Центральная ТСН 1 ао RS | 10 Центральная ТСН 2 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 1 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 1 ап RS | 10 Центральная-Белладжио 2 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 2 ап RS | 10 Центральная-Золотой ключик 1 ао RS | 10 Центральная-Золотой ключик 1 ап RS | 10 Центральная-Золотой ключик 2 ао RS | 10 Центральная-Золотой ключик 2 ап RS | 10 Центральная-Обком ао RS | 10 Центральная-РТП 21-1 ао RS | 10 Центральная-РТП 21-1 ап RS | 10 Центральная-РТП 21-2 ао RS | 10 Центральная-РТП 21-2 ап RS | 110 Центральная Ремонтная перемычка ао RS | 110 Центральная Ремонтная перемычка ап RS | 110 Центральная СВ ао RS | 110 Центральная СВ ап RS | 110 Центральная Т 1 ао RS | 110 Центральная Т 1 ап RS | 110 Центральная Т 2 ао RS | 110 Центральная Т 2 ап RS
00 - 01 | 24 | 6 | 72 | 0 | 1.6 | 2.4 | 0 | 17.6 | 0 | 34.4 | 26.4 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 28 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.2 | 0 | 937.2
01 - 02 | 24 | 0 | 54 | 6 | 0.8 | 1.6 | 0 | 17.6 | 0 | 33.6 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 29.6 | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.2 | 0 | 1082.4
02 - 03 | 24 | 0 | 78 | 0 | 0.8 | 2.4 | 0 | 17.6 | 0 | 34.4 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 32 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.6 | 0 | 950.4
03 - 04 | 30 | 0 | 78 | 0 | 1.6 | 2.4 | 0 | 17.6 | 0 | 33.6 | 21.6 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 30.4 | 83.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.6 | 0 | 950.4
04 - 05 | 24 | 6 | 66 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 16.8 | 0 | 34.4 | 24.8 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 31.2 | 82.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.8 | 0 | 950.4
05 - 06 | 18 | 0 | 102 | 0 | 0.8 | 2.4 | 0 | 17.6 | 0 | 33.6 | 25.6 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 31.2 | 60 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.2 | 0 | 937.2
06 - 07 | 6 | 12 | 102 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0 | 16.8 | 0 | 34.4 | 33.6 | 0 | 0.8 | 18.4 | 0 | 0.8 | 19.2 | 73.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 0 | 1082.4
07 - 08 | 0 | 72 | 12 | 66 | 1.6 | 2.4 | 0 | 16 | 0 | 33.6 | 32.8 | 0 | 11.2 | 4.8 | 0 | 56.8 | 1.6 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 1293.6
08 - 09 | 0 | 138 | 6 | 144 | 0.8 | 1.6 | 0 | 16.8 | 0 | 33.6 | 33.6 | 0 | 20 | 3.2 | 0 | 116 | 0 | 193.6 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1438.8 | 0 | 1702.8
09 - 10 | 0 | 162 | 0 | 132 | 0.8 | 1.6 | 0 | 19.2 | 0 | 32.8 | 33.6 | 0 | 10.4 | 4.8 | 0 | 142.4 | 0 | 232 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1518 | 0 | 1795.2
10 - 11 | 0 | 216 | 0 | 354 | 1.6 | 1.6 | 0 | 18.4 | 0 | 34.4 | 40 | 0 | 24.8 | 1.6 | 0 | 193.6 | 0 | 329.6 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1795.2 | 0 | 2098.8
11 - 12 | 0 | 216 | 0 | 360 | 0.8 | 2.4 | 0 | 16 | 0 | 33.6 | 40 | 0 | 26.4 | 0.8 | 0 | 191.2 | 0 | 336 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1742.4 | 0 | 2085.6
12 - 13 | 0 | 234 | 0 | 378 | 1.6 | 2.4 | 0 | 16 | 0 | 34.4 | 42.4 | 0 | 33.6 | 0.8 | 0 | 204.8 | 0 | 352.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1834.8 | 0 | 2270.4
13 - 14 | 0 | 204 | 0 | 366 | 1.6 | 2.4 | 0 | 16 | 0 | 34.4 | 38.4 | 0 | 27.2 | 0.8 | 0 | 176.8 | 0 | 340.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1716 | 0 | 2138.4
14 - 15 | 0 | 192 | 0 | 360 | 1.6 | 2.4 | 0 | 16.8 | 0 | 33.6 | 39.2 | 0 | 21.6 | 2.4 | 0 | 164 | 0 | 336 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 2112
15 - 16 | 0 | 192 | 0 | 372 | 0.8 | 2.4 | 0 | 16 | 0 | 34.4 | 40 | 0 | 19.2 | 1.6 | 0 | 166.4 | 0 | 348 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1676.4 | 0 | 2244
16 - 17 | 0 | 210 | 0 | 360 | 1.6 | 1.6 | 0 | 15.2 | 0 | 34.4 | 38.4 | 0 | 17.6 | 2.4 | 0 | 182.4 | 0 | 342.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1663.2 | 0 | 2283.6
17 - 18 | 0 | 198 | 0 | 336 | 1.6 | 3.2 | 0 | 16 | 0 | 33.6 | 38.4 | 0 | 20 | 0.8 | 0 | 171.2 | 0 | 316.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1491.6 | 0 | 2046
18 - 19 | 0 | 102 | 0 | 216 | 0.8 | 2.4 | 0 | 17.6 | 0 | 33.6 | 31.2 | 0 | 8.8 | 8.8 | 0 | 85.6 | 0 | 237.6 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1069.2 | 0 | 1478.4
19 - 20 | 0 | 72 | 66 | 24 | 1.6 | 1.6 | 0 | 16.8 | 0 | 33.6 | 28 | 0 | 4.8 | 8.8 | 0 | 57.6 | 0 | 148 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963.6 | 0 | 1254
20 - 21 | 6 | 54 | 96 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0 | 16 | 0 | 33.6 | 27.2 | 0 | 1.6 | 16.8 | 0 | 39.2 | 4 | 58.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.4 | 0 | 1188
21 - 22 | 6 | 18 | 96 | 0 | 0.8 | 2.4 | 0 | 16 | 0 | 33.6 | 24.8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6.4 | 13.6 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.4 | 0 | 1122
22 - 23 | 12 | 6 | 102 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 15.2 | 0 | 34.4 | 27.2 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 28 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.4 | 0 | 1042.8
23 - 00 | 30 | 0 | 120 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0 | 16.8 | 0 | 33.6 | 23.2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 32.8 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.6 | 0 | 897.6
Сумма | 204 | 2310 | 1050 | 3474 | 28.8 | 49.6 | 0 | 402.4 | 0 | 813.6 | 757.6 | 0 | 248 | 283.2 | 0 | 1955.2 | 281.6 | 4470.4 | 16.8 | 0 | 145.2 | 0 | 0 | 0 | 28089.6 | 0 | 35943.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Центральная-счетчики |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч