## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Центральная | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Центральная | [41 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Центральная ТСН 1 ао | 0,4 Центральная ТСН 1 ао RS | 0,4 Центральная ТСН 2 ао | 0,4 Центральная ТСН 2 ао RS | 6 Центральная Т 1 ао RS | 6 Центральная Т 1 ап | 6 Центральная Т 1 ап RS | 6 Центральная Т 2 ао RS | 6 Центральная Т 2 ап | 6 Центральная Т 2 ап RS | 6 Центральная-Дормаш 1 ао | 6 Центральная-Дормаш 1 ао RS | 6 Центральная-Дормаш 2 ао | 6 Центральная-Дормаш 2 ао RS | 6 Центральная-РП 13-1 ао | 6 Центральная-РП 13-1 ао RS | 6 Центральная-РП 13-2 ао | 6 Центральная-РП 13-2 ао RS | 6 Центральная-РП 33 (РП 1-2) ао | 6 Центральная-РП 33 (РП 1-2) ао RS | 6 Центральная-РП 4-1 ао | 6 Центральная-РП 4-1 ао RS | 6 Центральная-РП 4-2 ао | 6 Центральная-РП 4-2 ао RS | 6 Центральная-РП 8-1 (РП 1-1) ао | 6 Центральная-РП 8-1 (РП 1-1) ао RS | 6 Центральная-РЭУ 1 ао | 6 Центральная-РЭУ 1 ао RS | 6 Центральная-РЭУ 2 ао | 6 Центральная-РЭУ 2 ао RS | 6 Центральная-ТП 11-2 ао | 6 Центральная-ТП 11-2 ао RS | 6 Центральная-ТП 54-1 (Тяговая 8-1) ао | 6 Центральная-ТП 54-1 (Тяговая 8-1) ао RS | 6 Центральная-ТП 54-2 ао | 6 Центральная-ТП 54-2 ао RS | 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао | 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао RS | 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао | 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао RS | 6 Центральная-Тяговая 8-2 ао | 6 Центральная-Тяговая 8-2 ао RS
00 - 01 | 6.336 | 6.336 | 3.984 | 3.984 | 0 | 2478 | 2478 | 0 | 3333.6 | 3333.6 | 145.92 | 145.92 | 0 | 0 | 1090.08 | 1090.8 | 1382.4 | 1382.4 | 225.36 | 225 | 856.32 | 856.32 | 491.52 | 492 | 41.76 | 42.12 | 79.68 | 79.56 | 81.36 | 81.36 | 205.92 | 205.92 | 259.2 | 258.96 | 256.32 | 256.32 | 4.32 | 4.32 | 0.48 | 0.24 | 705.6 | 704.88
01 - 02 | 6.352 | 6.344 | 3.984 | 3.972 | 0 | 2394 | 2391 | 0 | 3344.4 | 3348 | 152.64 | 152.4 | 0 | 0 | 1031.04 | 1031.04 | 1330.56 | 1330.56 | 208.08 | 208.44 | 826.56 | 826.56 | 481.92 | 481.92 | 36.72 | 36.72 | 79.92 | 80.04 | 80.64 | 80.64 | 201.6 | 201.6 | 262.56 | 262.56 | 242.88 | 243.36 | 4.32 | 4.32 | 0 | 0.24 | 813.6 | 814.32
02 - 03 | 6.304 | 6.312 | 3.936 | 3.948 | 0 | 2304 | 2304 | 0 | 3186 | 3182.4 | 153.6 | 153.84 | 0 | 0 | 990.72 | 990.72 | 1236.96 | 1237.68 | 205.92 | 205.56 | 774.72 | 774.72 | 461.76 | 461.28 | 34.56 | 34.56 | 80.4 | 80.52 | 76.32 | 76.32 | 210.24 | 210.24 | 265.44 | 265.44 | 235.2 | 234.72 | 4.32 | 4.32 | 0.48 | 0.24 | 773.28 | 772.56
03 - 04 | 6.32 | 6.328 | 3.984 | 3.972 | 0 | 2250 | 2250 | 0 | 3114 | 3115.8 | 150.24 | 150 | 0 | 0 | 959.04 | 959.04 | 1231.2 | 1230.48 | 201.6 | 201.96 | 762.24 | 762.24 | 452.16 | 452.16 | 33.12 | 33.12 | 79.44 | 79.32 | 78.48 | 78.48 | 205.92 | 205.2 | 264.48 | 264.48 | 236.16 | 236.16 | 4.32 | 4.08 | 0 | 0 | 725.76 | 725.76
04 - 05 | 6.352 | 6.336 | 3.984 | 3.984 | 0 | 2304 | 2307 | 0 | 3196.8 | 3196.8 | 145.92 | 146.16 | 0 | 0 | 956.16 | 955.44 | 1252.8 | 1252.8 | 204.48 | 204.48 | 766.08 | 766.56 | 455.04 | 455.04 | 35.28 | 34.92 | 84.24 | 84.12 | 102.96 | 103.14 | 203.04 | 203.76 | 298.08 | 298.32 | 233.28 | 233.28 | 24 | 24 | 0 | 0.24 | 758.88 | 758.88
05 - 06 | 6.32 | 6.32 | 3.96 | 3.96 | 0 | 2526 | 2523 | 0 | 3402 | 3402 | 165.12 | 165.36 | 0 | 0 | 1045.44 | 1046.16 | 1340.64 | 1340.64 | 223.92 | 223.92 | 823.68 | 823.68 | 496.32 | 496.8 | 37.44 | 37.8 | 89.28 | 89.28 | 102.96 | 102.78 | 214.56 | 213.84 | 358.08 | 357.84 | 256.32 | 256.8 | 4.32 | 4.32 | 0.48 | 0.24 | 781.92 | 782.64
06 - 07 | 6.256 | 6.264 | 3.936 | 3.936 | 0 | 3042 | 3045 | 0 | 4111.2 | 4111.2 | 185.28 | 185.04 | 0 | 0 | 1317.6 | 1316.88 | 1594.08 | 1594.08 | 236.88 | 236.88 | 1004.16 | 1004.16 | 612.48 | 612 | 48.24 | 47.88 | 91.2 | 91.32 | 107.64 | 107.64 | 241.92 | 242.64 | 397.44 | 397.44 | 300.48 | 300.48 | 4.32 | 4.32 | 0 | 0 | 1039.68 | 1038.96
07 - 08 | 6.192 | 6.184 | 3.888 | 3.888 | 0 | 4038 | 4038 | 0 | 5202 | 5203.8 | 294.24 | 294 | 0 | 0 | 1762.56 | 1763.28 | 1992.96 | 1992.96 | 305.28 | 305.28 | 1322.88 | 1322.4 | 836.16 | 836.16 | 51.12 | 51.12 | 112.8 | 112.92 | 125.28 | 125.46 | 341.28 | 341.28 | 493.92 | 493.92 | 348.48 | 348 | 3.84 | 3.84 | 0 | 0.24 | 1284.48 | 1284.48
08 - 09 | 5.968 | 5.976 | 3.744 | 3.756 | 0 | 5316 | 5316 | 0 | 6778.8 | 6775.2 | 335.52 | 335.52 | 0 | 0 | 2416.32 | 2416.32 | 2672.64 | 2672.64 | 389.52 | 389.16 | 1707.84 | 1707.84 | 1045.44 | 1045.44 | 48.24 | 48.6 | 150.48 | 150.36 | 149.04 | 148.86 | 489.6 | 488.88 | 660 | 660.24 | 442.56 | 442.56 | 3.84 | 3.84 | 0.48 | 0.24 | 1632.96 | 1632.96
09 - 10 | 5.904 | 5.904 | 3.72 | 3.708 | 0 | 5742 | 5739 | 0 | 7570.8 | 7572.6 | 351.36 | 351.84 | 0 | 0 | 2612.16 | 2612.16 | 3025.44 | 3024.72 | 466.56 | 466.92 | 1859.52 | 1859.52 | 1262.4 | 1262.88 | 48.96 | 48.96 | 149.04 | 148.92 | 154.08 | 154.26 | 547.2 | 547.2 | 719.52 | 719.52 | 480.96 | 481.92 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0 | 1683.36 | 1683.36
10 - 11 | 6.208 | 6.216 | 3.888 | 3.9 | 0 | 6048 | 6051 | 0 | 8128.8 | 8127 | 339.84 | 339.84 | 0 | 0 | 2730.24 | 2729.52 | 3299.04 | 3299.04 | 516.24 | 515.88 | 2035.2 | 2034.72 | 1457.28 | 1457.28 | 56.88 | 56.52 | 150 | 150 | 172.08 | 172.26 | 573.12 | 573.12 | 741.6 | 741.6 | 520.32 | 519.84 | 3.84 | 4.08 | 0 | 0.24 | 1643.04 | 1643.04
11 - 12 | 6.272 | 6.272 | 3.936 | 3.924 | 0 | 5934 | 5931 | 0 | 8017.2 | 8019 | 266.4 | 266.16 | 0 | 0 | 2714.4 | 2715.12 | 3228.48 | 3228.48 | 508.32 | 508.68 | 2023.68 | 2023.68 | 1494.72 | 1494.72 | 62.64 | 63 | 150 | 150 | 168.84 | 168.48 | 570.24 | 570.96 | 716.16 | 715.92 | 496.32 | 495.84 | 4.32 | 4.08 | 0 | 0 | 1604.16 | 1604.16
12 - 13 | 6.352 | 6.344 | 3.96 | 3.972 | 0 | 5856 | 5856 | 0 | 8028 | 8028 | 327.36 | 327.12 | 0 | 0 | 2643.84 | 2643.84 | 3227.04 | 3227.04 | 511.92 | 511.56 | 1967.04 | 1968 | 1455.36 | 1454.88 | 61.2 | 60.84 | 140.88 | 141.12 | 155.52 | 155.7 | 550.08 | 549.36 | 719.04 | 719.04 | 480.96 | 480.96 | 4.32 | 4.32 | 0.48 | 0.24 | 1699.2 | 1699.2
13 - 14 | 6.256 | 6.248 | 3.912 | 3.9 | 0 | 5772 | 5775 | 0 | 7873.2 | 7873.2 | 333.6 | 333.84 | 0 | 0 | 2586.24 | 2584.8 | 3211.2 | 3211.2 | 493.2 | 493.56 | 1962.24 | 1961.76 | 1420.8 | 1421.28 | 58.32 | 58.68 | 145.2 | 145.08 | 155.52 | 155.52 | 552.96 | 552.96 | 692.64 | 692.64 | 445.44 | 445.92 | 3.84 | 4.08 | 0 | 0 | 1643.04 | 1643.04
14 - 15 | 6.224 | 6.232 | 3.888 | 3.9 | 0 | 5766 | 5760 | 0 | 7822.8 | 7822.8 | 332.64 | 332.88 | 0 | 0 | 2567.52 | 2567.52 | 3157.92 | 3158.64 | 502.56 | 502.56 | 1998.72 | 1997.76 | 1437.12 | 1436.64 | 54.72 | 54.36 | 149.04 | 148.92 | 151.2 | 151.02 | 567.36 | 567.36 | 662.4 | 662.16 | 459.84 | 458.88 | 4.32 | 4.08 | 0 | 0.24 | 1599.84 | 1599.84
15 - 16 | 6.272 | 6.272 | 3.912 | 3.912 | 0 | 5778 | 5781 | 0 | 7984.8 | 7981.2 | 302.4 | 301.92 | 0 | 0 | 2648.16 | 2648.16 | 3299.04 | 3298.32 | 506.16 | 505.8 | 1973.76 | 1974.72 | 1445.76 | 1446.24 | 54 | 54.36 | 151.92 | 152.04 | 147.96 | 148.14 | 574.56 | 575.28 | 650.88 | 651.12 | 462.72 | 463.2 | 3.84 | 4.08 | 0 | 0 | 1596.96 | 1597.68
16 - 17 | 6.304 | 6.296 | 3.936 | 3.924 | 0 | 5676 | 5679 | 0 | 8053.2 | 8055 | 220.8 | 221.04 | 0 | 0 | 2684.16 | 2684.16 | 3330.72 | 3331.44 | 509.04 | 509.04 | 1922.88 | 1922.4 | 1427.52 | 1428 | 62.64 | 62.64 | 153.12 | 153.12 | 132.84 | 132.66 | 557.28 | 557.28 | 636.96 | 636.72 | 489.6 | 490.08 | 4.32 | 4.32 | 0.48 | 0.24 | 1658.88 | 1658.88
17 - 18 | 6.368 | 6.376 | 3.96 | 3.984 | 0 | 5154 | 5151 | 0 | 7405.2 | 7403.4 | 218.4 | 218.16 | 0 | 0 | 2541.6 | 2542.32 | 3119.04 | 3119.04 | 462.96 | 462.96 | 1658.88 | 1658.88 | 1304.64 | 1303.68 | 66.96 | 66.6 | 125.76 | 125.88 | 108.72 | 108.9 | 449.28 | 448.56 | 540.48 | 540.72 | 487.68 | 487.2 | 4.32 | 4.32 | 0 | 0 | 1519.2 | 1518.48
18 - 19 | 6.096 | 6.096 | 3.84 | 3.816 | 0 | 4518 | 4518 | 0 | 6483.6 | 6485.4 | 204.96 | 205.2 | 0 | 0 | 2243.52 | 2243.52 | 2710.08 | 2709.36 | 400.32 | 400.68 | 1452.48 | 1452.96 | 1140.48 | 1140.48 | 79.92 | 79.92 | 98.88 | 98.64 | 94.68 | 94.5 | 362.88 | 363.6 | 434.4 | 434.4 | 486.72 | 486.72 | 3.84 | 3.84 | 0 | 0.24 | 1330.56 | 1329.84
19 - 20 | 6.096 | 6.096 | 3.816 | 3.816 | 0 | 4092 | 4092 | 0 | 5835.6 | 5835.6 | 192.96 | 192.96 | 0 | 0 | 2003.04 | 2003.04 | 2394.72 | 2395.44 | 389.52 | 389.16 | 1333.44 | 1333.92 | 933.12 | 934.08 | 87.12 | 87.48 | 96.48 | 96.48 | 95.4 | 95.4 | 325.44 | 324.72 | 378.24 | 378.24 | 455.04 | 455.04 | 3.84 | 3.84 | 0.48 | 0.24 | 1275.84 | 1277.28
20 - 21 | 6.128 | 6.128 | 3.84 | 3.852 | 0 | 3708 | 3711 | 0 | 5317.2 | 5319 | 200.16 | 200.16 | 0 | 0 | 1782.72 | 1783.44 | 2141.28 | 2140.56 | 369.36 | 369.72 | 1208.64 | 1208.16 | 791.04 | 790.08 | 84.24 | 83.88 | 90 | 90.12 | 93.24 | 93.24 | 267.84 | 268.56 | 343.2 | 343.44 | 430.08 | 430.56 | 3.84 | 3.84 | 0 | 0 | 1257.12 | 1257.12
21 - 22 | 6.192 | 6.192 | 3.888 | 3.876 | 0 | 3366 | 3360 | 0 | 4838.4 | 4836.6 | 186.72 | 186.96 | 0 | 0 | 1601.28 | 1599.84 | 1909.44 | 1910.16 | 352.8 | 352.8 | 1096.32 | 1095.84 | 685.44 | 685.92 | 74.88 | 74.88 | 88.56 | 88.56 | 92.16 | 92.16 | 254.88 | 254.16 | 313.44 | 313.2 | 405.12 | 405.12 | 4.32 | 4.08 | 0 | 0.24 | 1163.52 | 1163.52
22 - 23 | 6.24 | 6.232 | 3.888 | 3.9 | 0 | 3024 | 3027 | 0 | 4352.4 | 4352.4 | 176.16 | 175.68 | 0 | 0 | 1405.44 | 1405.44 | 1740.96 | 1740.96 | 311.76 | 311.4 | 1001.28 | 1002.24 | 637.44 | 636.96 | 57.6 | 57.96 | 89.52 | 89.4 | 86.76 | 87.12 | 231.84 | 231.84 | 293.28 | 293.52 | 369.6 | 369.6 | 3.84 | 4.08 | 0.48 | 0.24 | 997.92 | 997.2
23 - 00 | 6.192 | 6.192 | 3.912 | 3.9 | 0 | 2724 | 2724 | 0 | 3801.6 | 3799.8 | 152.64 | 152.88 | 0 | 0 | 1224 | 1224.72 | 1550.88 | 1550.16 | 265.68 | 266.4 | 928.32 | 927.84 | 560.64 | 561.12 | 50.4 | 50.4 | 88.32 | 88.32 | 83.16 | 82.8 | 230.4 | 231.12 | 277.44 | 277.2 | 310.08 | 310.08 | 3.84 | 3.84 | 0 | 0 | 819.36 | 819.36
Сумма | 149.504 | 149.496 | 93.696 | 93.684 | 0 | 99810 | 99807 | 0 | 137181.6 | 137179.8 | 5534.88 | 5534.88 | 0 | 0 | 45557.28 | 45557.28 | 55379.52 | 55378.8 | 8767.44 | 8767.8 | 33266.88 | 33266.88 | 22786.56 | 22787.04 | 1326.96 | 1327.32 | 2714.16 | 2714.04 | 2796.84 | 2796.84 | 8929.44 | 8929.44 | 11378.88 | 11378.64 | 9332.16 | 9332.64 | 117.6 | 117.6 | 3.84 | 3.6 | 30008.16 | 30007.44

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Центральная |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч