## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Центральная | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Центральная | [41 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Центральная ТСН 1 ао | 0,4 Центральная ТСН 1 ао RS | 0,4 Центральная ТСН 2 ао | 0,4 Центральная ТСН 2 ао RS | 6 Центральная Т 1 ао RS | 6 Центральная Т 1 ап | 6 Центральная Т 1 ап RS | 6 Центральная Т 2 ао RS | 6 Центральная Т 2 ап | 6 Центральная Т 2 ап RS | 6 Центральная-Дормаш 1 ао | 6 Центральная-Дормаш 1 ао RS | 6 Центральная-Дормаш 2 ао | 6 Центральная-Дормаш 2 ао RS | 6 Центральная-РП 13-1 ао | 6 Центральная-РП 13-1 ао RS | 6 Центральная-РП 13-2 ао | 6 Центральная-РП 13-2 ао RS | 6 Центральная-РП 33 (РП 1-2) ао | 6 Центральная-РП 33 (РП 1-2) ао RS | 6 Центральная-РП 4-1 ао | 6 Центральная-РП 4-1 ао RS | 6 Центральная-РП 4-2 ао | 6 Центральная-РП 4-2 ао RS | 6 Центральная-РП 8-1 (РП 1-1) ао | 6 Центральная-РП 8-1 (РП 1-1) ао RS | 6 Центральная-РЭУ 1 ао | 6 Центральная-РЭУ 1 ао RS | 6 Центральная-РЭУ 2 ао | 6 Центральная-РЭУ 2 ао RS | 6 Центральная-ТП 11-2 ао | 6 Центральная-ТП 11-2 ао RS | 6 Центральная-ТП 54-1 (Тяговая 8-1) ао | 6 Центральная-ТП 54-1 (Тяговая 8-1) ао RS | 6 Центральная-ТП 54-2 ао | 6 Центральная-ТП 54-2 ао RS | 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао | 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао RS | 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао | 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао RS | 6 Центральная-Тяговая 8-2 ао | 6 Центральная-Тяговая 8-2 ао RS
00 - 01 |  |  |  |  | 0 | 642 | 642 | 0 | 792 | 793.8 | 155.04 | 154.56 | 0 | 0 | 240.48 | 241.2 | 334.08 | 334.08 | 30.96 | 30.96 | 165.12 | 165.6 | 100.8 | 100.8 | 0 | 0 | 12.96 | 13.08 | 0.72 | 0.72 | 40.32 | 41.04 | 66.24 | 66.24 | 128.64 | 128.64 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | 205.92 | 205.92
01 - 02 |  |  |  |  | 0 | 648 | 645 | 0 | 925.2 | 923.4 | 155.52 | 155.52 | 0 | 0 | 240.48 | 240.48 | 355.68 | 355.68 | 31.68 | 31.32 | 165.12 | 165.6 | 97.92 | 97.92 | 0 | 0 | 13.2 | 12.96 | 0.36 | 0.54 | 40.32 | 40.32 | 67.68 | 67.92 | 125.76 | 125.76 | 0.96 | 1.2 | 0 | 0 | 315.36 | 315.36
02 - 03 |  |  |  |  | 0 | 612 | 615 | 0 | 817.2 | 817.2 | 152.16 | 152.4 | 0 | 0 | 227.52 | 226.8 | 295.2 | 295.92 | 30.96 | 30.96 | 155.52 | 155.04 | 96 | 96 | 0 | 0 | 12.96 | 13.08 | 0.36 | 0.18 | 40.32 | 39.6 | 65.28 | 65.04 | 124.8 | 124.8 | 1.44 | 1.2 | 0 | 0 | 275.04 | 275.76
03 - 04 |  |  |  |  | 0 | 612 | 612 | 0 | 817.2 | 819 | 153.6 | 153.6 | 0 | 0 | 227.52 | 228.24 | 328.32 | 327.6 | 30.96 | 31.32 | 151.68 | 151.68 | 96 | 96.48 | 0 | 0 | 12.48 | 12.48 | 0.36 | 0.54 | 34.56 | 33.84 | 67.2 | 67.44 | 125.76 | 125.76 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | 246.24 | 245.52
04 - 05 |  |  |  |  | 0 | 624 | 621 | 0 | 817.2 | 815.4 | 155.04 | 154.8 | 0 | 0 | 231.84 | 231.84 | 311.04 | 310.32 | 30.96 | 30.6 | 147.84 | 147.84 | 96 | 95.52 | 0 | 0 | 12.72 | 12.72 | 0 | 0 | 34.56 | 35.28 | 68.64 | 68.4 | 125.76 | 125.76 | 5.76 | 6 | 0 | 0 | 260.64 | 261.36
05 - 06 |  |  |  |  | 0 | 648 | 648 | 0 | 792 | 792 | 154.56 | 154.8 | 0 | 0 | 252 | 251.28 | 300.96 | 302.4 | 18.72 | 19.08 | 156.48 | 156.48 | 96.96 | 97.44 | 0 | 0 | 12.48 | 12.36 | 1.08 | 1.08 | 37.44 | 36.72 | 68.64 | 68.64 | 125.76 | 124.8 | 1.44 | 1.2 | 0 | 0 | 253.44 | 252.72
06 - 07 |  |  |  |  | 0 | 702 | 705 | 0 | 874.8 | 876.6 | 162.24 | 162 | 0 | 0 | 269.28 | 270 | 349.92 | 348.48 | 5.76 | 5.4 | 181.44 | 181.92 | 99.84 | 99.36 | 0 | 0 | 12.96 | 12.96 | 3.6 | 3.42 | 34.56 | 35.28 | 77.76 | 78 | 123.84 | 124.8 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 299.52 | 300.96
07 - 08 |  |  |  |  | 0 | 900 | 900 | 0 | 957.6 | 957.6 | 266.4 | 266.4 | 0 | 0 | 306.72 | 306 | 349.92 | 349.92 | 0.72 | 0.72 | 221.76 | 221.76 | 126.72 | 126.72 | 0 | 0 | 15.6 | 15.6 | 10.44 | 10.62 | 44.64 | 45.36 | 90.24 | 90.24 | 126.72 | 126.24 | 0.48 | 0.72 | 0 | 0 | 339.84 | 339.12
08 - 09 |  |  |  |  | 0 | 984 | 981 | 0 | 1112.4 | 1112.4 | 269.28 | 269.52 | 0 | 0 | 325.44 | 325.44 | 387.36 | 388.08 | 1.44 | 1.44 | 272.64 | 272.16 | 122.88 | 123.36 | 0 | 0 | 23.76 | 23.76 | 10.8 | 10.8 | 64.8 | 63.36 | 100.32 | 100.32 | 122.88 | 122.88 | 0.48 | 0.24 | 0 | 0 | 447.84 | 447.12
09 - 10 |  |  |  |  | 0 | 984 | 987 | 0 | 1083.6 | 1081.8 | 278.88 | 279.12 | 0 | 0 | 321.12 | 321.12 | 358.56 | 359.28 | 14.4 | 14.4 | 282.24 | 282.72 | 128.64 | 128.64 | 0 | 0 | 18.96 | 19.08 | 11.52 | 11.52 | 60.48 | 61.2 | 93.6 | 93.36 | 123.84 | 124.32 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 429.12 | 429.84
10 - 11 |  |  |  |  | 0 | 1164 | 1161 | 0 | 1274.4 | 1274.4 | 288 | 287.52 | 0 | 0 | 380.16 | 380.88 | 476.64 | 475.2 | 33.12 | 33.12 | 362.88 | 362.88 | 175.68 | 175.2 | 0 | 0 | 23.52 | 23.4 | 17.28 | 17.28 | 79.2 | 79.2 | 114.24 | 114.24 | 133.44 | 132.96 | 0.96 | 0.72 | 0 | 0 | 404.64 | 403.92
11 - 12 |  |  |  |  | 0 | 1122 | 1122 | 0 | 1281.6 | 1281.6 | 216.96 | 217.2 | 0 | 0 | 400.32 | 399.6 | 466.56 | 468 | 36 | 36.36 | 364.8 | 364.8 | 192 | 192 | 0 | 0 | 24.48 | 24.48 | 18 | 17.82 | 83.52 | 83.52 | 119.52 | 119.52 | 134.4 | 134.88 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 391.68 | 393.12
12 - 13 |  |  |  |  | 0 | 1206 | 1209 | 0 | 1432.8 | 1432.8 | 293.76 | 293.52 | 0 | 0 | 414.72 | 415.44 | 505.44 | 504.72 | 43.2 | 42.84 | 359.04 | 359.04 | 204.48 | 204.48 | 0 | 0 | 22.32 | 22.44 | 16.56 | 16.92 | 84.96 | 84.96 | 122.88 | 122.88 | 143.04 | 142.08 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | 482.4 | 480.96
13 - 14 |  |  |  |  | 0 | 1134 | 1134 | 0 | 1339.2 | 1341 | 283.68 | 283.68 | 0 | 0 | 380.16 | 379.44 | 465.12 | 464.4 | 36 | 36 | 336.96 | 336.48 | 189.12 | 189.12 | 0 | 0 | 22.56 | 22.44 | 20.52 | 20.34 | 83.52 | 83.52 | 114.24 | 114.24 | 135.36 | 136.32 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 452.16 | 452.88
14 - 15 |  |  |  |  | 0 | 1086 | 1086 | 0 | 1314 | 1312.2 | 268.32 | 268.8 | 0 | 0 | 358.56 | 359.28 | 436.32 | 436.32 | 36.72 | 37.08 | 326.4 | 326.4 | 189.12 | 189.6 | 0 | 0 | 24.96 | 25.08 | 24.84 | 24.84 | 76.32 | 76.32 | 110.88 | 110.88 | 144 | 144 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 444.96 | 444.96
15 - 16 |  |  |  |  | 0 | 1110 | 1107 | 0 | 1418.4 | 1420.2 | 237.12 | 236.64 | 0 | 0 | 391.68 | 390.96 | 525.6 | 525.6 | 38.88 | 38.52 | 343.68 | 344.16 | 191.04 | 191.04 | 0 | 0 | 26.16 | 26.04 | 25.56 | 25.56 | 77.76 | 78.48 | 112.32 | 112.56 | 150.72 | 150.72 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 455.04 | 455.04
16 - 17 |  |  |  |  | 0 | 1080 | 1083 | 0 | 1429.2 | 1427.4 | 184.8 | 185.04 | 0 | 0 | 408.96 | 408.96 | 508.32 | 509.04 | 41.76 | 41.76 | 349.44 | 348.48 | 199.68 | 199.68 | 0 | 0 | 26.64 | 26.64 | 18 | 18 | 80.64 | 79.2 | 115.2 | 115.2 | 157.44 | 156.96 | 0.96 | 1.2 | 0 | 0 | 478.08 | 477.36
17 - 18 |  |  |  |  | 0 | 990 | 987 | 0 | 1321.2 | 1323 | 179.52 | 179.28 | 0 | 0 | 384.48 | 385.2 | 492.48 | 492.48 | 41.76 | 41.76 | 297.6 | 298.56 | 189.12 | 189.12 | 0 | 0 | 20.16 | 20.16 | 10.8 | 10.8 | 63.36 | 64.08 | 101.28 | 101.04 | 157.44 | 156.96 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | 419.04 | 419.04
18 - 19 |  |  |  |  | 0 | 738 | 741 | 0 | 957.6 | 955.8 | 149.28 | 149.52 | 0 | 0 | 288 | 287.28 | 370.08 | 370.08 | 25.2 | 25.56 | 211.2 | 211.2 | 145.92 | 145.92 | 0 | 0 | 13.2 | 13.32 | 7.56 | 7.56 | 43.2 | 43.2 | 80.64 | 80.88 | 147.84 | 148.8 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 256.32 | 257.04
19 - 20 |  |  |  |  | 0 | 690 | 687 | 0 | 849.6 | 849.6 | 147.36 | 147.12 | 0 | 0 | 250.56 | 250.56 | 318.24 | 318.24 | 25.2 | 25.2 | 195.84 | 195.36 | 130.56 | 130.56 | 0 | 0 | 12.72 | 12.72 | 4.32 | 4.32 | 38.88 | 38.88 | 79.2 | 79.2 | 138.24 | 138.24 | 0.48 | 0.24 | 0 | 0 | 234.72 | 234.72
20 - 21 |  |  |  |  | 0 | 660 | 663 | 0 | 871.2 | 871.2 | 154.56 | 155.04 | 0 | 0 | 244.8 | 244.8 | 345.6 | 345.6 | 27.36 | 27.36 | 174.72 | 175.2 | 117.12 | 116.64 | 0 | 0 | 12.24 | 12.24 | 4.32 | 4.14 | 41.76 | 41.76 | 76.32 | 76.08 | 140.16 | 140.16 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 244.8 | 244.08
21 - 22 |  |  |  |  | 0 | 648 | 645 | 0 | 838.8 | 840.6 | 154.08 | 153.6 | 0 | 0 | 246.24 | 246.24 | 325.44 | 325.44 | 31.68 | 31.32 | 159.36 | 158.4 | 109.44 | 109.44 | 0 | 0 | 12.48 | 12.36 | 3.96 | 4.14 | 40.32 | 41.04 | 75.84 | 76.08 | 144 | 143.52 | 0.48 | 0.72 | 0 | 0 | 234.72 | 235.44
22 - 23 |  |  |  |  | 0 | 624 | 624 | 0 | 817.2 | 817.2 | 152.64 | 152.88 | 0 | 0 | 234.72 | 234.72 | 335.52 | 335.52 | 28.8 | 28.8 | 150.72 | 151.2 | 100.8 | 100.8 | 0 | 0 | 12.96 | 12.96 | 5.04 | 4.86 | 41.76 | 41.04 | 69.6 | 69.36 | 143.04 | 143.52 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 214.56 | 214.56
23 - 00 |  |  |  |  | 0 | 594 | 594 | 0 | 745.2 | 745.2 | 148.8 | 148.56 | 0 | 0 | 218.88 | 218.88 | 306.72 | 306 | 28.08 | 28.08 | 144 | 144.48 | 95.04 | 95.04 | 0 | 0 | 12.96 | 12.96 | 3.96 | 3.96 | 38.88 | 38.88 | 70.08 | 70.08 | 124.8 | 124.8 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 195.84 | 195.12
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20202 | 20199 | 0 | 24879.6 | 24881.4 | 4761.6 | 4761.12 | 0 | 0 | 7244.64 | 7244.64 | 9249.12 | 9248.4 | 670.32 | 669.96 | 5676.48 | 5677.44 | 3290.88 | 3290.88 | 0 | 0 | 415.44 | 415.32 | 219.96 | 219.96 | 1306.08 | 1306.08 | 2127.84 | 2127.84 | 3247.68 | 3247.68 | 26.4 | 26.64 | 0 | 0 | 7981.92 | 7981.92

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Центральная |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч