## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Чекшино | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Чекшино | [8 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Чекшино ТСН 1 ао RS | 10 Чекшино Т 1 ао RS | 10 Чекшино Т 1 ап RS | 10 Чекшино-Верховье ао RS | 10 Чекшино-Вязовое ао RS | 10 Чекшино-Вязовое ап RS | 10 Чекшино-Котлакса ао RS | 10 Чекшино-Чекшино ао RS | 10 Чекшино-Чекшино ап RS
00 - 01 | 7.536 | 0 | 394.4 | 60.8 | 49.4 | 0 | 21.6 | 262.6 | 0
01 - 02 | 7.464 | 0 | 386.4 | 62.8 | 51.4 | 0 | 21.1 | 251.6 | 0
02 - 03 | 7.536 | 0 | 381.6 | 60.3 | 54 | 0 | 20.9 | 246.4 | 0
03 - 04 | 7.56 | 0 | 399.6 | 62.5 | 52 | 0 | 21.3 | 264 | 0
04 - 05 | 7.496 | 0 | 438.4 | 61.5 | 56 | 0 | 21.4 | 300.2 | 0
05 - 06 | 7.408 | 0 | 458.8 | 64.5 | 48.2 | 0 | 20.7 | 325.8 | 0
06 - 07 | 7.408 | 0 | 512.4 | 72.8 | 52.2 | 0 | 23.7 | 363.8 | 0
07 - 08 | 7.6 | 0 | 561.2 | 73.9 | 60.2 | 0 | 24.3 | 403.2 | 0
08 - 09 | 7.36 | 0 | 620.8 | 70.6 | 56.8 | 0 | 25.6 | 468.4 | 0
09 - 10 | 7.344 | 0 | 570.8 | 79.5 | 53.4 | 0 | 17.4 | 420.8 | 0
10 - 11 | 7.864 | 0 | 548.4 | 73.3 | 47.8 | 0 | 18.5 | 409.4 | 0
11 - 12 | 7.944 | 0 | 575.6 | 73.1 | 59 | 0 | 15.9 | 427.8 | 0
12 - 13 | 8.08 | 0 | 530 | 72.9 | 61.8 | 0 | 19 | 376.6 | 0
13 - 14 | 7.984 | 0 | 531.2 | 65.8 | 57.6 | 0 | 19.4 | 389 | 0
14 - 15 | 7.944 | 0 | 590.8 | 68.6 | 58.6 | 0 | 17.8 | 446.4 | 0
15 - 16 | 8.2 | 0 | 557.2 | 86.1 | 63.2 | 0 | 20.2 | 388 | 0
16 - 17 | 8.144 | 0 | 641.2 | 99 | 70.8 | 0 | 28.7 | 443.2 | 0
17 - 18 | 8.16 | 0 | 610.4 | 102.8 | 70.6 | 0 | 28.8 | 408.6 | 0
18 - 19 | 7.72 | 0 | 563.6 | 94.8 | 64.4 | 0 | 31.1 | 374 | 0
19 - 20 | 7.696 | 0 | 556 | 93.7 | 64 | 0 | 29.5 | 369.2 | 0
20 - 21 | 7.736 | 0 | 568.8 | 92.2 | 64.8 | 0 | 32.8 | 379.4 | 0
21 - 22 | 7.824 | 0 | 538.4 | 88.3 | 62.2 | 0 | 30.8 | 357.4 | 0
22 - 23 | 7.872 | 0 | 501.6 | 79.2 | 64 | 0 | 28.9 | 330 | 0
23 - 00 | 7.8 | 0 | 467.6 | 75.7 | 59.6 | 0 | 24.2 | 308.6 | 0
Сумма | 185.68 | 0 | 12505.2 | 1834.7 | 1402 | 0 | 563.6 | 8714.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Чекшино |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч