## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Шуйское | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Шуйское | [25 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Шуйское ТСН 1 ао RS | 0,4 Шуйское ТСН 2 ао RS | 10 Шуйское Т 1 ао RS | 10 Шуйское Т 1 ап RS | 10 Шуйское Т 2 ао RS | 10 Шуйское Т 2 ап RS | 10 Шуйское-База ао RS | 10 Шуйское-База рп RS | 10 Шуйское-Биокомплекс ао RS | 10 Шуйское-Биокомплекс рп RS | 10 Шуйское-Врагово ао RS | 10 Шуйское-Врагово рп RS | 10 Шуйское-Завет ао RS | 10 Шуйское-Завет ап RS | 10 Шуйское-Макарово ао RS | 10 Шуйское-Макарово рп RS | 10 Шуйское-Пионерский ао RS | 10 Шуйское-Пионерский ап RS | 10 Шуйское-Райцентр ао RS | 10 Шуйское-Райцентр рп RS | 10 Шуйское-Шиченга ао RS | 10 Шуйское-Шиченга ап RS | 10 Шуйское-Школа ао RS | 10 Шуйское-Школа рп RS | 35 Шуйское МВ T2 ао RS | 35 Шуйское МВ T2 ап RS
00 - 01 | 0 | 13.48 | 0 | 0 | 0 | 847.8 | 69.5 |  | 3.9 |  | 38.3 |  | 154.8 | 0 | 45.2 |  | 34 | 0 | 204.6 |  | 32 | 0 | 267 |  | 0 | 280.35
01 - 02 | 0 | 13.52 | 0 | 0 | 0 | 825.6 | 69.1 |  | 2.7 |  | 39 |  | 153.8 | 0 | 43.2 |  | 32.6 | 0 | 196.5 |  | 30 | 0 | 259.8 |  | 0 | 279.3
02 - 03 | 0 | 13.384 | 0 | 0 | 0 | 804 | 68.6 |  | 2.7 |  | 37.8 |  | 153.6 | 0 | 41.3 |  | 33.6 | 0 | 191.4 |  | 29 | 0 | 247.2 |  | 0 | 275.1
03 - 04 | 0 | 13.456 | 0 | 0 | 0 | 805.2 | 68.9 |  | 2.8 |  | 38.9 |  | 153 | 0 | 42.1 |  | 34 | 0 | 190.95 |  | 28.8 | 0 | 247.4 |  | 0 | 287.7
04 - 05 | 0 | 13.488 | 0 | 0 | 0 | 853.8 | 70.1 |  | 2.7 |  | 38 |  | 161.2 | 0 | 43.7 |  | 35.8 | 0 | 196.5 |  | 32.5 | 0 | 274.6 |  | 0 | 321.3
05 - 06 | 0 | 13.344 | 0 | 0 | 0 | 928.2 | 69.2 |  | 4.5 |  | 42 |  | 178.8 | 0 | 47.1 |  | 37.2 | 0 | 209.4 |  | 37.1 | 0 | 304.6 |  | 0 | 331.8
06 - 07 | 0 | 13.168 | 0 | 0 | 0 | 1131.6 | 70 |  | 7.2 |  | 48.2 |  | 202.4 | 0 | 64.9 |  | 42.8 | 0 | 260.25 |  | 40 | 0 | 397.2 |  | 0 | 378
07 - 08 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1273.8 | 71.2 |  | 4.8 |  | 65.4 |  | 209.4 | 0 | 81.7 |  | 41.4 | 0 | 307.35 |  | 44.8 | 0 | 450 |  | 0 | 417.9
08 - 09 | 0 | 14.776 | 0 | 0 | 0 | 1314.6 | 73.1 |  | 5 |  | 64.2 |  | 214.2 | 0 | 73.5 |  | 45.4 | 0 | 315.6 |  | 39.4 | 0 | 486.6 |  | 0 | 405.3
09 - 10 | 0 | 15.536 | 0 | 0 | 0 | 1287.6 | 72.5 |  | 3.9 |  | 64.2 |  | 211 | 0 | 69.1 |  | 49 | 0 | 304.05 |  | 37.7 | 0 | 477.6 |  | 0 | 418.95
10 - 11 | 0 | 16.416 | 0 | 0 | 0 | 1278 | 75.7 |  | 4 |  | 66.6 |  | 205.4 | 0 | 66.3 |  | 47 | 0 | 281.1 |  | 34.2 | 0 | 499.8 |  | 0 | 427.35
11 - 12 | 0 | 13.792 | 0 | 0 | 0 | 1256.4 | 67.4 |  | 4.3 |  | 57.9 |  | 214.8 | 0 | 63.6 |  | 38 | 0 | 301.5 |  | 37.2 | 0 | 474 |  | 0 | 390.6
12 - 13 | 0 | 13.688 | 0 | 0 | 0 | 1244.4 | 66.2 |  | 7.2 |  | 62.7 |  | 195.8 | 0 | 69.2 |  | 40.2 | 0 | 296.1 |  | 41.3 | 0 | 467.6 |  | 0 | 386.4
13 - 14 | 0 | 13.272 | 0 | 0 | 0 | 1219.8 | 65.8 |  | 4.4 |  | 58.7 |  | 225.2 | 0 | 64.1 |  | 34.6 | 0 | 273.3 |  | 38.5 | 0 | 456.6 |  | 0 | 382.2
14 - 15 | 0 | 13.528 | 0 | 0 | 0 | 1180.8 | 66.5 |  | 4.1 |  | 55.1 |  | 212 | 0 | 64.7 |  | 43 | 0 | 264.75 |  | 40 | 0 | 432.4 |  | 0 | 366.45
15 - 16 | 0 | 13.152 | 0 | 0 | 0 | 1270.8 | 70.1 |  | 5.1 |  | 50.2 |  | 208.8 | 0 | 70.9 |  | 50.4 | 0 | 308.1 |  | 42.9 | 0 | 466.8 |  | 0 | 381.15
16 - 17 | 0 | 13.184 | 0 | 0 | 0 | 1437.6 | 79.9 |  | 4.8 |  | 57.7 |  | 251.2 | 0 | 79.5 |  | 58.8 | 0 | 348.15 |  | 49.5 | 0 | 510.2 |  | 0 | 416.85
17 - 18 | 0 | 13.432 | 0 | 0 | 0 | 1475.4 | 76.6 |  | 8.2 |  | 66.1 |  | 271 | 0 | 89.9 |  | 59 | 0 | 357.6 |  | 53.3 | 0 | 496.2 |  | 0 | 455.7
18 - 19 | 0 | 12.768 | 0 | 0 | 0 | 1431.6 | 70.9 |  | 9 |  | 66.2 |  | 246.4 | 0 | 92.4 |  | 58.4 | 0 | 360 |  | 57.5 | 0 | 473.2 |  | 0 | 414.75
19 - 20 | 0 | 12.944 | 0 | 0 | 0 | 1426.2 | 69.8 |  | 7.4 |  | 66.7 |  | 250.2 | 0 | 87.6 |  | 56.6 | 0 | 358.5 |  | 56.1 | 0 | 476.4 |  | 0 | 404.25
20 - 21 | 0 | 13.008 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 70.6 |  | 6.8 |  | 68 |  | 248.8 | 0 | 77.5 |  | 55.8 | 0 | 343.35 |  | 50.8 | 0 | 460.4 |  | 0 | 385.35
21 - 22 | 0 | 13.184 | 0 | 0 | 0 | 1291.2 | 75.4 |  | 6.7 |  | 65 |  | 230.4 | 0 | 67 |  | 52.8 | 0 | 320.85 |  | 46.3 | 0 | 429 |  | 0 | 351.75
22 - 23 | 0 | 13.328 | 0 | 0 | 0 | 1141.8 | 79.5 |  | 6.7 |  | 51.3 |  | 192.6 | 0 | 54.1 |  | 40.4 | 0 | 283.05 |  | 42.8 | 0 | 393.8 |  | 0 | 334.95
23 - 00 | 0 | 13.336 | 0 | 0 | 0 | 975 | 79.3 |  | 5.3 |  | 46 |  | 171.6 | 0 | 46.5 |  | 37 | 0 | 247.2 |  | 36.7 | 0 | 307.4 |  | 0 | 313.95
Сумма | 0 | 326.184 | 0 | 0 | 0 | 28081.2 | 1715.9 | 0 | 124.2 | 0 | 1314.2 | 0 | 4916.4 | 0 | 1545.1 | 0 | 1057.8 | 0 | 6720.15 | 0 | 978.4 | 0 | 9755.8 | 0 | 0 | 8807.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Шуйское |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч