## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Шуйское | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Шуйское | [25 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Шуйское ТСН 1 ао RS | 0,4 Шуйское ТСН 2 ао RS | 10 Шуйское Т 1 ао RS | 10 Шуйское Т 1 ап RS | 10 Шуйское Т 2 ао RS | 10 Шуйское Т 2 ап RS | 10 Шуйское-База ао RS | 10 Шуйское-База рп RS | 10 Шуйское-Биокомплекс ао RS | 10 Шуйское-Биокомплекс рп RS | 10 Шуйское-Врагово ао RS | 10 Шуйское-Врагово рп RS | 10 Шуйское-Завет ао RS | 10 Шуйское-Завет ап RS | 10 Шуйское-Макарово ао RS | 10 Шуйское-Макарово рп RS | 10 Шуйское-Пионерский ао RS | 10 Шуйское-Пионерский ап RS | 10 Шуйское-Райцентр ао RS | 10 Шуйское-Райцентр рп RS | 10 Шуйское-Шиченга ао RS | 10 Шуйское-Шиченга ап RS | 10 Шуйское-Школа ао RS | 10 Шуйское-Школа рп RS | 35 Шуйское МВ T2 ао RS | 35 Шуйское МВ T2 ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 297 | 4 | 0 | 2.7 | 0 | 35 | 0 | 63.4 | 0 | 18.6 | 0 | 11.4 | 0 | 61.2 | 0 | 14.3 | 0 | 90.4 | 0 | 0 | 69.3
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 297 | 4 | 0 | 2.7 | 0 | 35 | 0 | 63.4 | 0 | 18.3 | 0 | 11.6 | 0 | 60.75 | 0 | 14.1 | 0 | 91.8 | 0 | 0 | 69.3
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 285 | 3.9 | 0 | 2.7 | 0 | 34.1 | 0 | 61.6 | 0 | 16.8 | 0 | 10.8 | 0 | 58.05 | 0 | 13.4 | 0 | 86.6 | 0 | 0 | 67.2
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 288 | 3.9 | 0 | 2.7 | 0 | 34.8 | 0 | 61.6 | 0 | 17.6 | 0 | 10.6 | 0 | 58.65 | 0 | 13.2 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 72.45
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 286.2 | 3.3 | 0 | 2.7 | 0 | 34.3 | 0 | 62.4 | 0 | 17 | 0 | 10.4 | 0 | 57.3 | 0 | 13.4 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88.2
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 287.4 | 3.5 | 0 | 2.6 | 0 | 33.7 | 0 | 61.4 | 0 | 16.9 | 0 | 11 | 0 | 58.05 | 0 | 12.7 | 0 | 90.4 | 0 | 0 | 88.2
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 304.2 | 3.6 | 0 | 2.6 | 0 | 32.9 | 0 | 62 | 0 | 17.6 | 0 | 9.8 | 0 | 58.8 | 0 | 11.5 | 0 | 108.6 | 0 | 0 | 82.95
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 322.2 | 6 | 0 | 2.7 | 0 | 39.8 | 0 | 61 | 0 | 20.7 | 0 | 14.2 | 0 | 59.4 | 0 | 10.5 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 86.1
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 314.4 | 8.8 | 0 | 2.1 | 0 | 38.6 | 0 | 68.2 | 0 | 16.5 | 0 | 10 | 0 | 55.5 | 0 | 5.6 | 0 | 110.4 | 0 | 0 | 68.25
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 325.2 | 8.3 | 0 | 2.3 | 0 | 43.4 | 0 | 68 | 0 | 15.8 | 0 | 15.8 | 0 | 63.45 | 0 | 4.7 | 0 | 104.8 | 0 | 0 | 77.7
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 375 | 7.8 | 0 | 2.6 | 0 | 50 | 0 | 72.4 | 0 | 19.6 | 0 | 17.6 | 0 | 75.45 | 0 | 8.4 | 0 | 121 | 0 | 0 | 96.6
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 383.4 | 4.1 | 0 | 2.8 | 0 | 43.9 | 0 | 100.4 | 0 | 18.7 | 0 | 13.2 | 0 | 77.7 | 0 | 9.8 | 0 | 115 | 0 | 0 | 88.2
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 382.8 | 2.4 | 0 | 3.1 | 0 | 54.2 | 0 | 75.4 | 0 | 21.1 | 0 | 14.2 | 0 | 75.3 | 0 | 14.8 | 0 | 124.2 | 0 | 0 | 100.8
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 392.4 | 3 | 0 | 2.6 | 0 | 51.2 | 0 | 93.6 | 0 | 20.4 | 0 | 15.2 | 0 | 77.1 | 0 | 13.3 | 0 | 119.8 | 0 | 0 | 105
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 374.4 | 3.5 | 0 | 2.8 | 0 | 50.8 | 0 | 76.8 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 74.4 | 0 | 11.3 | 0 | 119.6 | 0 | 0 | 99.75
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 375.6 | 6.9 | 0 | 2.7 | 0 | 41.1 | 0 | 72.4 | 0 | 20.7 | 0 | 21.4 | 0 | 75.3 | 0 | 12.9 | 0 | 126.6 | 0 | 0 | 100.8
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 420 | 8 | 0 | 2.7 | 0 | 42.7 | 0 | 75.2 | 0 | 23.9 | 0 | 23.6 | 0 | 82.35 | 0 | 16.5 | 0 | 148.2 | 0 | 0 | 101.85
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 430.2 | 5.3 | 0 | 3.3 | 0 | 40.8 | 0 | 82.4 | 0 | 26.2 | 0 | 20.8 | 0 | 90.45 | 0 | 20.1 | 0 | 144.8 | 0 | 0 | 131.25
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 346.2 | 2.7 | 0 | 3.1 | 0 | 34.6 | 0 | 67.8 | 0 | 23.1 | 0 | 15.6 | 0 | 67.2 | 0 | 15.2 | 0 | 119.4 | 0 | 0 | 97.65
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 342.6 | 2.7 | 0 | 3.1 | 0 | 34.9 | 0 | 66 | 0 | 22.2 | 0 | 15.8 | 0 | 65.55 | 0 | 16.2 | 0 | 118 | 0 | 0 | 100.8
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 340.8 | 2.9 | 0 | 3.1 | 0 | 35.3 | 0 | 66.6 | 0 | 23.3 | 0 | 14.4 | 0 | 67.5 | 0 | 15.7 | 0 | 114.2 | 0 | 0 | 93.45
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 345 | 7 | 0 | 3.4 | 0 | 36.1 | 0 | 68.6 | 0 | 21.4 | 0 | 13.4 | 0 | 67.95 | 0 | 15.3 | 0 | 115.2 | 0 | 0 | 81.9
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 329.4 | 5.5 | 0 | 3.2 | 0 | 35.6 | 0 | 63.2 | 0 | 19.4 | 0 | 11.2 | 0 | 65.85 | 0 | 14.8 | 0 | 113.2 | 0 | 0 | 81.9
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 295.8 | 3.9 | 0 | 3.2 | 0 | 35.1 | 0 | 61.6 | 0 | 18.4 | 0 | 11.6 | 0 | 63.45 | 0 | 13.1 | 0 | 89.8 | 0 | 0 | 77.7
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8140.2 | 115 | 0 | 67.5 | 0 | 947.9 | 0 | 1675.4 | 0 | 474.2 | 0 | 340.6 | 0 | 1616.7 | 0 | 310.8 | 0 | 2660.6 | 0 | 0 | 2127.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Шуйское |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч