## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ява | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Ява | [6 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Ява ТСН 1 04052855 ао RS | 10 Ява Т 1 12040205 ап RS | 10 Ява-Мясокомбинат 1 ао RS | 10 Ява-РП 10 1 (Энерготехснаб) ао RS | 10 Ява-РП 10 2 (Энерготехснаб) ао RS | 10 Ява-ЦРП 10 1С Металлострой ао RS | 10 Ява-ЦРП 10 2С Металлострой ао RS
00 - 01 | 10.668 | 3465.6 | 737.6 | 1981.2 | 76.8 | 698.4 | 0
01 - 02 | 10.572 | 2526 | 644 | 1180.8 | 75.6 | 646.4 | 0
02 - 03 | 10.476 | 2174.4 | 634.4 | 850.8 | 75.6 | 632 | 0
03 - 04 | 10.764 | 3252 | 674.4 | 1878 | 78 | 649.6 | 0
04 - 05 | 10.668 | 2966.4 | 660.8 | 1662 | 76.8 | 590.4 | 0
05 - 06 | 10.548 | 2620.8 | 714.4 | 1261.2 | 89.4 | 578.4 | 0
06 - 07 | 10.392 | 2049.6 | 721.6 | 661.2 | 172.8 | 512 | 0
07 - 08 | 10.308 | 2242.8 | 1032 | 590.4 | 153 | 488 | 0
08 - 09 | 10.236 | 3531.6 | 1322.4 | 1516.8 | 159 | 560.8 | 0
09 - 10 | 10.104 | 3781.2 | 1465.2 | 1604.4 | 165.6 | 572 | 0
10 - 11 | 10.668 | 4477.2 | 1501.6 | 2142 | 279 | 588.8 | 0
11 - 12 | 10.524 | 3577.2 | 1410.4 | 1252.8 | 364.8 | 576 | 0
12 - 13 | 10.788 | 3505.2 | 1442 | 1260 | 261.6 | 567.2 | 0
13 - 14 | 10.68 | 4377.6 | 1427.2 | 1989.6 | 364.8 | 627.2 | 0
14 - 15 | 10.548 | 4681.2 | 1605.6 | 2131.2 | 369.6 | 607.2 | 0
15 - 16 | 10.5 | 3428.4 | 1420.4 | 1092 | 327 | 616 | 0
16 - 17 | 10.8 | 4036.8 | 1276.4 | 1840.8 | 331.8 | 618.4 | 0
17 - 18 | 10.92 | 3793.2 | 1062 | 1908 | 276 | 576 | 0
18 - 19 | 10.332 | 3200.4 | 907.6 | 1674 | 112.2 | 532 | 0
19 - 20 | 10.176 | 2578.8 | 982.8 | 1021.2 | 102 | 493.6 | 0
20 - 21 | 10.392 | 3118.8 | 848.8 | 1658.4 | 97.8 | 540.8 | 0
21 - 22 | 10.5 | 3579.6 | 856.8 | 2114.4 | 94.2 | 540 | 0
22 - 23 | 10.416 | 2624.4 | 783.6 | 1215.6 | 90 | 557.6 | 0
23 - 00 | 10.392 | 2730 | 751.6 | 1399.2 | 82.8 | 520.8 | 0
Сумма | 252.372 | 78319.2 | 24883.6 | 35886 | 4276.2 | 13889.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ява |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч