## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Ява | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Ява | [6 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Ява ТСН 1 04052855 ао RS | 10 Ява Т 1 12040205 ап RS | 10 Ява-Мясокомбинат 1 ао RS | 10 Ява-РП 10 1 (Энерготехснаб) ао RS | 10 Ява-РП 10 2 (Энерготехснаб) ао RS | 10 Ява-ЦРП 10 1С Металлострой ао RS | 10 Ява-ЦРП 10 2С Металлострой ао RS
00 - 01 | 0 | 163.2 | 420.4 | 28.8 | 0 | 389.6 | 0
01 - 02 | 0 | 632.4 | 413.2 | 141.6 | 0 | 388.8 | 0
02 - 03 | 0 | 600 | 403.2 | 34.8 | 0 | 384 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 413.2 | 0 | 0 | 407.2 | 0
04 - 05 | 0 | 235.2 | 429.6 | 39.6 | 0 | 384 | 0
05 - 06 | 0 | 511.2 | 412 | 112.8 | 0 | 371.2 | 0
06 - 07 | 0 | 816 | 402.8 | 148.8 | 0 | 322.4 | 0
07 - 08 | 0 | 810 | 549.2 | 51.6 | 0 | 270.4 | 0
08 - 09 | 0 | 158.4 | 603.6 | 7.2 | 2.4 | 335.2 | 0
09 - 10 | 0 | 181.2 | 602.4 | 19.2 | 1.8 | 344.8 | 0
10 - 11 | 0 | 13.2 | 670.8 | 0 | 76.2 | 371.2 | 0
11 - 12 | 0 | 985.2 | 660.8 | 183.6 | 108.6 | 388.8 | 0
12 - 13 | 0 | 625.2 | 647.6 | 122.4 | 16.2 | 400.8 | 0
13 - 14 | 0 | 150 | 696.8 | 26.4 | 117 | 440.8 | 0
14 - 15 | 0 | 486 | 661.6 | 43.2 | 98.4 | 418.4 | 0
15 - 16 | 0 | 1153.2 | 600.4 | 206.4 | 105 | 395.2 | 0
16 - 17 | 0 | 142.8 | 539.2 | 31.2 | 99.6 | 412.8 | 0
17 - 18 | 0 | 98.4 | 480 | 15.6 | 60 | 400.8 | 0
18 - 19 | 0 | 219.6 | 390.8 | 39.6 | 0 | 332.8 | 0
19 - 20 | 0 | 602.4 | 415.2 | 127.2 | 0 | 283.2 | 0
20 - 21 | 0 | 181.2 | 388.8 | 26.4 | 0 | 332 | 0
21 - 22 | 0 | 97.2 | 406 | 0 | 0 | 350.4 | 0
22 - 23 | 0 | 583.2 | 403.2 | 121.2 | 0 | 354.4 | 0
23 - 00 | 0 | 298.8 | 382.4 | 68.4 | 0 | 316 | 0
Сумма | 0 | 9744 | 11993.2 | 1596 | 685.2 | 8795.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ява |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч