## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Арзубиха | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Арзубиха | [7 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Арзубиха ТСН 1 ао RS | 10 Арзубиха Т 1 ао RS | 10 Арзубиха Т 1 ап RS | 10 Арзубиха-Арзубиха ао RS | 10 Арзубиха-Дягилево ао RS | 10 Арзубиха-Комплекс ао RS | 10 Арзубиха-Митиха ао RS | 10 Арзубиха-Митиха ап RS
00 - 01 | 6.954 | 0 | 45.4 | 30.9 | 0 | 4.8 | 9.7 | 0
01 - 02 | 7.02 | 0 | 44.2 | 27.5 | 0 | 6.6 | 9.9 | 0
02 - 03 | 7.032 | 0 | 40.6 | 26.3 | 0 | 4.7 | 9.6 | 0
03 - 04 | 7.086 | 0 | 40.2 | 25.8 | 0 | 4.7 | 9.7 | 0
04 - 05 | 6.99 | 0 | 44.6 | 27.4 | 0 | 6.5 | 10.6 | 0
05 - 06 | 7.026 | 0 | 52.8 | 32.1 | 0 | 4.6 | 15.9 | 0
06 - 07 | 6.99 | 0 | 79.2 | 51.4 | 0 | 4.7 | 23.1 | 0
07 - 08 | 7.218 | 0 | 76.4 | 47.1 | 0 | 4.6 | 24.7 | 0
08 - 09 | 8.316 | 0 | 75.6 | 47.5 | 0 | 4.7 | 23.2 | 0
09 - 10 | 8.298 | 0 | 71.8 | 48.6 | 0.1 | 4 | 19 | 0
10 - 11 | 8.55 | 0 | 71.6 | 42.1 | 2.2 | 7.3 | 19.9 | 0
11 - 12 | 7.092 | 0 | 61.6 | 36.9 | 0 | 7.2 | 17.7 | 0
12 - 13 | 7.134 | 0 | 52.8 | 34.3 | 0 | 3.4 | 14.7 | 0
13 - 14 | 6.936 | 0 | 64.2 | 37 | 2.5 | 8.6 | 16.3 | 0
14 - 15 | 6.966 | 0 | 70.8 | 45.2 | 3 | 3.6 | 18.7 | 0
15 - 16 | 7.02 | 0 | 67.8 | 44.3 | 3.4 | 4.2 | 15.8 | 0
16 - 17 | 7.104 | 0 | 86.4 | 51.7 | 5.1 | 4.1 | 25.4 | 0
17 - 18 | 6.978 | 0 | 94 | 57.5 | 5 | 4.3 | 27.1 | 0
18 - 19 | 6.9 | 0 | 99.8 | 57.8 | 4.5 | 5.7 | 31.5 | 0
19 - 20 | 7.068 | 0 | 82.6 | 52.8 | 4.6 | 4.8 | 20.6 | 0
20 - 21 | 6.948 | 0 | 77.4 | 49.2 | 4.7 | 4.7 | 18.6 | 0
21 - 22 | 6.366 | 0 | 78 | 51.4 | 4.2 | 4.7 | 17.6 | 0
22 - 23 | 6.594 | 0 | 75 | 45.7 | 4 | 4.8 | 20.5 | 0
23 - 00 | 6.816 | 0 | 64.2 | 41.2 | 3.6 | 4.6 | 14.8 | 0
Сумма | 171.402 | 0 | 1617 | 1011.7 | 46.9 | 121.9 | 434.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Арзубиха |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч