## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Арзубиха | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Арзубиха | [7 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Арзубиха ТСН 1 ао RS | 10 Арзубиха Т 1 ао RS | 10 Арзубиха Т 1 ап RS | 10 Арзубиха-Арзубиха ао RS | 10 Арзубиха-Дягилево ао RS | 10 Арзубиха-Комплекс ао RS | 10 Арзубиха-Митиха ао RS | 10 Арзубиха-Митиха ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 34.2 | 22.4 | 0 | 7.9 | 3.6 | 0.2
01 - 02 | 0 | 0 | 35.6 | 23 | 0 | 8 | 4.9 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 34 | 22.2 | 0 | 7.8 | 3.2 | 0.2
03 - 04 | 0 | 0 | 34.2 | 22.1 | 0 | 7.8 | 3.6 | 0.4
04 - 05 | 0 | 0 | 34 | 21.9 | 0 | 7.7 | 3.9 | 0.5
05 - 06 | 0 | 0 | 36.2 | 22 | 0 | 7.8 | 7 | 0.1
06 - 07 | 0 | 0 | 32.6 | 21.2 | 0 | 7.5 | 2.5 | 0.2
07 - 08 | 0 | 0 | 31 | 21 | 0 | 7.2 | 1.3 | 0.7
08 - 09 | 0 | 0 | 30.6 | 21.6 | 0 | 7.2 | 0.9 | 1.2
09 - 10 | 0 | 0 | 32 | 22.5 | 0 | 7.4 | 1.4 | 0.8
10 - 11 | 0 | 0 | 38.4 | 24.5 | 0 | 7.9 | 8.9 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 41.2 | 24 | 0 | 8 | 9.1 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 36.2 | 24.4 | 0 | 8 | 3 | 0.3
13 - 14 | 0 | 0 | 39.8 | 22 | 0 | 12.1 | 5.6 | 1.3
14 - 15 | 0 | 0 | 38.2 | 22.6 | 0 | 7.5 | 8.8 | 0.5
15 - 16 | 0 | 0 | 36.2 | 24.1 | 0.1 | 8 | 4.1 | 0.1
16 - 17 | 0 | 0 | 45.6 | 29.2 | 0.4 | 7.9 | 6.6 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 41.8 | 26.4 | 0.3 | 7.5 | 6.3 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 44.8 | 26.9 | 0.5 | 7.4 | 8.6 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 43.6 | 28 | 0.8 | 8 | 5.6 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 44.6 | 28.5 | 0.8 | 8.1 | 5.7 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 42.2 | 27.5 | 0.6 | 7.6 | 5.6 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 42.2 | 27.8 | 0.5 | 7.6 | 5.3 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 38.8 | 25.9 | 0.2 | 7.3 | 4.3 | 0
Сумма | 0 | 0 | 908 | 581.7 | 4.2 | 189.2 | 119.8 | 6.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Арзубиха |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч