## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Архангельская | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Архангельская | [21 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Архангельская ТСН 1 ао RS | 0,4 Архангельская ТСН 2 ао RS | 10 Архангельская Т 1 ао RS | 10 Архангельская Т 1 ап RS | 10 Архангельская Т 2 ао RS | 10 Архангельская Т 2 ап RS | 10 Архангельская-Василево ао RS | 10 Архангельская-Василево ап RS | 10 Архангельская-Озерки ао RS | 10 Архангельская-Озерки ап RS | 10 Архангельская-Сокольский ао RS | 10 Архангельская-Сокольский ап RS | 10 Архангельская-Спасский ао RS | 10 Архангельская-Спасский ап RS | 10 Архангельская-Шачино ао RS | 10 Архангельская-Шачино ап RS | 10 Архангельская-Шера ао RS | 10 Архангельская-Шера ап RS | 35 Архангельская Т 1 ао RS | 35 Архангельская Т 1 ап RS | 35 Архангельская Т 2 ао RS | 35 Архангельская Т 2 ап RS
00 - 01 | 9.978 | 2.01 | 0 | 472 | 0 | 411.2 | 138.2 | 0 | 107.6 | 0 | 55.2 | 0 | 240.2 | 0 | 302.8 | 0 | 38 | 0 | 0 | 488.25 | 0 | 418.95
01 - 02 | 14.676 | 3.27 | 0 | 484.4 | 0 | 379.2 | 140.5 | 0 | 96.2 | 0 | 55 | 0 | 251.8 | 0 | 282.2 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | 504 | 0 | 388.5
02 - 03 | 14.532 | 0.366 | 0 | 500 | 0 | 386.8 | 137.1 | 0 | 106 | 0 | 55 | 0 | 270.2 | 0 | 279.8 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 520.8 | 0 | 392.175
03 - 04 | 10.176 | 3.522 | 0 | 483.2 | 0 | 380.8 | 136.7 | 0 | 103.6 | 0 | 55.8 | 0 | 254.6 | 0 | 276.2 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 498.75 | 0 | 390.075
04 - 05 | 14.628 | 3.678 | 0 | 476.8 | 0 | 419.6 | 137.1 | 0 | 104 | 0 | 57.2 | 0 | 245 | 0 | 314.8 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | 497.7 | 0 | 428.925
05 - 06 | 14.496 | 0.168 | 0 | 479.2 | 0 | 382.4 | 137 | 0 | 104.2 | 0 | 58.2 | 0 | 246.6 | 0 | 277.4 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 498.75 | 0 | 388.5
06 - 07 | 14.37 | 3.972 | 0 | 520.4 | 0 | 382.4 | 141.4 | 0 | 102.2 | 0 | 67.6 | 0 | 265 | 0 | 279.6 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 540.75 | 0 | 392.175
07 - 08 | 14.376 | 2.13 | 0 | 545.6 | 0 | 381.2 | 147.3 | 0 | 99.4 | 0 | 64.6 | 0 | 270.6 | 0 | 280.8 | 0 | 62.3 | 0 | 0 | 565.95 | 0 | 388.5
08 - 09 | 13.866 | 1.752 | 0 | 520.4 | 0 | 360.8 | 91.4 | 0 | 97 | 0 | 61 | 0 | 289.2 | 0 | 263.4 | 0 | 78.2 | 0 | 0 | 539.7 | 0 | 368.55
09 - 10 | 14.076 | 4.026 | 0 | 505.6 | 0 | 369.6 | 81 | 0 | 98 | 0 | 60.8 | 0 | 285.2 | 0 | 270.4 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 523.95 | 0 | 378.525
10 - 11 | 15.096 | 3.708 | 0 | 531.6 | 0 | 412.4 | 88.1 | 0 | 98.2 | 0 | 63.2 | 0 | 298.8 | 0 | 313.6 | 0 | 80.9 | 0 | 0 | 553.35 | 0 | 422.1
11 - 12 | 14.916 | 0.582 | 0 | 534 | 0 | 395.2 | 76.1 | 0 | 99.4 | 0 | 63.4 | 0 | 311.8 | 0 | 295 | 0 | 82.2 | 0 | 0 | 554.4 | 0 | 401.625
12 - 13 | 15.318 | 3.912 | 0 | 495.6 | 0 | 391.2 | 75.3 | 0 | 97.8 | 0 | 64.6 | 0 | 275.4 | 0 | 292.4 | 0 | 79.6 | 0 | 0 | 516.6 | 0 | 401.1
13 - 14 | 15.252 | 4.266 | 0 | 500 | 0 | 388 | 69.9 | 0 | 101.8 | 0 | 65.4 | 0 | 299.6 | 0 | 285.4 | 0 | 64.9 | 0 | 0 | 521.85 | 0 | 398.475
14 - 15 | 15.054 | 2.796 | 0 | 486.4 | 0 | 384.4 | 68.5 | 0 | 100.2 | 0 | 62 | 0 | 290.8 | 0 | 283.4 | 0 | 64.5 | 0 | 0 | 507.15 | 0 | 393.225
15 - 16 | 15.678 | 2.856 | 0 | 534.4 | 0 | 389.6 | 97.2 | 0 | 102.4 | 0 | 64.4 | 0 | 308.8 | 0 | 286.6 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 555.45 | 0 | 398.475
16 - 17 | 15.654 | 4.032 | 0 | 597.2 | 0 | 462 | 146.7 | 0 | 111.4 | 0 | 68.6 | 0 | 310.2 | 0 | 349.2 | 0 | 70.7 | 0 | 0 | 618.45 | 0 | 471.975
17 - 18 | 15.942 | 4.968 | 0 | 596.8 | 0 | 446 | 149.9 | 0 | 109.2 | 0 | 76.6 | 0 | 301.6 | 0 | 336.2 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 618.45 | 0 | 457.8
18 - 19 | 14.832 | 5.412 | 0 | 557.6 | 0 | 421.2 | 143.2 | 0 | 110.8 | 0 | 70.4 | 0 | 282.6 | 0 | 309.6 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | 578.55 | 0 | 432.075
19 - 20 | 15.27 | 5.964 | 0 | 572 | 0 | 424 | 147.1 | 0 | 109.2 | 0 | 71.4 | 0 | 293 | 0 | 314 | 0 | 59.9 | 0 | 0 | 592.2 | 0 | 435.75
20 - 21 | 15.246 | 3.96 | 0 | 554 | 0 | 404 | 149.8 | 0 | 107.6 | 0 | 72.2 | 0 | 271.2 | 0 | 295.2 | 0 | 59.9 | 0 | 0 | 575.4 | 0 | 413.7
21 - 22 | 15.12 | 2.826 | 0 | 552.8 | 0 | 413.6 | 151.8 | 0 | 111.2 | 0 | 69 | 0 | 276 | 0 | 301.4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 573.3 | 0 | 422.1
22 - 23 | 14.832 | 3.336 | 0 | 552 | 0 | 399.6 | 150.7 | 0 | 104.2 | 0 | 62.6 | 0 | 287.8 | 0 | 294.6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 572.25 | 0 | 408.975
23 - 00 | 15.432 | 4.794 | 0 | 525.6 | 0 | 409.2 | 143.5 | 0 | 108.6 | 0 | 61.4 | 0 | 277 | 0 | 300 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 547.05 | 0 | 420
Сумма | 348.816 | 78.306 | 0 | 12577.6 | 0 | 9594.4 | 2945.5 | 0 | 2490.2 | 0 | 1525.6 | 0 | 6703 | 0 | 7084 | 0 | 1387.3 | 0 | 0 | 13063.05 | 0 | 9812.25

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Архангельская |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч