## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Архангельская | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Архангельская | [21 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Архангельская ТСН 1 ао RS | 0,4 Архангельская ТСН 2 ао RS | 10 Архангельская Т 1 ао RS | 10 Архангельская Т 1 ап RS | 10 Архангельская Т 2 ао RS | 10 Архангельская Т 2 ап RS | 10 Архангельская-Василево ао RS | 10 Архангельская-Василево ап RS | 10 Архангельская-Озерки ао RS | 10 Архангельская-Озерки ап RS | 10 Архангельская-Сокольский ао RS | 10 Архангельская-Сокольский ап RS | 10 Архангельская-Спасский ао RS | 10 Архангельская-Спасский ап RS | 10 Архангельская-Шачино ао RS | 10 Архангельская-Шачино ап RS | 10 Архангельская-Шера ао RS | 10 Архангельская-Шера ап RS | 35 Архангельская Т 1 ао RS | 35 Архангельская Т 1 ап RS | 35 Архангельская Т 2 ао RS | 35 Архангельская Т 2 ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 143.2 | 0 | 88.8 | 36.9 | 0 | 27 | 0 | 15.4 | 0 | 74.6 | 0 | 62.8 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 172.2 | 0 | 117.075
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 89.2 | 39.1 | 0 | 27.4 | 0 | 16 | 0 | 80.2 | 0 | 63.2 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 180.6 | 0 | 117.6
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 151.6 | 0 | 85.2 | 36.2 | 0 | 25.8 | 0 | 14.6 | 0 | 84.8 | 0 | 60.6 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 180.6 | 0 | 112.35
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 145.2 | 0 | 86.4 | 36.8 | 0 | 26.2 | 0 | 15 | 0 | 77.4 | 0 | 61 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 173.25 | 0 | 113.925
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 87.6 | 37.3 | 0 | 26.4 | 0 | 15.2 | 0 | 79 | 0 | 62.8 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 116.55
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 141.6 | 0 | 83.2 | 36.2 | 0 | 25.2 | 0 | 14.4 | 0 | 75.6 | 0 | 59 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 170.1 | 0 | 110.25
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 81.2 | 35.4 | 0 | 23.8 | 0 | 12 | 0 | 70.4 | 0 | 58.6 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 162.75 | 0 | 107.625
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 137.6 | 0 | 78.8 | 36.8 | 0 | 23.8 | 0 | 13.2 | 0 | 71 | 0 | 56.4 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 166.95 | 0 | 105
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 137.2 | 0 | 66 | 28.8 | 0 | 19.4 | 0 | 7.8 | 0 | 77.8 | 0 | 48.6 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 163.8 | 0 | 89.25
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 140.8 | 0 | 69.2 | 29.6 | 0 | 21 | 0 | 8.4 | 0 | 82 | 0 | 50.8 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 168 | 0 | 93.975
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 197.2 | 0 | 91.2 | 43.5 | 0 | 27.6 | 0 | 16.2 | 0 | 112.4 | 0 | 65 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 228.9 | 0 | 120.75
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 190.4 | 0 | 91.6 | 37.2 | 0 | 28.6 | 0 | 17 | 0 | 110.8 | 0 | 64.6 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 222.6 | 0 | 120.75
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 185.2 | 0 | 105.6 | 35.6 | 0 | 33.6 | 0 | 22 | 0 | 101.4 | 0 | 73.4 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 217.35 | 0 | 138.075
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 206.8 | 0 | 103.6 | 38.1 | 0 | 33 | 0 | 21.4 | 0 | 123.4 | 0 | 71.6 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 239.4 | 0 | 134.925
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 187.6 | 0 | 96.8 | 35.8 | 0 | 30.2 | 0 | 18.6 | 0 | 110 | 0 | 68 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 127.05
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 206.8 | 0 | 100.4 | 39.6 | 0 | 32.2 | 0 | 19.4 | 0 | 121 | 0 | 69.6 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 240.45 | 0 | 131.25
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 202.4 | 0 | 105.6 | 41.7 | 0 | 33.8 | 0 | 20.6 | 0 | 113 | 0 | 73.4 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 237.3 | 0 | 138.075
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 196.4 | 0 | 110 | 44.8 | 0 | 35.2 | 0 | 23.2 | 0 | 103.6 | 0 | 75.8 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 229.95 | 0 | 143.325
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 81.6 | 34.9 | 0 | 24.4 | 0 | 13.8 | 0 | 81.4 | 0 | 59 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 175.35 | 0 | 108.675
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 147.6 | 0 | 83.2 | 36.1 | 0 | 24.4 | 0 | 14.6 | 0 | 81 | 0 | 59.6 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 178.5 | 0 | 110.25
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 146.8 | 0 | 84.8 | 39.3 | 0 | 25.8 | 0 | 15.6 | 0 | 73.6 | 0 | 60.4 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 112.875
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 151.6 | 0 | 87.6 | 39.6 | 0 | 26.4 | 0 | 16.8 | 0 | 79.4 | 0 | 62.4 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 182.7 | 0 | 115.5
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | 0 | 88 | 41.2 | 0 | 26.8 | 0 | 15.6 | 0 | 86 | 0 | 63 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 189 | 0 | 116.55
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 150.4 | 0 | 84.8 | 37.7 | 0 | 25.2 | 0 | 14.8 | 0 | 82 | 0 | 60.8 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 179.55 | 0 | 112.875
Сумма | 0 | 0 | 0 | 3905.2 | 0 | 2130.4 | 898.2 | 0 | 653.2 | 0 | 381.6 | 0 | 2151.8 | 0 | 1510.4 | 0 | 475.3 | 0 | 0 | 4630.5 | 0 | 2814.525

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Архангельская |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч