## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ База | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ База | [11 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 База-Жилой дом №59 (кабель 1) ао RS | 0,4 База-Жилой дом №59 (кабель 2) ао RS | 10 База Т 1 ао RS | 10 База Т 1 ап RS | 10 База ТСН 1 ао RS | 10 База ТСН 2 ао RS | 10 База-АК 1116 ао RS | 10 База-АК 1116 ап RS | 10 База-Ввод с ПС Восточная ао RS | 10 База-Ввод с ПС Восточная ап RS | 10 База-МК 19 ао RS | 10 База-МК 19 ап RS
00 - 01 | 1.448 |  | 0 | 52.2 | 24 | 49.3 | 44.2 | 0 | 0 | 94.2 | 24.6 | 0
01 - 02 | 1.264 |  | 0 | 50.7 | 23.1 | 49.4 | 44.6 | 0 | 0 | 94.5 | 24.2 | 0
02 - 03 | 1.384 |  | 0 | 57 | 23.2 | 48.7 | 44.6 | 0 | 0 | 94.2 | 30.4 | 0
03 - 04 | 1.024 |  | 0 | 57 | 22.8 | 48.6 | 48.6 | 0 | 0 | 97.8 | 30.6 | 0
04 - 05 | 1.08 |  | 0 | 50.7 | 22.9 | 48.9 | 49.2 | 0 | 0 | 98.4 | 24.4 | 0
05 - 06 | 1.288 |  | 0 | 52.8 | 25.7 | 49 | 49.8 | 0 | 0 | 99.6 | 23.6 | 0
06 - 07 | 2.504 |  | 0 | 64.5 | 29.9 | 62.9 | 51 | 0 | 0 | 114.6 | 30.8 | 0
07 - 08 | 2.008 |  | 0 | 87 | 45.5 | 85.6 | 68.6 | 0 | 0 | 155.1 | 36.6 | 0
08 - 09 | 2.384 |  | 0 | 117.3 | 65.3 | 94.6 | 108.6 | 0 | 0 | 204 | 45.8 | 0
09 - 10 | 3.44 |  | 0 | 123.3 | 64 | 96.8 | 118.8 | 0 | 0 | 216.6 | 53.2 | 0
10 - 11 | 2.992 |  | 0 | 129 | 65.1 | 96.9 | 120 | 0 | 0 | 217.8 | 57.4 | 0
11 - 12 | 2.488 |  | 0 | 132 | 63.4 | 97.2 | 115.4 | 0 | 0 | 213.6 | 62.2 | 0
12 - 13 | 2.008 |  | 0 | 120.6 | 58.5 | 81.9 | 117 | 0 | 0 | 199.8 | 55.6 | 0
13 - 14 | 1.864 |  | 0 | 115.8 | 59.6 | 82.7 | 113 | 0 | 0 | 196.5 | 49.8 | 0
14 - 15 | 1.744 |  | 0 | 117 | 60.7 | 76.8 | 108.8 | 0 | 0 | 186.6 | 50 | 0
15 - 16 | 2.32 |  | 0 | 125.1 | 63.3 | 82 | 111.4 | 0 | 0 | 194.1 | 55.2 | 0
16 - 17 | 2.544 |  | 0 | 128.4 | 68.9 | 83.9 | 117.4 | 0 | 0 | 202.2 | 52.2 | 0
17 - 18 | 2.92 |  | 0 | 89.1 | 43.6 | 61.6 | 96 | 0 | 0 | 158.4 | 40.4 | 0
18 - 19 | 3.128 |  | 0 | 65.7 | 35.9 | 51.2 | 66.2 | 0 | 0 | 117.9 | 25.6 | 0
19 - 20 | 3.04 |  | 0 | 61.8 | 34.8 | 49.3 | 59.6 | 0 | 0 | 109.5 | 23.2 | 0
20 - 21 | 2.744 |  | 0 | 62.4 | 30.3 | 49.4 | 55.4 | 0 | 0 | 105.6 | 28.6 | 0
21 - 22 | 2.744 |  | 0 | 60.9 | 28.6 | 49.2 | 51.4 | 0 | 0 | 101.1 | 28.6 | 0
22 - 23 | 2.976 |  | 0 | 55.2 | 27.9 | 49.5 | 48.6 | 0 | 0 | 98.7 | 24 | 0
23 - 00 | 1.856 |  | 0 | 49.2 | 24.3 | 49 | 48.8 | 0 | 0 | 98.4 | 21.6 | 0
Сумма | 53.192 | 0 | 0 | 2024.7 | 1011.3 | 1594.4 | 1857 | 0 | 0 | 3469.2 | 898.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ База |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч