## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Бережное | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Бережное | [16 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Бережное ТСН 1 ао RS | 0,4 Бережное ТСН 2 ао RS | 10 Бережное Т 1 ао RS | 10 Бережное Т 1 ап RS | 10 Бережное Т 2 ао RS | 10 Бережное Т 2 ап RS | 10 Бережное-Бережное ао RS | 10 Бережное-Васюткино ао RS | 10 Бережное-Герой ао RS | 10 Бережное-Горки ао RS | 10 Бережное-Горки ап RS | 10 Бережное-Залесье ао RS | 10 Бережное-Лесные поляны ао RS | 10 Бережное-Никольское ао RS | 10 Бережное-Никольское ап RS | 10 Бережное-Уфтюгский ао RS | 10 Бережное-Уфтюгский ап RS
00 - 01 | 0 | 8.906 | 0 | 459.6 | 0 | 117.6 | 109.4 | 45.7 | 47.3 | 12.8 | 0 | 86.4 | 95.4 | 59 | 0 | 120 | 0
01 - 02 | 0 | 8.952 | 0 | 437.4 | 0 | 117 | 105.4 | 48.1 | 38 | 12 | 0 | 82.9 | 96.2 | 57.4 | 0 | 114 | 0
02 - 03 | 0 | 8.42 | 0 | 432 | 0 | 109.2 | 101.7 | 42.1 | 51.9 | 11.4 | 0 | 84.6 | 95.4 | 55.6 | 0 | 97.4 | 0
03 - 04 | 0 | 8.814 | 0 | 429 | 0 | 106.8 | 106 | 47.2 | 44.1 | 11.2 | 0 | 81.6 | 95.4 | 48.6 | 0 | 101.2 | 0
04 - 05 | 0 | 8.658 | 0 | 439.8 | 0 | 124.8 | 110.2 | 43.9 | 40 | 11 | 0 | 84.4 | 97.4 | 69.8 | 0 | 106.8 | 0
05 - 06 | 0 | 8.818 | 0 | 504 | 0 | 144.6 | 118.7 | 59.6 | 59.4 | 11.8 | 0 | 88.8 | 111.6 | 73.4 | 0 | 124.4 | 0
06 - 07 | 0 | 8.464 | 0 | 567 | 0 | 170.4 | 153.8 | 77.7 | 56.2 | 15.2 | 0 | 105 | 111.4 | 77.6 | 0 | 139.2 | 0
07 - 08 | 0 | 8.982 | 0 | 631.2 | 0 | 185.4 | 181.2 | 94.2 | 51.5 | 19.6 | 0 | 108.2 | 135 | 72.2 | 0 | 154 | 0
08 - 09 | 0 | 8.156 | 0 | 647.4 | 0 | 248.4 | 181 | 152 | 59.9 | 18 | 0 | 110.2 | 133.2 | 78.8 | 0 | 161.6 | 0
09 - 10 | 0 | 8.812 | 0 | 664.8 | 0 | 251.4 | 192.1 | 157.3 | 47 | 16.6 | 0 | 105.8 | 134 | 78 | 0 | 184.6 | 0
10 - 11 | 0 | 8.692 | 0 | 635.4 | 0 | 238.8 | 187.1 | 148.1 | 42.6 | 15 | 0 | 103.8 | 130 | 76 | 0 | 170.8 | 0
11 - 12 | 0 | 9.286 | 0 | 589.2 | 0 | 256.8 | 159.7 | 174.7 | 62 | 18.4 | 0 | 92.2 | 123.4 | 64.2 | 0 | 150 | 0
12 - 13 | 0 | 9.216 | 0 | 614.4 | 0 | 244.2 | 170.5 | 150.6 | 57 | 17.2 | 0 | 104.4 | 122.4 | 76.4 | 0 | 158.8 | 0
13 - 14 | 0 | 8.916 | 0 | 607.8 | 0 | 192.6 | 166.2 | 101.1 | 51.7 | 15.6 | 0 | 103.7 | 123.8 | 76.4 | 0 | 161.4 | 0
14 - 15 | 0 | 9.216 | 0 | 625.8 | 0 | 235.8 | 177.4 | 146.2 | 68 | 16.2 | 0 | 102.6 | 117.2 | 73.6 | 0 | 159.6 | 0
15 - 16 | 0 | 9.48 | 0 | 620.4 | 0 | 221.4 | 177.7 | 125.5 | 61.5 | 17.4 | 0 | 103.2 | 126.2 | 78.6 | 0 | 150.2 | 0
16 - 17 | 0 | 9.836 | 0 | 654 | 0 | 217.8 | 184.3 | 137.8 | 56.7 | 19 | 0 | 115.9 | 126.2 | 61.4 | 0 | 169.6 | 0
17 - 18 | 0 | 9.872 | 0 | 723.6 | 0 | 196.8 | 185.6 | 103.2 | 73.8 | 23 | 0 | 125.1 | 154.8 | 70.4 | 0 | 181.8 | 0
18 - 19 | 0 | 9.414 | 0 | 676.2 | 0 | 168 | 163.6 | 75.8 | 59.2 | 20.4 | 0 | 121 | 151.2 | 72 | 0 | 180 | 0
19 - 20 | 0 | 9.376 | 0 | 675.6 | 0 | 171 | 167 | 73.4 | 51.5 | 19.8 | 0 | 108.8 | 163.2 | 78.2 | 0 | 183.2 | 0
20 - 21 | 0 | 9.54 | 0 | 661.8 | 0 | 166.2 | 165.7 | 68.1 | 69.5 | 19.8 | 0 | 108.1 | 143.8 | 78.6 | 0 | 173 | 0
21 - 22 | 0 | 9.612 | 0 | 624.6 | 0 | 159.6 | 152.6 | 61.2 | 61 | 18 | 0 | 110.6 | 140.8 | 81 | 0 | 158.4 | 0
22 - 23 | 0 | 9.754 | 0 | 546 | 0 | 148.2 | 136.3 | 59.9 | 47.5 | 16.6 | 0 | 96.8 | 121.4 | 71.6 | 0 | 142.4 | 0
23 - 00 | 0 | 9.72 | 0 | 512.4 | 0 | 132 | 120.9 | 48.3 | 59 | 14 | 0 | 92.4 | 110.6 | 70 | 0 | 128 | 0
Сумма | 0 | 218.912 | 0 | 13979.4 | 0 | 4324.8 | 3674.1 | 2241.7 | 1316.3 | 390 | 0 | 2426.5 | 2960 | 1698.8 | 0 | 3570.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Бережное |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч