## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Бережное | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Бережное | [16 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Бережное ТСН 1 ао RS | 0,4 Бережное ТСН 2 ао RS | 10 Бережное Т 1 ао RS | 10 Бережное Т 1 ап RS | 10 Бережное Т 2 ао RS | 10 Бережное Т 2 ап RS | 10 Бережное-Бережное ао RS | 10 Бережное-Васюткино ао RS | 10 Бережное-Герой ао RS | 10 Бережное-Горки ао RS | 10 Бережное-Горки ап RS | 10 Бережное-Залесье ао RS | 10 Бережное-Лесные поляны ао RS | 10 Бережное-Никольское ао RS | 10 Бережное-Никольское ап RS | 10 Бережное-Уфтюгский ао RS | 10 Бережное-Уфтюгский ап RS
00 - 01 | 0 | 0.004 | 0 | 155.4 | 0 | 59.4 | 50.5 | 18.7 | 9.1 | 5 | 0 | 22.5 | 34.8 | 36.6 | 0 | 39.2 | 0
01 - 02 | 0 | 0.004 | 0 | 159 | 0 | 60.6 | 50.3 | 18.9 | 10.1 | 5 | 0 | 24.6 | 35.6 | 37.2 | 0 | 40.4 | 0
02 - 03 | 0 | 0.004 | 0 | 156 | 0 | 58.8 | 50.1 | 19 | 9.2 | 4.8 | 0 | 24.2 | 34.6 | 36.6 | 0 | 39.4 | 0
03 - 04 | 0 | 0.004 | 0 | 156 | 0 | 61.8 | 50.5 | 18.4 | 9.4 | 4.6 | 0 | 23.5 | 34.6 | 39.2 | 0 | 39.2 | 0
04 - 05 | 0 | 0.004 | 0 | 155.4 | 0 | 67.2 | 50.5 | 18.2 | 9.2 | 4.4 | 0 | 22.7 | 34.6 | 45.6 | 0 | 39.4 | 0
05 - 06 | 0 | 0.002 | 0 | 156.6 | 0 | 61.8 | 47.9 | 17.1 | 7.6 | 4.2 | 0 | 21.1 | 37 | 41.8 | 0 | 43 | 0
06 - 07 | 0 | 0.004 | 0 | 145.8 | 0 | 64.2 | 45.6 | 17.4 | 6.3 | 4 | 0 | 17.4 | 33 | 43.2 | 0 | 40.6 | 0
07 - 08 | 0 | 0.004 | 0 | 146.4 | 0 | 61.2 | 46.5 | 21.1 | 4.7 | 3 | 0 | 14 | 35.6 | 37.8 | 0 | 41.6 | 0
08 - 09 | 0 | 0.256 | 0 | 126 | 0 | 119.4 | 40.4 | 81.2 | 2.9 | 2.4 | 0 | 11.1 | 27.2 | 36.6 | 0 | 40.2 | 0
09 - 10 | 0 | 0.002 | 0 | 144.6 | 0 | 112.8 | 44.6 | 78 | 3.1 | 2.8 | 0 | 13.3 | 31.2 | 33.2 | 0 | 48.8 | 0
10 - 11 | 0 | 0.002 | 0 | 170.4 | 0 | 115.2 | 53.5 | 73 | 6.2 | 4.4 | 0 | 19.9 | 40.2 | 39.4 | 0 | 48.2 | 0
11 - 12 | 0 | 0.004 | 0 | 159.6 | 0 | 157.2 | 51.8 | 119 | 7.8 | 4.4 | 0 | 21.7 | 38 | 35.2 | 0 | 40.2 | 0
12 - 13 | 0 | 0.004 | 0 | 185.4 | 0 | 142.2 | 56.7 | 89.5 | 9 | 4.8 | 0 | 22.8 | 42.6 | 49.2 | 0 | 50.4 | 0
13 - 14 | 0 | 0.004 | 0 | 181.8 | 0 | 90 | 56.1 | 40.5 | 8.7 | 5 | 0 | 25 | 40.2 | 46.2 | 0 | 51 | 0
14 - 15 | 0 | 0.004 | 0 | 174.6 | 0 | 153 | 55.9 | 106.6 | 7.9 | 4.2 | 0 | 20.4 | 36 | 43.6 | 0 | 50.4 | 0
15 - 16 | 0 | 0.004 | 0 | 182.4 | 0 | 127.8 | 55.7 | 77.9 | 8.5 | 4.6 | 0 | 25.2 | 42 | 46.6 | 0 | 51 | 0
16 - 17 | 0 | 0.006 | 0 | 169.2 | 0 | 145.8 | 55.7 | 103.6 | 10 | 3.8 | 0 | 22.4 | 38.6 | 39.4 | 0 | 41.6 | 0
17 - 18 | 0 | 0.006 | 0 | 204.6 | 0 | 87.6 | 62.2 | 46.6 | 12 | 6 | 0 | 31.5 | 51.4 | 36.2 | 0 | 46.6 | 0
18 - 19 | 0 | 0.004 | 0 | 164.4 | 0 | 57 | 49 | 20.2 | 6.2 | 4.2 | 0 | 21.4 | 41 | 33.2 | 0 | 42.8 | 0
19 - 20 | 0 | 0.004 | 0 | 172.2 | 0 | 58.8 | 49 | 17.7 | 5.5 | 4.4 | 0 | 20.1 | 47.2 | 36.6 | 0 | 46 | 0
20 - 21 | 0 | 0.004 | 0 | 172.2 | 0 | 58.8 | 49.8 | 16.3 | 7.1 | 4.4 | 0 | 22.5 | 40.6 | 38 | 0 | 48.8 | 0
21 - 22 | 0 | 0.004 | 0 | 174.6 | 0 | 63 | 51.9 | 18.4 | 7.4 | 4.8 | 0 | 24 | 40.4 | 41 | 0 | 46.4 | 0
22 - 23 | 0 | 0.006 | 0 | 162 | 0 | 63.6 | 49.6 | 18.7 | 7.4 | 4.4 | 0 | 20.1 | 36.6 | 40.8 | 0 | 44.8 | 0
23 - 00 | 0 | 0.006 | 0 | 153 | 0 | 60.6 | 49.4 | 18.5 | 8.2 | 4.4 | 0 | 20.1 | 36 | 39.2 | 0 | 37.6 | 0
Сумма | 0 | 0.35 | 0 | 3927.6 | 0 | 2107.8 | 1223.2 | 1074.5 | 183.5 | 104 | 0 | 511.5 | 909 | 952.4 | 0 | 1057.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Бережное |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч