## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Гремячий | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Гремячий | [12 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Гремячий ТСН 1 ао RS | 0,4 Гремячий ТСН 2 ао RS | 10 Гремячий Т 1 ао RS | 10 Гремячий Т 1 ап RS | 10 Гремячий Т 2 ао RS | 10 Гремячий Т 2 ап RS | 10 Гремячий-Восток ао RS | 10 Гремячий-Восток ап RS | 10 Гремячий-Заря ао RS | 10 Гремячий-Поселок ао RS | 10 Гремячий-Раменье ао RS | 10 Гремячий-Яхреньга ао RS | 10 Гремячий-Яхреньга ап RS
00 - 01 | 6.566 | 3.784 | 0 | 224.8 | 0 | 39.6 | 39.8 | 0 | 81.04 | 82.3 | 19.2 | 37 | 0
01 - 02 | 6.6 | 3.792 | 0 | 223.2 | 0 | 37.8 | 38 | 0 | 73.84 | 85 | 18.9 | 38.5 | 0
02 - 03 | 6.584 | 3.752 | 0 | 232.8 | 0 | 37.5 | 37.4 | 0 | 80.88 | 86.2 | 19.8 | 38.7 | 0
03 - 04 | 6.58 | 3.744 | 0 | 224 | 0 | 38.4 | 38.5 | 0 | 74.56 | 86.1 | 19.5 | 35.9 | 0
04 - 05 | 6.536 | 3.736 | 0 | 239.6 | 0 | 38.1 | 38.1 | 0 | 82.8 | 91.9 | 18.2 | 38.5 | 0
05 - 06 | 6.55 | 3.74 | 0 | 256.8 | 0 | 38.4 | 38.6 | 0 | 86.48 | 98.8 | 20.1 | 41.4 | 0
06 - 07 | 6.462 | 3.668 | 0 | 303.6 | 0 | 48 | 48.4 | 0 | 112.8 | 115.8 | 20.4 | 42.7 | 0
07 - 08 | 6.434 | 3.568 | 0 | 328.8 | 0 | 54.3 | 54.5 | 0 | 108.48 | 147.7 | 25.3 | 32.9 | 0
08 - 09 | 6.266 | 0 | 0 | 347.6 | 0 | 50.7 | 50.8 | 0 | 111.92 | 163.3 | 26.6 | 30.2 | 0
09 - 10 | 6.086 | 0 | 0 | 328 | 0 | 54.3 | 54.7 | 0 | 101.52 | 155.4 | 26.7 | 31.5 | 0
10 - 11 | 6.218 | 0 | 0 | 307.6 | 0 | 47.7 | 47.8 | 0 | 102.08 | 145.7 | 21.1 | 30.5 | 0
11 - 12 | 6.202 | 0 | 0 | 299.2 | 0 | 43.8 | 43.9 | 0 | 99.84 | 135.4 | 21.2 | 34.7 | 0
12 - 13 | 6.588 | 0 | 0 | 302.4 | 0 | 47.4 | 47.7 | 0 | 103.6 | 126.8 | 22.7 | 39.2 | 0
13 - 14 | 6.314 | 0 | 0 | 291.2 | 0 | 46.2 | 46.2 | 0 | 99.76 | 126.3 | 21.5 | 36.5 | 0
14 - 15 | 6.278 | 0 | 0 | 305.6 | 0 | 45.3 | 45.7 | 0 | 101.2 | 139.6 | 22.8 | 32.9 | 0
15 - 16 | 6.46 | 0 | 0 | 312 | 0 | 46.8 | 46.8 | 0 | 102.88 | 134.2 | 25.8 | 40.4 | 0
16 - 17 | 6.504 | 0 | 0 | 335.2 | 0 | 54.6 | 54.7 | 0 | 107.84 | 142.1 | 29.2 | 45.1 | 0
17 - 18 | 6.356 | 0 | 0 | 344 | 0 | 54.6 | 54.9 | 0 | 115.12 | 142.3 | 30.3 | 44.3 | 0
18 - 19 | 6.428 | 0 | 0 | 333.2 | 0 | 54 | 54.1 | 0 | 116 | 135.1 | 28.4 | 44.2 | 0
19 - 20 | 6.538 | 0 | 0 | 320 | 0 | 59.1 | 59.5 | 0 | 112.56 | 123.6 | 27.4 | 43.8 | 0
20 - 21 | 6.602 | 0 | 0 | 307.2 | 0 | 59.4 | 59.3 | 0 | 107.2 | 118.4 | 27.7 | 43.7 | 0
21 - 22 | 6.678 | 0 | 0 | 286 | 0 | 52.5 | 52.9 | 0 | 98.4 | 113.3 | 24.1 | 41.2 | 0
22 - 23 | 6.712 | 0 | 0 | 261.2 | 0 | 51.3 | 51.2 | 0 | 91.04 | 100.7 | 22.9 | 40.2 | 0
23 - 00 | 6.696 | 0 | 0 | 238 | 0 | 45.9 | 46.3 | 0 | 80.88 | 91.5 | 20.9 | 36.5 | 0
Сумма | 155.238 | 29.784 | 0 | 6952 | 0 | 1145.7 | 1149.8 | 0 | 2352.72 | 2887.5 | 560.7 | 920.5 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Гремячий |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч