## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Гремячий | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Гремячий | [12 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Гремячий ТСН 1 ао RS | 0,4 Гремячий ТСН 2 ао RS | 10 Гремячий Т 1 ао RS | 10 Гремячий Т 1 ап RS | 10 Гремячий Т 2 ао RS | 10 Гремячий Т 2 ап RS | 10 Гремячий-Восток ао RS | 10 Гремячий-Восток ап RS | 10 Гремячий-Заря ао RS | 10 Гремячий-Поселок ао RS | 10 Гремячий-Раменье ао RS | 10 Гремячий-Яхреньга ао RS | 10 Гремячий-Яхреньга ап RS
00 - 01 | 0 | 0.004 | 0 | 77.6 | 0 | 22.5 | 23 | 0 | 24.64 | 33.2 | 0.5 | 2.2 | 0
01 - 02 | 0 | 0.004 | 0 | 79.6 | 0 | 22.2 | 22.5 | 0 | 24.96 | 34.5 | 0.1 | 2 | 0
02 - 03 | 0 | 0.008 | 0 | 75.6 | 0 | 21.3 | 21.5 | 0 | 23.92 | 32.2 | 0.3 | 1.6 | 0
03 - 04 | 0 | 0.004 | 0 | 76.8 | 0 | 22.2 | 22.6 | 0 | 24.16 | 32.9 | 0.2 | 1.9 | 0
04 - 05 | 0 | 0.004 | 0 | 75.6 | 0 | 21.3 | 21.8 | 0 | 23.36 | 32.5 | 0.1 | 1.8 | 0
05 - 06 | 0 | 0.004 | 0 | 76.4 | 0 | 20.7 | 21.1 | 0 | 23.92 | 32.8 | 0 | 1.8 | 0
06 - 07 | 0 | 0.004 | 0 | 76 | 0 | 18 | 18.4 | 0 | 25.44 | 31.5 | 0 | 1.8 | 0
07 - 08 | 0 | 0.004 | 0 | 89.2 | 0 | 21 | 21.1 | 0 | 22.08 | 46.5 | 0 | 1.8 | 0.1
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 0 | 15 | 15.5 | 0 | 17.84 | 69.8 | 0 | 1 | 0.1
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 111.6 | 0 | 14.4 | 14.7 | 0 | 16.16 | 78.1 | 0 | 0.3 | 0.7
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 0 | 16.5 | 16.9 | 0 | 18.88 | 83.5 | 0 | 0.6 | 0.2
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 14.7 | 15.4 | 0 | 19.76 | 62.2 | 0 | 1 | 0.1
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 20.7 | 20.9 | 0 | 25.36 | 40.1 | 0.1 | 2 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 17.7 | 17.9 | 0 | 20.32 | 59.5 | 0 | 1.4 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 117.2 | 0 | 16.8 | 17.1 | 0 | 19.2 | 79.8 | 0 | 0.5 | 0.4
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 18.6 | 19.1 | 0 | 23.92 | 51.8 | 0 | 2 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 93.2 | 0 | 21.3 | 21.7 | 0 | 24.16 | 48.1 | 0 | 2.4 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 22.5 | 22.8 | 0 | 22 | 40.2 | 0 | 1.3 | 0.2
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 22.5 | 23 | 0 | 21.84 | 34.4 | 0 | 1.3 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 25.2 | 25.6 | 0 | 23.12 | 34.3 | 0 | 1.8 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 24.9 | 25.2 | 0 | 25.84 | 34.6 | 0 | 2.2 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 0 | 21.6 | 21.7 | 0 | 25.76 | 35.5 | 0.1 | 2.2 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 0 | 22.8 | 23.2 | 0 | 27.44 | 35.8 | 0.3 | 2.5 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 0 | 22.5 | 22.7 | 0 | 24.72 | 34.5 | 0.2 | 2.1 | 0.1
Сумма | 0 | 0.036 | 0 | 2113.6 | 0 | 486.9 | 495.4 | 0 | 548.8 | 1098.3 | 1.9 | 39.5 | 1.9

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Гремячий |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч