## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Гридино | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Гридино | [7 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Гридино ТСН 2 ао RS | 10 Гридино Т 1 ао RS | 10 Гридино Т 1 ап RS | 10 Гридино Т 2 ао RS | 10 Гридино Т 2 ап RS | 10 Гридино-Комплекс ао RS | 10 Гридино-Конёвка ао RS | 10 Гридино-Лещёвка ао RS
00 - 01 | 10.6 | 0 | 1.2 | 0 | 62.4 | 1.38 | 25.2 | 37.2
01 - 02 | 10.668 | 0 | 1.2 | 0 | 59.6 | 1.38 | 25.6 | 34.1
02 - 03 | 10.572 | 0 | 1.2 | 0 | 62.6 | 1.38 | 25 | 37.7
03 - 04 | 10.544 | 0 | 1.2 | 0 | 56.2 | 1.44 | 22.5 | 33.7
04 - 05 | 10.654 | 0 | 1.2 | 0 | 68.6 | 1.38 | 27 | 41.6
05 - 06 | 10.416 | 0 | 1.2 | 0 | 81 | 1.32 | 36.4 | 44.5
06 - 07 | 10.268 | 0 | 1.2 | 0 | 87.2 | 1.32 | 38.5 | 48.7
07 - 08 | 10.206 | 0 | 1.2 | 0 | 110.2 | 1.32 | 49.4 | 61
08 - 09 | 9.848 | 0 | 1 | 0 | 99.8 | 1.2 | 46.1 | 53.8
09 - 10 | 9.902 | 0 | 1.2 | 0 | 104.6 | 1.26 | 38.8 | 65.6
10 - 11 | 10.06 | 0 | 1 | 0 | 96 | 1.26 | 39.8 | 56.2
11 - 12 | 9.99 | 0 | 1.2 | 0 | 99.4 | 1.26 | 35.9 | 63.6
12 - 13 | 10.48 | 0 | 1.2 | 0 | 96 | 1.38 | 31.9 | 64
13 - 14 | 10.28 | 0 | 1.2 | 0 | 99 | 1.38 | 30.2 | 68.9
14 - 15 | 10.246 | 0 | 1.2 | 0 | 90.8 | 1.26 | 30.6 | 60.3
15 - 16 | 10.408 | 0 | 1 | 0 | 110.2 | 1.38 | 37.5 | 72.6
16 - 17 | 10.296 | 0 | 1.2 | 0 | 123.6 | 1.32 | 51.7 | 72.1
17 - 18 | 10.576 | 0 | 1.2 | 0 | 121.2 | 1.38 | 49.4 | 71.7
18 - 19 | 10.562 | 0 | 1.2 | 0 | 103.8 | 1.32 | 45.4 | 58.4
19 - 20 | 10.698 | 0 | 1.2 | 0 | 106.4 | 1.44 | 43.4 | 62.9
20 - 21 | 10.842 | 0 | 1.4 | 0 | 107.2 | 1.44 | 41.6 | 65.7
21 - 22 | 10.956 | 0 | 1.2 | 0 | 90 | 1.44 | 34.4 | 55.7
22 - 23 | 11.078 | 0 | 1.2 | 0 | 79.6 | 1.44 | 26.7 | 53
23 - 00 | 10.912 | 0 | 1.4 | 0 | 61.6 | 1.44 | 24 | 37.8
Сумма | 251.062 | 0 | 28.6 | 0 | 2177 | 32.52 | 857 | 1320.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Гридино |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч