## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Деревенька | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Деревенька | [11 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Деревенька ТСН 1 ао RS | 0,4 Деревенька ТСН 2 ао RS | 10 Деревенька Т 1 ао RS | 10 Деревенька Т 1 ап RS | 10 Деревенька Т 2 ао RS | 10 Деревенька Т 2 ап RS | 10 Деревенька-База ао RS | 10 Деревенька-Ленина ао RS | 10 Деревенька-Лукьяново ао RS | 10 Деревенька-Мишутово ао RS | 10 Деревенька-Родина ао RS | 10 Деревенька-Смелая ао RS
00 - 01 | 11.264 | 0.002 | 0 | 147.8 | 0 | 132.2 | 29.76 | 57.3 | 41.9 | 31.3 | 29.1 | 90.3
01 - 02 | 11.37 | 0.002 | 0 | 143.4 | 0 | 130.8 | 30.12 | 55 | 41.7 | 30.5 | 28.32 | 88.2
02 - 03 | 11.26 | 0.002 | 0 | 144.2 | 0 | 124.8 | 29.1 | 55.5 | 40.7 | 28.3 | 26.7 | 88.2
03 - 04 | 11.332 | 0.002 | 0 | 151.2 | 0 | 126.2 | 29.34 | 60.6 | 41.3 | 28.1 | 27.3 | 90.45
04 - 05 | 11.222 | 0.002 | 0 | 170.6 | 0 | 136.2 | 29.88 | 71.4 | 46.3 | 29.4 | 30.6 | 98.7
05 - 06 | 11.134 | 0.002 | 0 | 206.2 | 0 | 153 | 28.98 | 93.9 | 54.7 | 34 | 35.1 | 111.75
06 - 07 | 10.946 | 0.002 | 0 | 242 | 0 | 194.4 | 29.1 | 117.3 | 69.3 | 45.1 | 50.7 | 124.05
07 - 08 | 9.998 | 0.002 | 0 | 266.8 | 0 | 218.4 | 28.92 | 112.4 | 73.6 | 52.7 | 62.88 | 153.6
08 - 09 | 8.316 | 0.002 | 0 | 276.2 | 0 | 217.6 | 26.82 | 122.9 | 74.2 | 49.4 | 66.84 | 152.7
09 - 10 | 8.288 | 0.001 | 0 | 276 | 0 | 206.8 | 28.26 | 128.1 | 68.8 | 45.7 | 64.08 | 147.15
10 - 11 | 8.556 | 0.002 | 0 | 248.2 | 0 | 203.4 | 29.04 | 112.7 | 67.8 | 48.4 | 57.96 | 134.7
11 - 12 | 8.502 | 0.002 | 0 | 251.6 | 0 | 191 | 27.96 | 119.9 | 63.7 | 45.2 | 54 | 131.1
12 - 13 | 8.904 | 0.002 | 0 | 260 | 0 | 183.4 | 27.9 | 125.1 | 63.2 | 43.7 | 48.48 | 134.25
13 - 14 | 8.744 | 0.002 | 0 | 251.4 | 0 | 172.2 | 27.36 | 117.2 | 62.5 | 35.6 | 46.38 | 133.35
14 - 15 | 8.72 | 0.002 | 0 | 225.8 | 0 | 170.4 | 27.48 | 93.5 | 65.1 | 33.2 | 44.52 | 131.7
15 - 16 | 8.814 | 0.002 | 0 | 254.4 | 0 | 200.4 | 28.62 | 111.3 | 74.1 | 42 | 55.44 | 142.65
16 - 17 | 8.75 | 0.002 | 0 | 278.8 | 0 | 241.2 | 29.28 | 117.6 | 92.4 | 55.7 | 63.48 | 160.2
17 - 18 | 8.93 | 0.001 | 0 | 301.2 | 0 | 240.4 | 27.36 | 125.8 | 91.9 | 55.4 | 65.7 | 174.75
18 - 19 | 8.918 | 0.002 | 0 | 304.8 | 0 | 229.4 | 27 | 130.3 | 87.5 | 52.7 | 61.8 | 173.55
19 - 20 | 9.124 | 0.002 | 0 | 294 | 0 | 221.6 | 27.78 | 128.4 | 82.5 | 48.9 | 62.28 | 164.85
20 - 21 | 9.286 | 0.002 | 0 | 256.6 | 0 | 202.2 | 27.72 | 98.1 | 71.4 | 45.6 | 57.18 | 157.8
21 - 22 | 9.384 | 0.003 | 0 | 232.8 | 0 | 179.6 | 26.88 | 90 | 62.8 | 40.6 | 49.26 | 142.35
22 - 23 | 9.456 | 0.002 | 0 | 199.4 | 0 | 159 | 28.14 | 77.1 | 52.9 | 36.5 | 41.16 | 121.8
23 - 00 | 9.362 | 0.002 | 0 | 175.4 | 0 | 146 | 26.76 | 68.7 | 47.7 | 35.6 | 35.82 | 106.35
Сумма | 230.58 | 0.047 | 0 | 5558.8 | 0 | 4380.6 | 679.56 | 2390.1 | 1538 | 993.6 | 1165.08 | 3154.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Деревенька |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч