## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Заднее | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Заднее | [10 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Заднее ТСН 1 ао RS | 10 Заднее Т 1 ао RS | 10 Заднее Т 1 ап RS | 10 Заднее-Жуково ао RS | 10 Заднее-Жуково ап RS | 10 Заднее-Заднее ао RS | 10 Заднее-Заднее ап RS | 10 Заднее-Осилково ао RS | 10 Заднее-Осилково ап RS | 10 Заднее-Помазиха ао RS | 10 Заднее-Томаш ао RS
00 - 01 | 4.288 | 0 | 198.6 | 120.5 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 47 | 16.8
01 - 02 | 5.014 | 0 | 185.4 | 118.2 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 43.8 | 13
02 - 03 | 5.61 | 0 | 176.1 | 114.3 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 35.8 | 13.9
03 - 04 | 5.62 | 0 | 185.7 | 120.4 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 37.4 | 16.6
04 - 05 | 5.62 | 0 | 193.5 | 122 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 45.5 | 15.9
05 - 06 | 5.558 | 0 | 209.4 | 134.8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 45.8 | 15.4
06 - 07 | 5.482 | 0 | 236.1 | 153.9 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 48.7 | 23.6
07 - 08 | 5.412 | 0 | 248.1 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 44.9 | 28.6
08 - 09 | 5.178 | 0 | 223.8 |  |  | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 45.4 | 27.1
09 - 10 | 5.248 | 0 | 232.2 |  |  | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 50.8 | 23.7
10 - 11 | 5.588 | 0 | 241.8 |  |  | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 53.5 | 26.5
11 - 12 | 5.584 | 0 | 242.7 |  |  | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 52.5 | 24.6
12 - 13 | 5.74 | 0 | 238.8 |  |  | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 50.9 | 24.5
13 - 14 | 5.674 | 0 | 243.3 |  |  | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 51.7 | 22.9
14 - 15 | 5.638 | 0 | 254.7 |  |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 54.4 | 22.9
15 - 16 | 5.686 | 0 | 256.5 |  |  | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 59 | 22.8
16 - 17 | 5.648 | 0 | 270.9 |  |  | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 55.1 | 25.9
17 - 18 | 5.72 | 0 | 301.5 |  |  | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 63.6 | 30.5
18 - 19 | 5.396 | 0 | 293.1 |  |  | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 61.4 | 29.8
19 - 20 | 5.4 | 0 | 290.7 |  |  | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 63.5 | 30.6
20 - 21 | 5.444 | 0 | 294.9 |  |  | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 65.2 | 27.8
21 - 22 | 5.522 | 0 | 267.3 |  |  | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 64.7 | 25.8
22 - 23 | 5.604 | 0 | 220.8 |  |  | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 50.6 | 19.9
23 - 00 | 5.58 | 0 | 213 |  |  | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 45.4 | 17.6
Сумма | 131.254 | 0 | 5718.9 | 967.7 | 0 | 0 | 0 | 297.6 | 0 | 1236.6 | 546.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Заднее |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч