## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Золотава | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Золотава | [13 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Золотава ТСН 1 ао | 0,4 Золотава ТСН 2 ао | 10 Золотава Т 1 ап | 10 Золотава Т 2 ао | 10 Золотава Т 2 ап | 10 Золотава-Балыково ао | 10 Золотава-Балыково ап | 10 Золотава-Золотава ао | 10 Золотава-Комплекс ао | 10 Золотава-Коровинская ао | 10 Золотава-Семениха ао | 10 Золотава-Семениха ап | 10 Золотава-Сумино ао | 10 Золотава-Усть-река ао
00 - 01 | 11.48 | 5.076 | 18 | 0 | 37.875 | 4.9 | 0 | 9 | 0 | 3.6 | 36.25 | 0 | 1.2 | 0
01 - 02 | 11.548 | 5.096 | 16.5 | 0 | 35.25 | 5 | 0 | 8.8 | 0 | 3.8 | 33.75 | 0 | 1.4 | 0
02 - 03 | 11.46 | 5.064 | 18 | 0 | 33.75 | 4.8 | 0 | 8.4 | 0.2 | 3.8 | 32.125 | 0 | 1.2 | 0.125
03 - 04 | 11.46 | 5.072 | 16.5 | 0 | 34.125 | 4.8 | 0 | 9.2 | 0 | 3.6 | 32.625 | 0 | 1.4 | 0
04 - 05 | 11.46 | 5.036 | 18 | 0 | 33.375 | 4.8 | 0 | 9.6 | 0 | 3.6 | 31.875 | 0 | 1.2 | 0
05 - 06 | 11.448 | 5.04 | 22.5 | 0 | 35.625 | 5.1 | 0 | 13.2 | 0 | 4.2 | 34.375 | 0 | 1.2 | 0
06 - 07 | 11.344 | 5.008 | 31.5 | 0 | 45.375 | 5.2 | 0 | 19.8 | 0 | 6.6 | 43.75 | 0 | 1.2 | 0
07 - 08 | 11.52 | 4.948 | 36 | 0 | 69.75 | 5.2 | 0 | 20.6 | 0 | 9.6 | 68.625 | 0 | 1.4 | 0
08 - 09 | 11.66 | 6.244 | 30 | 0 | 81 | 5.2 | 0 | 19.2 | 0 | 6.4 | 79.875 | 0 | 1 | 0
09 - 10 | 11.312 | 5.836 | 28.5 | 0 | 67.875 | 4.9 | 0 | 17.8 | 0 | 5.8 | 66.25 | 0 | 1.6 | 0
10 - 11 | 11.536 | 5.116 | 30 | 0 | 70.5 | 5 | 0 | 17 | 0 | 9 | 69.25 | 0 | 1 | 0
11 - 12 | 11.524 | 5.124 | 28.5 | 0 | 62.625 | 5.7 | 0 | 15 | 0 | 7.8 | 61.75 | 0 | 1.2 | 0
12 - 13 | 11.54 | 5.108 | 24 | 0 | 65.25 | 5.3 | 0 | 12.2 | 0 | 6 | 63.75 | 0 | 1.2 | 0
13 - 14 | 11.34 | 4.928 | 22.5 | 0 | 64.875 | 4.8 | 0 | 10 | 0 | 7.8 | 63.625 | 0 | 1.4 | 0
14 - 15 | 11.408 | 5.104 | 22.5 | 0 | 60.75 | 5.3 | 0 | 11.8 | 0 | 6 | 59.25 | 0 | 1.6 | 0
15 - 16 | 11.54 | 5.148 | 24 | 0 | 55.5 | 5.4 | 0 | 11.8 | 0 | 7.2 | 53.875 | 0 | 1.4 | 0
16 - 17 | 11.584 | 5.18 | 30 | 0 | 61.875 | 5.4 | 0 | 16 | 0 | 8.6 | 60.125 | 0 | 1.8 | 0
17 - 18 | 11.416 | 5.032 | 33 | 0 | 62.625 | 6 | 0 | 17.4 | 0 | 9.4 | 61.125 | 0 | 1.6 | 0
18 - 19 | 11.5 | 5.096 | 36 | 0 | 59.25 | 6 | 0 | 18 | 0 | 12.2 | 57.25 | 0 | 2 | 0
19 - 20 | 11.64 | 5.172 | 34.5 | 0 | 57 | 5.8 | 0 | 18.6 | 0 | 10.2 | 55.25 | 0 | 1.6 | 0
20 - 21 | 11.704 | 5.216 | 33 | 0 | 53.25 | 5.6 | 0 | 19.4 | 0 | 8.8 | 51.75 | 0 | 1.8 | 0
21 - 22 | 11.54 | 5.112 | 27 | 0 | 48.375 | 5.4 | 0 | 14.4 | 0 | 7.8 | 46.625 | 0 | 1.6 | 0
22 - 23 | 11.528 | 5.112 | 25.5 | 0 | 45.375 | 5.2 | 0 | 13.4 | 0 | 6.8 | 44 | 0 | 1.2 | 0
23 - 00 | 11.412 | 5.06 | 24 | 0 | 41.25 | 5.1 | 0 | 14 | 0 | 5.6 | 40 | 0 | 1.4 | 0
Сумма | 275.904 | 123.928 | 630 | 0 | 1282.5 | 125.9 | 0 | 344.6 | 0.2 | 164.2 | 1247.125 | 0 | 33.6 | 0.125

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Золотава |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч