## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Золотава | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Золотава | [13 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Золотава ТСН 1 ао | 0,4 Золотава ТСН 2 ао | 10 Золотава Т 1 ап | 10 Золотава Т 2 ао | 10 Золотава Т 2 ап | 10 Золотава-Балыково ао | 10 Золотава-Балыково ап | 10 Золотава-Золотава ао | 10 Золотава-Комплекс ао | 10 Золотава-Коровинская ао | 10 Золотава-Семениха ао | 10 Золотава-Семениха ап | 10 Золотава-Сумино ао | 10 Золотава-Усть-река ао
00 - 01 |  |  | 28.5 |  | 13.2 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 5.4 | 19.6 | 0 | 1.6 | 0
01 - 02 |  |  | 30 |  | 14.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 5.6 | 20.4 | 0 | 1.6 | 0
02 - 03 |  |  | 28.5 |  | 13.2 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 5.6 | 19.2 | 0 | 1.6 | 0
03 - 04 |  |  | 30 |  | 13.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5.2 | 19.4 | 0 | 1.8 | 0
04 - 05 |  |  | 27 |  | 12.6 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 5.4 | 18.6 | 0 | 1.6 | 0
05 - 06 |  |  | 30 |  | 12.6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5.2 | 19 | 0 | 1.6 | 0
06 - 07 |  |  | 28.5 |  | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 18.2 | 0 | 1.4 | 0
07 - 08 |  |  | 25.5 |  | 12.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4.8 | 19 | 0 | 1.2 | 0
08 - 09 |  |  | 31.5 |  | 15 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4.6 | 22 | 0 | 0.8 | 0
09 - 10 |  |  | 34.5 |  | 15 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 5 | 22.2 | 0 | 0.8 | 0
10 - 11 |  |  | 37.5 |  | 18.6 | 84.4 | 0 | 30.2 | 0 | 5.8 | 25.4 | 0 | 1.2 | 0
11 - 12 |  |  | 34.5 |  | 16.2 | 36.7 | 0 | 25.4 | 0 | 7 | 23 | 0 | 1.6 | 0
12 - 13 |  |  | 31.5 |  | 19.2 | 66.8 | 0 | 22.2 | 0 | 7.8 | 26.2 | 0 | 1.6 | 0
13 - 14 |  |  | 25.5 |  | 15 | 50.6 | 0 | 19.2 | 0 | 5 | 21.4 | 0 | 1.2 | 0
14 - 15 |  |  | 27 |  | 13.2 | 23.8 | 0 | 19.4 | 0 | 5.2 | 19.8 | 0 | 1 | 0
15 - 16 |  |  | 31.5 |  | 15 | 117.3 | 0 | 21 | 0 | 9 | 21.6 | 0 | 1.6 | 0
16 - 17 |  |  | 31.5 |  | 18 | 10.2 | 0 | 23.2 | 0 | 6.6 | 23.8 | 0 | 1.6 | 0
17 - 18 |  |  | 30 |  | 15.6 | 13.6 | 0 | 22.4 | 0 | 5.4 | 21.8 | 0 | 1.6 | 0
18 - 19 |  |  | 31.5 |  | 15.6 | 2.7 | 0 | 24 | 0 | 5.8 | 21.8 | 0 | 1.6 | 0
19 - 20 |  |  | 33 |  | 19.2 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 6.2 | 24.8 | 0 | 1.8 | 0
20 - 21 |  |  | 33 |  | 19.2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6.4 | 25 | 0 | 2 | 0
21 - 22 |  |  | 30 |  | 15 | 23.8 | 0 | 22.2 | 0 | 5.8 | 21.4 | 0 | 1.6 | 0
22 - 23 |  |  | 30 |  | 15 | 111.3 | 0 | 21.6 | 0 | 5.8 | 20.8 | 0 | 1.6 | 0
23 - 00 |  |  | 27 |  | 13.8 | 67.7 | 0 | 20.8 | 0 | 5.4 | 19.4 | 0 | 1.4 | 0
Сумма | 0 | 0 | 727.5 | 0 | 362.4 | 608.9 | 0 | 545.8 | 0 | 139 | 513.8 | 0 | 35.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Золотава |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч