## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Игумницево | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Игумницево | [8 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Игумницево ТСН 1 ао RS | 10 Игумницево Т 1 ао RS | 10 Игумницево Т 1 ап RS | 10 Игумницево-Карповское ао RS | 10 Игумницево-Протасово ао RS | 10 Игумницево-Протасово ап RS | 10 Игумницево-РРС ао RS | 10 Игумницево-Старое ао RS | 10 Игумницево-Старое ап RS
00 - 01 | 6.536 | 0 | 227.8 | 20.56 | 5.85 | 0 | 0 | 201 | 0
01 - 02 | 6.576 | 0 | 231.8 | 20.96 | 4.8 | 0 | 0 | 205.65 | 0
02 - 03 | 6.56 | 0 | 221.8 | 20.08 | 5.1 | 0 | 0 | 196.35 | 0
03 - 04 | 6.548 | 0 | 251.4 | 20.4 | 4.5 | 0 | 0 | 226.2 | 0
04 - 05 | 6.544 | 0 | 260.6 | 21.12 | 5.25 | 0 | 0 | 234 | 0
05 - 06 | 6.47 | 0 | 262.4 | 20.8 | 5.25 | 0 | 0 | 235.65 | 0
06 - 07 | 6.398 | 0 | 296.8 | 21.44 | 5.4 | 0 | 0 | 269.4 | 0
07 - 08 | 6.444 | 0 | 323 | 25.28 | 5.55 | 0 | 0 | 291.45 | 0
08 - 09 | 6.08 | 0 | 374.8 | 29.52 | 6.6 | 0 | 0 | 337.8 | 0
09 - 10 | 6.014 | 0 | 352.2 | 28.88 | 6 | 0 | 0 | 316.5 | 0
10 - 11 | 6.074 | 0 | 341.4 | 29.12 | 6.3 | 0 | 0 | 305.4 | 0
11 - 12 | 6.11 | 0 | 330 | 28.56 | 6 | 0 | 0 | 294.6 | 0
12 - 13 | 6.236 | 0 | 319.8 | 27.28 | 6 | 0 | 0 | 285.75 | 0
13 - 14 | 6.164 | 0 | 309.8 | 25.76 | 5.1 | 0 | 0 | 278.25 | 0
14 - 15 | 6.172 | 0 | 293.4 | 23.28 | 4.8 | 0 | 0 | 264.6 | 0
15 - 16 | 6.23 | 0 | 302.6 | 24.32 | 7.05 | 0 | 0 | 270.45 | 0
16 - 17 | 6.25 | 0 | 325.2 | 26.88 | 8.7 | 0 | 0 | 288.75 | 0
17 - 18 | 6.304 | 0 | 344.2 | 25.04 | 9 | 0 | 0 | 309.6 | 0
18 - 19 | 6.256 | 0 | 331 | 25.92 | 8.4 | 0 | 0 | 295.8 | 0
19 - 20 | 6.282 | 0 | 326.4 | 24.24 | 7.95 | 0 | 0 | 293.4 | 0
20 - 21 | 6.34 | 0 | 300.2 | 26.24 | 6.45 | 0 | 0 | 267 | 0
21 - 22 | 6.334 | 0 | 287 | 26 | 5.7 | 0 | 0 | 254.4 | 0
22 - 23 | 6.37 | 0 | 249.6 | 23.84 | 5.7 | 0 | 0 | 219.9 | 0
23 - 00 | 6.342 | 0 | 240.2 | 21.84 | 5.7 | 0 | 0 | 211.95 | 0
Сумма | 151.634 | 0 | 7103.4 | 587.36 | 147.15 | 0 | 0 | 6353.85 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Игумницево |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч