## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Калинкино | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Калинкино | [14 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Калинкино ТСН 1 ао RS | 0,4 Калинкино ТСН 2 ао RS | 10 Калинкино Т 1 ао RS | 10 Калинкино Т 1 ап RS | 10 Калинкино Т 2 ао RS | 10 Калинкино Т 2 ап RS | 10 Калинкино-Горка ао RS | 10 Калинкино-Горка ап RS | 10 Калинкино-Дикая ао RS | 10 Калинкино-Калинкино ао RS | 10 Калинкино-Комплекс-1 ао RS | 10 Калинкино-Комплекс-2 ао RS | 10 Калинкино-Стрелково ао RS | 10 Калинкино-Якунино ао RS | 10 Калинкино-Якунино ап RS
00 - 01 | 3.684 | 1.506 | 0 | 219.4 | 0 | 395 | 132.9 | 0 | 128.6 | 110.5 | 53.25 | 82.8 | 33.15 | 72 | 0
01 - 02 | 3.678 | 1.512 | 0 | 204.4 | 0 | 387 | 127.5 | 0 | 127.6 | 108.2 | 42.6 | 78.5 | 33.75 | 71.6 | 0
02 - 03 | 3.666 | 1.494 | 0 | 203.2 | 0 | 388.8 | 129.75 | 0 | 126 | 107.3 | 39.6 | 81.4 | 33.45 | 73.2 | 0
03 - 04 | 3.666 | 1.5 | 0 | 214.8 | 0 | 390.8 | 133.35 | 0 | 126.2 | 100 | 47.7 | 92.3 | 33.45 | 71.3 | 0
04 - 05 | 3.642 | 1.494 | 0 | 296.6 | 0 | 414.8 | 173.55 | 0 | 124.4 | 114.4 | 88.5 | 102.3 | 33.9 | 72.3 | 0
05 - 06 | 3.63 | 1.488 | 0 | 313.2 | 0 | 439 | 176.1 | 0 | 133 | 132.5 | 103.05 | 99.5 | 33.3 | 72.8 | 0
06 - 07 | 3.618 | 1.488 | 0 | 300.4 | 0 | 468.6 | 174.9 | 0 | 139 | 154.2 | 90.45 | 98.8 | 34.2 | 75.4 | 0
07 - 08 | 3.588 | 1.464 | 0 | 302.8 | 0 | 493 | 176.85 | 0 | 138.4 | 169 | 91.5 | 101.5 | 33.9 | 82.7 | 0
08 - 09 | 3.63 | 1.482 | 0 | 268 | 0 | 518.4 | 160.8 | 0 | 141 | 188.6 | 72.6 | 97.7 | 33.75 | 89.6 | 0
09 - 10 | 3.672 | 1.5 | 0 | 261.8 | 0 | 510 | 159 | 0 | 138.4 | 189.3 | 68.25 | 91.1 | 34.2 | 89.8 | 0
10 - 11 | 3.6 | 1.464 | 0 | 253.6 | 0 | 500 | 168.75 | 0 | 137.4 | 179.7 | 51 | 88.7 | 33.45 | 93.1 | 0
11 - 12 | 3.594 | 1.464 | 0 | 264.4 | 0 | 477.8 | 172.65 | 0 | 132.4 | 163.5 | 56.7 | 88.8 | 34.2 | 91.6 | 0
12 - 13 | 3.642 | 1.482 | 0 | 270.6 | 0 | 480.6 | 184.5 | 0 | 136.4 | 164.1 | 51.9 | 88.8 | 33.75 | 89.9 | 0
13 - 14 | 3.648 | 1.494 | 0 | 265.8 | 0 | 475.4 | 181.35 | 0 | 137.8 | 162 | 49.95 | 82.7 | 33.9 | 91.7 | 0
14 - 15 | 3.648 | 1.488 | 0 | 255.4 | 0 | 464.8 | 171.3 | 0 | 140.4 | 153.7 | 49.5 | 82.8 | 34.05 | 86.7 | 0
15 - 16 | 3.678 | 1.5 | 0 | 234.2 | 0 | 490.6 | 141 | 0 | 140.6 | 160.8 | 58.2 | 99.8 | 34.5 | 87.7 | 0
16 - 17 | 3.672 | 1.5 | 0 | 237.6 | 0 | 505.6 | 138.3 | 0 | 148.8 | 177.9 | 64.2 | 95.3 | 34.65 | 82.4 | 0
17 - 18 | 3.612 | 1.476 | 0 | 247 | 0 | 510.4 | 145.05 | 0 | 147 | 183.4 | 66.15 | 98.8 | 35.25 | 79.7 | 0
18 - 19 | 3.618 | 1.464 | 0 | 258.2 | 0 | 520 | 161.1 | 0 | 151 | 186.8 | 61.65 | 104.5 | 34.65 | 76.3 | 0
19 - 20 | 3.654 | 1.488 | 0 | 256.8 | 0 | 529.2 | 165.45 | 0 | 155.6 | 191.4 | 55.95 | 104.3 | 34.8 | 76.1 | 0
20 - 21 | 3.672 | 1.506 | 0 | 281.8 | 0 | 499.8 | 190.35 | 0 | 152.8 | 182.5 | 55.35 | 87.2 | 35.4 | 75.8 | 0
21 - 22 | 3.678 | 1.5 | 0 | 266.8 | 0 | 474.6 | 183 | 0 | 149 | 160.8 | 47.7 | 87.3 | 35.55 | 76.1 | 0
22 - 23 | 3.618 | 1.482 | 0 | 259.6 | 0 | 446.8 | 161.55 | 0 | 146.2 | 141.7 | 62.4 | 84.6 | 34.65 | 73 | 0
23 - 00 | 3.612 | 1.476 | 0 | 216.8 | 0 | 412.4 | 128.7 | 0 | 136.6 | 118.7 | 52.95 | 84.9 | 34.65 | 70.7 | 0
Сумма | 87.42 | 35.712 | 0 | 6153.2 | 0 | 11193.4 | 3837.75 | 0 | 3334.6 | 3701 | 1481.1 | 2204.4 | 820.5 | 1921.5 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Калинкино |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч