## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Комельская | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Комельская | [13 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Комельская ТСН 1 ао RS | 0,4 Комельская ТСН 2 ао RS | 10 Комельская Т 1 ао RS | 10 Комельская Т 1 ап RS | 10 Комельская Т 2 ао RS | 10 Комельская Т 2 ап RS | 10 Комельская-Алсуфьево ао RS | 10 Комельская-Барское ао RS | 10 Комельская-Барское ап RS | 10 Комельская-Бурдуково ао RS | 10 Комельская-Бушуиха ао RS | 10 Комельская-Водозабор ао RS | 10 Комельская-Резервный ао RS | 10 Комельская-Свиноферма ао RS
00 - 01 | 12.732 | 2.91 | 0 | 822.6 | 0 | 654 | 92.3 | 388.4 | 0 | 385 | 252.6 | 115 | 113.1 | 184.4
01 - 02 | 12.803 | 2.926 | 0 | 832.2 | 0 | 660.6 | 91.1 | 397.2 | 0 | 391.6 | 247.6 | 114.4 | 121.2 | 185.8
02 - 03 | 12.776 | 2.922 | 0 | 807 | 0 | 663.6 | 90.9 | 393.6 | 0 | 390.2 | 237 | 114.4 | 108.6 | 189.8
03 - 04 | 12.784 | 2.922 | 0 | 847.8 | 0 | 675 | 91.1 | 413.6 | 0 | 407.2 | 251.4 | 114.2 | 116.1 | 185.4
04 - 05 | 12.738 | 2.92 | 0 | 943.8 | 0 | 665.4 | 96.6 | 485.2 | 0 | 400.2 | 271.8 | 114.2 | 118.2 | 182.4
05 - 06 | 12.576 | 2.886 | 0 | 1002.6 | 0 | 721.8 | 92.4 | 542 | 0 | 439.6 | 283.6 | 114.1 | 112.8 | 201.4
06 - 07 | 12.452 | 2.858 | 0 | 1079.4 | 0 | 713.4 | 97.6 | 582.4 | 0 | 435.4 | 305.6 | 113.9 | 123 | 197
07 - 08 | 12.377 | 2.842 | 0 | 1120.2 | 0 | 713.4 | 97 | 636.4 | 0 | 438.2 | 301.4 | 114.2 | 115.2 | 193.8
08 - 09 | 12.221 | 2.806 | 0 | 1103.4 | 0 | 740.4 | 98.7 | 620 | 0 | 453.4 | 285 | 113.9 | 130.2 | 207
09 - 10 | 12.134 | 2.778 | 0 | 1008 | 0 | 763.2 | 95.7 | 556 | 0 | 446.8 | 272.8 | 113.3 | 111.3 | 238.2
10 - 11 | 12.245 | 2.806 | 0 | 1023 | 0 | 747 | 96.6 | 576.4 | 0 | 451.2 | 260.6 | 113.3 | 117.6 | 216.6
11 - 12 | 12.283 | 2.814 | 0 | 1032 | 0 | 737.4 | 98.3 | 582 | 0 | 459.4 | 263.6 | 113.4 | 116.1 | 199
12 - 13 | 12.505 | 2.87 | 0 | 1055.4 | 0 | 733.2 | 88.8 | 592.8 | 0 | 459.2 | 274.8 | 114 | 129.3 | 192.8
13 - 14 | 12.36 | 2.836 | 0 | 1066.8 | 0 | 742.8 | 96.2 | 609.2 | 0 | 459.8 | 269 | 114.4 | 121.8 | 203
14 - 15 | 12.375 | 2.834 | 0 | 1015.8 | 0 | 766.2 | 96.8 | 560 | 0 | 458 | 259 | 113.8 | 128.7 | 229.8
15 - 16 | 12.497 | 2.858 | 0 | 1016.4 | 0 | 754.2 | 99.5 | 537.2 | 0 | 453.2 | 288 | 113.8 | 120 | 222.2
16 - 17 | 12.46 | 2.848 | 0 | 1050.6 | 0 | 802.8 | 102.1 | 546 | 0 | 481.8 | 294.8 | 114.3 | 135.9 | 242.8
17 - 18 | 12.544 | 2.872 | 0 | 1133.4 | 0 | 810.6 | 106.4 | 587.6 | 0 | 484.8 | 332.4 | 114.4 | 137.7 | 248.4
18 - 19 | 12.44 | 2.854 | 0 | 1162.8 | 0 | 792.6 | 105.7 | 602 | 0 | 483.2 | 340 | 114.2 | 146.1 | 231.4
19 - 20 | 12.501 | 2.868 | 0 | 1136.4 | 0 | 802.8 | 101.1 | 593.6 | 0 | 482.8 | 330 | 114.4 | 143.1 | 242.2
20 - 21 | 12.624 | 2.89 | 0 | 1078.8 | 0 | 781.8 | 98.1 | 544.4 | 0 | 482 | 316.4 | 114.2 | 149.4 | 221
21 - 22 | 12.697 | 2.904 | 0 | 1005 | 0 | 775.2 | 97.1 | 495.2 | 0 | 468.4 | 293.6 | 113.9 | 147 | 228.6
22 - 23 | 12.763 | 2.918 | 0 | 954 | 0 | 748.2 | 98.1 | 452.8 | 0 | 448.2 | 280 | 113.9 | 150.3 | 220.4
23 - 00 | 12.708 | 2.902 | 0 | 886.2 | 0 | 714 | 93.3 | 426.4 | 0 | 434 | 246.4 | 113.9 | 145.2 | 199.6
Сумма | 300.595 | 68.844 | 0 | 24183.6 | 0 | 17679.6 | 2321.5 | 12720.4 | 0 | 10693.6 | 6757.4 | 2737.5 | 3057.9 | 5063

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Комельская |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч