## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Корнилово | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Корнилово | [33 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Корнилово ТСН 1 ао RS | 0,4 Корнилово ТСН 2 ао RS | 10 Корнилово Т 1 ао RS | 10 Корнилово Т 1 ап RS | 10 Корнилово Т 2 ао RS | 10 Корнилово Т 2 ап RS | 10 Корнилово-АБЗ ао RS | 10 Корнилово-АБЗ рп RS | 10 Корнилово-им.Ленина ао RS | 10 Корнилово-им.Ленина ап RS | 10 Корнилово-Коммунальный ао RS | 10 Корнилово-Коммунальный ап RS | 10 Корнилово-МСЗ ао RS | 10 Корнилово-МСЗ рп RS | 10 Корнилово-Н.Корень ао RS | 10 Корнилово-Н.Корень ап RS | 10 Корнилово-СХТ ао RS | 10 Корнилово-СХТ ап RS | 10 Корнилово-Устье ао RS | 10 Корнилово-Устье ап RS | 10 Корнилово-Филисово ао RS | 10 Корнилово-Филисово ап RS | 10 Корнилово-Шпилиха ао RS | 10 Корнилово-Шпилиха рп RS | 10 Корнилово-Ягода 1 ао RS | 10 Корнилово-Ягода 1 рп RS | 10 Корнилово-Ягода 2 ао RS | 10 Корнилово-Ягода 2 ап RS | 35 Корнилово СВ ао RS | 35 Корнилово СВ ап RS | 35 Корнилово Т 1 ао RS | 35 Корнилово Т 1 ап RS | 35 Корнилово Т 2 ао RS | 35 Корнилово Т 2 ап RS
00 - 01 | 2.624 | 10.688 | 0 | 702.4 | 0 | 940.8 | 44.92 |  | 27.36 | 0 | 365.6 | 0 | 248.04 |  | 8.36 | 0 | 346 | 0 | 400.8 | 0 | 22.72 | 0 | 170.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.9 | 0 | 951.3
01 - 02 | 3.12 | 11.008 | 0 | 684.8 | 0 | 907.2 | 43.24 |  | 26.4 | 0 | 343.6 | 0 | 248.68 |  | 8.12 | 0 | 334.5 | 0 | 384 | 0 | 24.56 | 0 | 167.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | 0 | 913.5
02 - 03 | 3.136 | 11.312 | 0 | 665.6 | 0 | 868.8 | 43.08 |  | 26.44 | 0 | 335.4 | 0 | 243.96 |  | 8.04 | 0 | 312 | 0 | 369.15 | 0 | 22.24 | 0 | 162 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.1 | 0 | 877.8
03 - 04 | 3.104 | 9.936 | 0 | 657.6 | 0 | 888 | 44.04 |  | 26.84 | 0 | 343 | 0 | 244.6 |  | 8.08 | 0 | 314.7 | 0 | 359.25 | 0 | 22.08 | 0 | 173.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.7 | 0 | 896.7
04 - 05 | 2.48 | 10.624 | 0 | 681.6 | 0 | 880 | 42.48 |  | 26.88 | 0 | 341 | 0 | 242.52 |  | 8.2 | 0 | 321.3 | 0 | 388.95 | 0 | 21.16 | 0 | 161.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.9 | 0 | 890.4
05 - 06 | 3.072 | 11.952 | 0 | 732.8 | 0 | 907.2 | 44.84 |  | 27.28 | 0 | 343 | 0 | 250 |  | 8.32 | 0 | 330.6 | 0 | 428.55 | 0 | 21 | 0 | 173.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.3 | 0 | 913.5
06 - 07 | 3.12 | 10.576 | 0 | 838.4 | 0 | 996.8 | 44.88 |  | 31.72 | 0 | 407.8 | 0 | 263.44 |  | 9.96 | 0 | 362.8 | 0 | 518.55 | 0 | 22.6 | 0 | 163.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848.4 | 0 | 1008
07 - 08 | 3.072 | 11.552 | 0 | 910.4 | 0 | 1160 | 48.24 |  | 30.84 | 0 | 493.8 | 0 | 279 |  | 10.6 | 0 | 426.2 | 0 | 573.45 | 0 | 21.48 | 0 | 176.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919.8 | 0 | 1167.6
08 - 09 | 3.152 | 10.096 | 0 | 1104 | 0 | 1220.8 | 98.32 |  | 30.92 | 0 | 535.6 | 0 | 268.08 |  | 11.88 | 0 | 462.2 | 0 | 724.95 | 0 | 19.4 | 0 | 165.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115.1 | 0 | 1232.7
09 - 10 | 3.136 | 12.976 | 0 | 1163.2 | 0 | 1254.4 | 110.44 |  | 34.92 | 0 | 565.6 | 0 | 275.08 |  | 9.96 | 0 | 442.3 | 0 | 768.6 | 0 | 22.92 | 0 | 177.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173.9 | 0 | 1264.2
10 - 11 | 3.168 | 9.696 | 0 | 1104 | 0 | 1208 | 107.12 |  | 32.8 | 0 | 542 | 0 | 276.72 |  | 9.04 | 0 | 434.3 | 0 | 711.75 | 0 | 27.04 | 0 | 164.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115.1 | 0 | 1218
11 - 12 | 3.088 | 9.36 | 0 | 1096 | 0 | 1201.6 | 103 |  | 32.4 | 0 | 526.2 | 0 | 258.76 |  | 8.08 | 0 | 446.3 | 0 | 725.85 | 0 | 18.32 | 0 | 171 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106.7 | 0 | 1211.7
12 - 13 | 3.2 | 10.128 | 0 | 992 | 0 | 1171.2 | 56.4 |  | 28.44 | 0 | 498 | 0 | 259.32 |  | 8.2 | 0 | 429.3 | 0 | 667.5 | 0 | 17.48 | 0 | 188.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001.7 | 0 | 1180.2
13 - 14 | 3.168 | 10.4 | 0 | 1088 | 0 | 1187.2 | 122.72 |  | 26.92 | 0 | 523.4 | 0 | 250.88 |  | 8.56 | 0 | 442.4 | 0 | 706.5 | 0 | 18.88 | 0 | 167.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100.4 | 0 | 1199.1
14 - 15 | 3.152 | 9.776 | 0 | 1011.2 | 0 | 1206.4 | 89.4 |  | 27.6 | 0 | 550.2 | 0 | 266.08 |  | 8.6 | 0 | 430 | 0 | 646.35 | 0 | 18.48 | 0 | 171.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020.6 | 0 | 1215.9
15 - 16 | 3.12 | 12.112 | 0 | 972.8 | 0 | 1224 | 66.84 |  | 28.8 | 0 | 540.6 | 0 | 295.72 |  | 9.56 | 0 | 445.7 | 0 | 601.8 | 0 | 16.72 | 0 | 182.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984.9 | 0 | 1234.8
16 - 17 | 3.136 | 13.264 | 0 | 1084.8 | 0 | 1324.8 | 68.36 |  | 34.28 | 0 | 622.2 | 0 | 325.6 |  | 9.56 | 0 | 465.4 | 0 | 681 | 0 | 16.48 | 0 | 176.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094.1 | 0 | 1335.6
17 - 18 | 3.2 | 13.904 | 0 | 1072 | 0 | 1342.4 | 95.24 |  | 36.08 | 0 | 626.2 | 0 | 312.8 |  | 11.32 | 0 | 474.6 | 0 | 652.5 | 0 | 17.08 | 0 | 175.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083.6 | 0 | 1352.4
18 - 19 | 3.152 | 12.304 | 0 | 1059.2 | 0 | 1345.6 | 95.2 |  | 38.76 | 0 | 596.8 | 0 | 335.4 |  | 12.76 | 0 | 500.1 | 0 | 616.8 | 0 | 16 | 0 | 184.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071 | 0 | 1356.6
19 - 20 | 3.184 | 15.152 | 0 | 1016 | 0 | 1326.4 | 79.76 |  | 40.52 | 0 | 578 | 0 | 328.8 |  | 13.28 | 0 | 494.5 | 0 | 593.1 | 0 | 17.48 | 0 | 182.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024.8 | 0 | 1337.7
20 - 21 | 3.2 | 13.584 | 0 | 929.6 | 0 | 1302.4 | 46.2 |  | 37.48 | 0 | 563.8 | 0 | 320.28 |  | 11 | 0 | 495.3 | 0 | 552.3 | 0 | 18.88 | 0 | 176.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.8 | 0 | 1314.6
21 - 22 | 3.184 | 12.976 | 0 | 886.4 | 0 | 1276.8 | 45.88 |  | 33.96 | 0 | 542.6 | 0 | 308.28 |  | 9.08 | 0 | 477 | 0 | 522.15 | 0 | 19.4 | 0 | 192.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.6 | 0 | 1285.2
22 - 23 | 3.2 | 13.712 | 0 | 820.8 | 0 | 1140.8 | 44.44 |  | 30.32 | 0 | 482.8 | 0 | 280.4 |  | 9.16 | 0 | 426.3 | 0 | 486.75 | 0 | 16.4 | 0 | 172.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.6 | 0 | 1150.8
23 - 00 | 3.152 | 12.224 | 0 | 755.2 | 0 | 982.4 | 45 |  | 28.16 | 0 | 383.8 | 0 | 255.12 |  | 9.76 | 0 | 377.2 | 0 | 444.9 | 0 | 14.6 | 0 | 168.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.4 | 0 | 993.3
Сумма | 74.32 | 279.312 | 0 | 22028.8 | 0 | 27264 | 1630.04 | 0 | 746.12 | 0 | 11651 | 0 | 6637.56 | 0 | 229.48 | 0 | 9991 | 0 | 13525.5 | 0 | 473.4 | 0 | 4164.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22268.4 | 0 | 27501.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Корнилово |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч