## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Криводино | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Криводино | [12 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Криводино ТСН 1 ао RS | 10 Криводино Т 1 ао RS | 10 Криводино Т 1 ап RS | 10 Криводино Т 2 ао RS | 10 Криводино Т 2 ап RS | 10 Криводино-Коротыгино ао RS | 10 Криводино-Коротыгино ап RS | 10 Криводино-Новоселка ао RS | 10 Криводино-Новоселка ап RS | 10 Криводино-Савкино ао RS | 10 Криводино-Савкино ап RS | 10 Криводино-Центр ао RS | 10 Криводино-Центр ап RS
00 - 01 | 6.02 | 0 | 215.1 | 0 | 603.9 | 130 | 0 | 90.8 | 0 | 212 | 0 | 393.2 | 0
01 - 02 | 5.676 | 0 | 215.1 | 0 | 584.7 | 132.4 | 0 | 88.8 | 0 | 213.4 | 0 | 372.6 | 0
02 - 03 | 8.336 | 0 | 217.8 | 0 | 594.3 | 132.2 | 0 | 91.8 | 0 | 205.4 | 0 | 390 | 0
03 - 04 | 3.492 | 0 | 220.5 | 0 | 662.7 | 137 | 0 | 89.8 | 0 | 219.2 | 0 | 445 | 0
04 - 05 | 8.208 | 0 | 216 | 0 | 691.2 | 131.4 | 0 | 89.8 | 0 | 233.2 | 0 | 459.4 | 0
05 - 06 | 5.252 | 0 | 213.3 | 0 | 713.1 | 137.4 | 0 | 81 | 0 | 246.6 | 0 | 468.4 | 0
06 - 07 | 6.424 | 0 | 227.4 | 0 | 811.2 | 131.4 | 0 | 101.8 | 0 | 257.2 | 0 | 555.8 | 0
07 - 08 | 8.48 | 0 | 233.4 | 0 | 807.3 | 136.8 | 0 | 102.4 | 0 | 259.4 | 0 | 549.8 | 0
08 - 09 | 5.732 | 0 | 229.8 | 0 | 823.5 | 126 | 0 | 108.6 | 0 | 254.2 | 0 | 571.6 | 0
09 - 10 | 6.088 | 0 | 220.2 | 0 | 842.4 | 133.8 | 0 | 90.8 | 0 | 242 | 0 | 602.6 | 0
10 - 11 | 8.532 | 0 | 232.2 | 0 | 758.1 | 132.6 | 0 | 101.8 | 0 | 243.8 | 0 | 516 | 0
11 - 12 | 7.476 | 0 | 202.5 | 0 | 800.1 | 125.6 | 0 | 80 | 0 | 241.6 | 0 | 560.4 | 0
12 - 13 | 4.336 | 0 | 209.7 | 0 | 792.6 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 231.8 | 0 | 562.4 | 0
13 - 14 | 8.492 | 0 | 220.2 | 0 | 801.6 | 132.4 | 0 | 92.4 | 0 | 253.4 | 0 | 550 | 0
14 - 15 | 8.284 | 0 | 231 | 0 | 762.3 | 137.6 | 0 | 97.6 | 0 | 242.2 | 0 | 522 | 0
15 - 16 | 5.392 | 0 | 225.9 | 0 | 739.8 | 134.6 | 0 | 96.6 | 0 | 234.4 | 0 | 507.2 | 0
16 - 17 | 7.916 | 0 | 238.8 | 0 | 765.6 | 145.4 | 0 | 98 | 0 | 250.4 | 0 | 516.6 | 0
17 - 18 | 9.544 | 0 | 240.6 | 0 | 787.8 | 144.4 | 0 | 101.2 | 0 | 259.2 | 0 | 530.8 | 0
18 - 19 | 9.74 | 0 | 255.9 | 0 | 817.5 | 147.2 | 0 | 112.6 | 0 | 269.6 | 0 | 549.4 | 0
19 - 20 | 9.844 | 0 | 239.4 | 0 | 822.6 | 141.4 | 0 | 102.4 | 0 | 255.8 | 0 | 569.2 | 0
20 - 21 | 8.1 | 0 | 252.6 | 0 | 798.3 | 148.6 | 0 | 108.2 | 0 | 261.8 | 0 | 538.2 | 0
21 - 22 | 10.264 | 0 | 243.6 | 0 | 765.6 | 141.6 | 0 | 106 | 0 | 253.6 | 0 | 513.8 | 0
22 - 23 | 7.6 | 0 | 242.7 | 0 | 724.5 | 146 | 0 | 100.4 | 0 | 240.4 | 0 | 485.6 | 0
23 - 00 | 9.34 | 0 | 229.8 | 0 | 646.2 | 141.6 | 0 | 92 | 0 | 230.2 | 0 | 417.4 | 0
Сумма | 178.568 | 0 | 5473.5 | 0 | 17916.9 | 3285.2 | 0 | 2300.8 | 0 | 5810.8 | 0 | 12147.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Криводино |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч