## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Криводино | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Криводино | [12 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Криводино ТСН 1 ао RS | 10 Криводино Т 1 ао RS | 10 Криводино Т 1 ап RS | 10 Криводино Т 2 ао RS | 10 Криводино Т 2 ап RS | 10 Криводино-Коротыгино ао RS | 10 Криводино-Коротыгино ап RS | 10 Криводино-Новоселка ао RS | 10 Криводино-Новоселка ап RS | 10 Криводино-Савкино ао RS | 10 Криводино-Савкино ап RS | 10 Криводино-Центр ао RS | 10 Криводино-Центр ап RS
00 - 01 | 0.184 | 0 | 52.5 | 0 | 259.2 | 22.6 | 0 | 29.2 | 0 | 79 | 0 | 179.6 | 0
01 - 02 | 0.188 | 0 | 53.4 | 0 | 278.4 | 25.6 | 0 | 29.4 | 0 | 91.6 | 0 | 186 | 0
02 - 03 | 0.172 | 0 | 53.7 | 0 | 287.1 | 24.2 | 0 | 29.6 | 0 | 87.6 | 0 | 198.8 | 0
03 - 04 | 0.2 | 0 | 53.7 | 0 | 298.5 | 22.6 | 0 | 29 | 0 | 85.4 | 0 | 212.4 | 0
04 - 05 | 0.172 | 0 | 53.1 | 0 | 317.7 | 22 | 0 | 29.2 | 0 | 92.4 | 0 | 224.6 | 0
05 - 06 | 0.184 | 0 | 50.7 | 0 | 339.6 | 23 | 0 | 27 | 0 | 102 | 0 | 237 | 0
06 - 07 | 0.168 | 0 | 53.7 | 0 | 353.7 | 21.4 | 0 | 29.8 | 0 | 100.4 | 0 | 252.8 | 0
07 - 08 | 0.16 | 0 | 60.9 | 0 | 349.5 | 24 | 0 | 38 | 0 | 99.8 | 0 | 249.2 | 0
08 - 09 | 0.168 | 0 | 57.9 | 0 | 336.6 | 20.8 | 0 | 38.6 | 0 | 102.4 | 0 | 234.4 | 0
09 - 10 | 0.16 | 0 | 48.3 | 0 | 339.9 | 16.6 | 0 | 27 | 0 | 98.8 | 0 | 241.4 | 0
10 - 11 | 0.152 | 0 | 52.8 | 0 | 328.8 | 22.2 | 0 | 29.4 | 0 | 108.4 | 0 | 220.2 | 0
11 - 12 | 0.156 | 0 | 44.7 | 0 | 317.4 | 18.6 | 0 | 21.2 | 0 | 94 | 0 | 223.6 | 0
12 - 13 | 0.184 | 0 | 46.8 | 0 | 330.6 | 18.2 | 0 | 22.2 | 0 | 95.2 | 0 | 235.6 | 0
13 - 14 | 0.156 | 0 | 50.1 | 0 | 346.2 | 22 | 0 | 27.6 | 0 | 92.2 | 0 | 254 | 0
14 - 15 | 0.16 | 0 | 49.5 | 0 | 323.7 | 18.4 | 0 | 24.2 | 0 | 87 | 0 | 236.6 | 0
15 - 16 | 0.176 | 0 | 48.9 | 0 | 304.8 | 23.2 | 0 | 24.8 | 0 | 88.4 | 0 | 216.2 | 0
16 - 17 | 0.168 | 0 | 55.5 | 0 | 303 | 22.4 | 0 | 28 | 0 | 89.4 | 0 | 213.2 | 0
17 - 18 | 0.16 | 0 | 55.2 | 0 | 293.1 | 27 | 0 | 28.8 | 0 | 93.4 | 0 | 199.8 | 0
18 - 19 | 0.152 | 0 | 56.4 | 0 | 321 | 30 | 0 | 30.4 | 0 | 96.2 | 0 | 224.2 | 0
19 - 20 | 0.152 | 0 | 52.5 | 0 | 332.7 | 29.2 | 0 | 28 | 0 | 86.6 | 0 | 246.2 | 0
20 - 21 | 0.168 | 0 | 55.2 | 0 | 330.6 | 29.8 | 0 | 29.8 | 0 | 96 | 0 | 234 | 0
21 - 22 | 0.196 | 0 | 57 | 0 | 306.6 | 28.4 | 0 | 32.4 | 0 | 90 | 0 | 216.6 | 0
22 - 23 | 0.176 | 0 | 56.4 | 0 | 291 | 30 | 0 | 31.2 | 0 | 94.4 | 0 | 195.8 | 0
23 - 00 | 0.168 | 0 | 51.9 | 0 | 276.3 | 28.4 | 0 | 28 | 0 | 84.2 | 0 | 191.8 | 0
Сумма | 4.08 | 0 | 1270.8 | 0 | 7566 | 570.6 | 0 | 692.8 | 0 | 2234.8 | 0 | 5324 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Криводино |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч