## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Кумзеро | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Кумзеро | [8 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Кумзеро ТСН 1 ао | 0,4 Кумзеро ТСН 2 ао | 10 Кумзеро Т 1 ап | 10 Кумзеро Т 2 ап | 10 Кумзеро-Котельная ао | 10 Кумзеро-Назариха ао | 10 Кумзеро-Ферма ао | 10 Кумзеро-Центр ао | 10 Кумзеро-Шабзеро ао
00 - 01 | 7.11 | 1.44 | 25 | 16.8 | 16.5 | 13.8 | 0 | 8.8 | 0.5
01 - 02 | 7.14 | 1.44 | 26 | 17.6 | 18 | 14 | 0 | 8.4 | 0.5
02 - 03 | 7.02 | 1.44 | 23 | 17.6 | 17.5 | 13.8 | 0 | 6.8 | 0
03 - 04 | 7.05 | 1.44 | 23 | 17.6 | 17.5 | 14 | 0 | 6.6 | 0
04 - 05 | 7.05 | 1.44 | 24 | 17.6 | 18 | 14.6 | 0 | 6.6 | 0
05 - 06 | 7.02 | 1.44 | 24 | 19.2 | 19 | 14.4 | 0 | 7.2 | 0
06 - 07 | 6.93 | 1.41 | 28 | 27.2 | 27.5 | 16.6 | 0 | 8 | 1
07 - 08 | 6.93 | 1.5 | 28 | 32.8 | 32.5 | 15.6 | 0 | 7.6 | 1
08 - 09 | 6.93 | 1.53 | 32 | 28.8 | 29.5 | 19 | 0 | 8.2 | 3.5
09 - 10 | 7.02 | 1.44 | 32 | 28 | 28 | 20.2 | 0 | 7.8 | 0.5
10 - 11 | 7.23 | 1.47 | 29 | 26.4 | 27 | 18.6 | 0 | 7.8 | 0.5
11 - 12 | 7.11 | 1.44 | 31 | 26.4 | 26 | 18.8 | 0 | 8 | 0
12 - 13 | 7.11 | 1.47 | 32 | 24.8 | 25 | 18 | 0 | 9.4 | 2.5
13 - 14 | 6.93 | 1.41 | 28 | 25.6 | 26 | 15.6 | 0 | 9 | 0
14 - 15 | 6.96 | 1.41 | 29 | 26.4 | 26.5 | 16.8 | 0 | 9.2 | 0.5
15 - 16 | 7.08 | 1.44 | 33 | 28.8 | 29 | 18.8 | 0 | 10 | 2.5
16 - 17 | 7.02 | 1.44 | 36 | 37.6 | 37 | 19.4 | 0 | 12.8 | 0.5
17 - 18 | 6.93 | 1.41 | 36 | 36.8 | 37 | 21.6 | 0 | 10.2 | 0
18 - 19 | 6.96 | 1.41 | 35 | 38.4 | 38.5 | 21 | 0 | 10.2 | 1.5
19 - 20 | 7.02 | 1.44 | 34 | 37.6 | 38 | 19.8 | 0 | 10.2 | 1.5
20 - 21 | 7.11 | 1.44 | 36 | 36 | 35.5 | 19.2 | 0 | 12 | 1
21 - 22 | 6.99 | 1.44 | 30 | 29.6 | 30.5 | 16 | 0 | 10 | 1.5
22 - 23 | 7.02 | 1.41 | 27 | 27.2 | 27 | 15 | 0 | 9.4 | 0
23 - 00 | 6.9 | 1.41 | 24 | 21.6 | 22 | 13 | 0 | 8.8 | 0
Сумма | 168.57 | 34.56 | 705 | 646.4 | 649 | 407.6 | 0 | 213 | 19

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Кумзеро |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч