## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Маега | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Маега | [27 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Маега ЩСН 1 ао RS | 0,4 Маега ЩСН 2 ао RS | 10 Маега СВ ао RS | 10 Маега СВ ап RS | 10 Маега Т 1 ао RS | 10 Маега Т 1 ап RS | 10 Маега Т 2 ао RS | 10 Маега Т 2 ап RS | 10 Маега ТСН 1 ао RS | 10 Маега ТСН 2 ао RS | 10 Маега-Борисово ао RS | 10 Маега-Дубровское ао RS | 10 Маега-Комплекс ао RS | 10 Маега-Котельная ао RS | 10 Маега-Никитино ао RS | 10 Маега-Никитино ап RS | 10 Маега-Поселок ао RS | 10 Маега-Семенково ао RS | 10 Маега-Семенково ап RS | 10 Маега-Фофанцево ао RS | 35 Маега Т 1 ао RS | 35 Маега Т 1 ап RS | 35 Маега Т 2 ао RS | 35 Маега Т 2 ап RS | 35 Маега-Западная ао RS | 35 Маега-Западная ап RS | 35 Маега-Фетинино ао RS | 35 Маега-Фетинино ап RS
00 - 01 | 23.904 | 33.408 | 0 | 0 | 0 | 1633.2442 | 0 | 3237.4121 | 8.5 | 11.6 | 548.4 | 176.4 | 246 | 119.6 | 1959.2 | 0 | 82 | 655.2 | 0 | 1064 | 0 | 1644.3 | 0 | 3259.2 | 0 | 5703.6 | 804.3 | 0
01 - 02 | 23.664 | 32.592 | 0 | 0 | 0 | 1565.8306 | 0 | 3152.9801 | 8.3 | 11.3 | 519.6 | 169.5 | 240 | 119.2 | 1876.8 | 0 | 84 | 628.8 | 0 | 1058.4 | 0 | 1577.1 | 0 | 3171 | 0 | 5537.7 | 791.7 | 0
02 - 03 | 24.408 | 43.728 | 0 | 0 | 0 | 1549.0803 | 0 | 3129.7305 | 8.5 | 15 | 516.8 | 166.2 | 236 | 117.8 | 1851.2 | 0 | 76.6 | 621.6 | 0 | 1066.4 | 0 | 1560.3 | 0 | 3150 | 0 | 5487.3 | 781.2 | 0
03 - 04 | 23.4 | 46.008 | 0 | 0 | 0 | 1596.5914 | 0 | 3092.0266 | 8.3 | 15.8 | 542 | 176.1 | 251.4 | 117.8 | 1852 | 0 | 81.6 | 619.2 | 0 | 1022.4 | 0 | 1608.6 | 0 | 3110.1 | 0 | 5499.9 | 783.3 | 0
04 - 05 | 24.768 | 48.624 | 0 | 0 | 0 | 1644.1796 | 0 | 3135.9841 | 8.7 | 16.7 | 566.4 | 176.1 | 254.4 | 120.2 | 1904.8 | 0 | 79.6 | 639 | 0 | 1011.2 | 0 | 1654.8 | 0 | 3156.3 | 0 | 5623.8 | 816.9 | 0
05 - 06 | 23.928 | 39.096 | 0 | 0 | 0 | 1872.3711 | 0 | 3257.8276 | 8.4 | 13.4 | 593.2 | 174 | 376.2 | 132 | 1987.2 | 0 | 82 | 720 | 0 | 1040.8 | 0 | 1883.7 | 0 | 3278.1 | 0 | 6031.2 | 871.5 | 0
06 - 07 | 23.784 | 36.408 | 0 | 0 | 0 | 1962.3386 | 0 | 3541.1325 | 8.3 | 12.6 | 600 | 182.4 | 325 | 152.2 | 2174.4 | 0 | 89.4 | 847.2 | 0 | 1109.6 | 0 | 1976.1 | 0 | 3561.6 | 0 | 6465.9 | 932.4 | 0
07 - 08 | 25.584 | 51.744 | 0 | 0 | 0 | 2095.7615 | 0 | 3730.3128 | 9 | 17.7 | 657.6 | 186.6 | 362.8 | 169.2 | 2246.4 | 0 | 88.4 | 880.2 | 0 | 1204.8 | 0 | 2108.4 | 0 | 3752.7 | 0 | 6873.3 | 1016.4 | 0
08 - 09 | 24 | 39.432 | 0 | 0 | 0 | 2803.7946 | 0 | 4348.9885 | 8.4 | 13.6 | 703.6 | 342.9 | 893.6 | 163 | 2248 | 0 | 89 | 855.6 | 0 | 1831.2 | 0 | 2820.3 | 0 | 4378.5 | 0 | 8282.4 | 1087.8 | 0
09 - 10 | 26.256 | 39.648 | 0 | 0 | 0 | 2860.141 | 0 | 4378.0773 | 9.2 | 13.6 | 640.4 | 375.3 | 909 | 167.2 | 2276.8 | 0 | 91.6 | 927 | 0 | 1824.8 | 0 | 2877 | 0 | 4405.8 | 0 | 8397.9 | 1119.3 | 0
10 - 11 | 25.248 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 2670.0879 | 0 | 4365.0305 | 8.9 | 13.3 | 606.8 | 381.9 | 786.8 | 158.2 | 2251.2 | 0 | 126.6 | 885.6 | 0 | 1811.2 | 0 | 2685.9 | 0 | 4393.2 | 0 | 8177.4 | 1102.5 | 0
11 - 12 | 25.68 | 50.136 | 0 | 0 | 0 | 2838.8224 | 0 | 4186.1567 | 9 | 17.1 | 645.6 | 426.9 | 938 | 148.4 | 2180 | 0 | 117 | 820.2 | 0 | 1720 | 0 | 2856 | 0 | 4212.6 | 0 | 8145.9 | 1079.4 | 0
12 - 13 | 24.672 | 40.728 | 0 | 0 | 0 | 2477.5208 | 0 | 3825.2946 | 8.6 | 14 | 651.2 | 345 | 641.2 | 139.4 | 2156 | 0 | 93.2 | 831.6 | 0 | 1419.2 | 0 | 2492.7 | 0 | 3849.3 | 0 | 7343.7 | 1008 | 0
13 - 14 | 25.176 | 31.296 | 0 | 0 | 0 | 2876.0022 | 0 | 4149.4849 | 8.8 | 10.9 | 641.2 | 407.1 | 974 | 138 | 2219.2 | 0 | 97.4 | 844.8 | 0 | 1680 | 0 | 2891.7 | 0 | 4176.9 | 0 | 8040.9 | 974.4 | 0
14 - 15 | 25.896 | 37.752 | 0 | 0 | 0 | 2634.6555 | 0 | 4185.7784 | 9.1 | 13 | 632.4 | 347.1 | 814.4 | 153.2 | 2194.4 | 0 | 101.2 | 832.8 | 0 | 1720 | 0 | 2652.3 | 0 | 4212.6 | 0 | 7816.2 | 957.6 | 0
15 - 16 | 24.672 | 56.616 | 0 | 0 | 0 | 2758.1673 | 0 | 4250.9434 | 8.7 | 19.3 | 637.2 | 356.4 | 914.6 | 156.8 | 2238.4 | 0 | 95.2 | 841.2 | 0 | 1736.8 | 0 | 2774.1 | 0 | 4279.8 | 0 | 8019.9 | 970.2 | 0
16 - 17 | 26.544 | 46.584 | 0 | 0 | 0 | 2488.77 | 0 | 4372.062 | 9.2 | 16 | 626.8 | 223.2 | 745.6 | 164.6 | 2335.2 | 0 | 91.8 | 883.8 | 0 | 1760.8 | 0 | 2503.2 | 0 | 4399.5 | 0 | 7887.6 | 989.1 | 0
17 - 18 | 25.56 | 47.352 | 0 | 0 | 0 | 2265.0429 | 0 | 4321.8031 | 9 | 16.3 | 614.4 | 198.6 | 550.4 | 175.6 | 2438.4 | 0 | 86.6 | 893.4 | 0 | 1600.8 | 0 | 2278.5 | 0 | 4349.1 | 0 | 7620.9 | 997.5 | 0
18 - 19 | 25.632 | 62.904 | 0 | 0 | 0 | 2213.5819 | 0 | 4290.5879 | 9 | 21.4 | 640 | 193.2 | 445.2 | 178.6 | 2521.6 | 0 | 91.2 | 926.4 | 0 | 1474.4 | 0 | 2226 | 0 | 4317.6 | 0 | 7539 | 999.6 | 0
19 - 20 | 26.64 | 48.192 | 0 | 0 | 0 | 2163.2272 | 0 | 4070.5169 | 9.3 | 16.6 | 685.6 | 196.5 | 352.6 | 175 | 2561.6 | 0 | 97 | 919.2 | 0 | 1216.8 | 0 | 2177.7 | 0 | 4095 | 0 | 7287 | 1016.4 | 0
20 - 21 | 26.112 | 46.704 | 0 | 0 | 0 | 2105.3534 | 0 | 3988.4975 | 9.2 | 16 | 662.4 | 198.9 | 322.2 | 176.4 | 2580.8 | 0 | 94.8 | 912.6 | 0 | 1116.8 | 0 | 2118.9 | 0 | 4013.1 | 0 | 7102.2 | 976.5 | 0
21 - 22 | 26.976 | 61.944 | 0 | 0 | 0 | 2038.8175 | 0 | 3888.2506 | 9.4 | 21.1 | 653.2 | 197.4 | 291.4 | 162.2 | 2462.4 | 0 | 97.4 | 887.4 | 0 | 1142.4 | 0 | 2051.7 | 0 | 3910.2 | 0 | 6906.9 | 945 | 0
22 - 23 | 25.632 | 45.528 | 0 | 0 | 0 | 1962.536 | 0 | 3655.3105 | 9 | 15.7 | 662.8 | 195.3 | 264.8 | 147.2 | 2312 | 0 | 90 | 830.4 | 0 | 1088 | 0 | 1974 | 0 | 3677.1 | 0 | 6533.1 | 886.2 | 0
23 - 00 | 26.376 | 46.68 | 0 | 0 | 0 | 1811.2099 | 0 | 3478.0593 | 9.2 | 16 | 628 | 192.3 | 259.6 | 135.4 | 2168 | 0 | 95.6 | 722.4 | 0 | 1060 | 0 | 1822.8 | 0 | 3500.7 | 0 | 6176.1 | 854.7 | 0
Сумма | 604.512 | 1071.504 | 0 | 0 | 0 | 52887.1278 | 0 | 92032.2484 | 212 | 368 | 14875.6 | 5985.3 | 12395.2 | 3587.2 | 52996 | 0 | 2219.2 | 19425.6 | 0 | 32780.8 | 0 | 53216.1 | 0 | 92610 | 0 | 168499.8 | 22761.9 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Маега |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч